УТВЕРЖДЕНО

решением муниципального Совета

муниципального образования «Коношский муниципальный район»

от 01.11.2017 года  № 36

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «ВОЛОШСКОЕ»

КОНОШСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

Том II

МК№0124200000615002147-ОМ

2017

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

«Волошское»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования «ВОЛОШСКОЕ»

КОНОШСКОГО муниципального района

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

Материалы по обоснованию проекта

Том II

МК№0124200000615002147-ОМ

Директор: 									М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:					А.В. Мышкин

2017

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ТООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Заместитель директора по производству |  | Игнатьева О.Ф. |
| Главный инженер проекта |  | Мышкин А.В. |
| Начальник производственно-технического отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Заместитель начальника отдела градостроительного проектирования |  | Сивов В.Г. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Архитектор |  | Ларькина Л.С. |
| Ведущий (старший) картограф |  | Чугунова С.В. |
| Картограф |  | Демина К.В. |
| Инженер-проектировщик по аналитической работе в сфере градостроительства |  | Немойкина Е.А. |
| Инженер по качеству (нормоконтролер) |  | Уркунова В.С. |
| Инженер по АСУП |  | Михайлюк А.Э. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

«Генеральный план муниципального образования «Волошское»

Коношского муниципального района Архангельская область»

| Номер | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Том I | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 | Графические материалы (карты) |  |
|  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | М 1:50 000 |
|  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов | М 1:10 000 |
|  | Карта 3. Карта функциональных зон поселения | М 1:50 000 |
| Том II | Материалы по обоснованию проекта |
| Часть 1 | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 | Графические материалы |  |
|  | Карта 4. Опорный план (Схема современного состояния и использования территории) | М 1:50 000 |
|  | Карта 5. Карта ограничений. Планировочная организация территории. | М 1:5 0000 |
|  | Карта 6. Карта транспортной инфраструктуры. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий | М 1:50 000 |
|  | Карта 7. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | М 1:50 000 |
|  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | CD – диск с графическими (в формате JPEG, М 1:50 000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ВОЛОШСКОЕ	11

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	13

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	19

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	21

4.1. Анализ и оценка современного состояния территории МО «Волошское»	21

4.2. Существующее использование территории МО «Волошское»	22

4.3. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования МО «Волошское» с «Объединенными схемами территориального планирования частей Архангельской области»	24

РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА	27

5.1. Климат	27

5.2. Рельеф	29

5.3. Геологическоее строение	30

5.4. Гидрология	32

5.5. Водные ресурсы	33

5.6. Почвы	34

5.7. Растительность	35

5.8. Животный мир	39

5.9. Опасные геологические процессы и явления	39

5.10. Оценка инженерно-строительных условий	40

РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	42

6.1. Функционально-планировочная организация территории МО «Волошское»	42

6.2. Состав и характеристика земельного фонда	43

6.3. Социально-экономический потенциал	44

6.3.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.	44

6.3.2. Экономический потенциал территории	48

6.4. Социальная инфраструктура	49

6.4.1. Жилищный фонд	49

6.4.2. Социальная инфраструктура	50

6.5. Инженерно-транспортная инфраструктура	53

6.5.1. Инженерная инфраструктура	53

6.5.2. Транспортная инфраструктура	68

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИИ	73

7.1. Функциональное зонирование территории	73

7.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории	74

7.2. Развитие и совершенствование планировочной структуры поселения и системы расселения	81

7.2.1. Планируемое использование территории	84

7.2.2. Предложение по формированию границ населенных пунктов	84

7.3. Расчет перспективной численности населения	85

7.4. Развитие экономического потенциала	87

7.5. Развитие жилищного строительства	88

7.6. Развитие социальной инфраструктуры	91

7.7. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры	97

7.7.1. Инженерная инфраструктура	97

7.7.2. Транспортная инфраструктура	111

РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	113

8.1. Экологическое состояние окружающей среды	113

8.1.1. Состояние атмосферного воздуха	115

8.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод	118

8.1.3. Физические факторы окружающей среды	119

8.1.4. Состояние почв	122

8.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов	124

8.2. Мероприятия по охране окружающей среды	125

8.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	126

8.2.2. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод	126

8.2.3. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов	127

8.2.4. Мероприятия по охране почв	127

8.2.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира	128

8.2.6. Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами	129

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	131

9.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного   характера	134

9.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера	134

9.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	135

9.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений	147

РАЗДЕЛ 10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	148

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования «Волошское» Коношского муниципального района Архангельской области (далее – МО «Волошское» разработан ООО «Градостроительство» (г. Саранск) на основании муниципального контракта № 0124200000615002147 от 26 июня 2015 г. с Администрацией муниципального образования «Волошское» Коношского муниципального района Архангельской области.

Генеральный план разработан на основании Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (часть 2 ст. 8), муниципальной программы «Разработка документов территориального планирования на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2014 г., утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Коношский муниципальный район» от 30.12.2013 г. № 704, Постановления администрации МО «Коношский муниципальный район» от 14 октября 2014 г. №  736 «О разработке документов территориального планирования на территории МО «Коношский муниципальный район на 2015 год», Постановления Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)».

Содержание Генплана определено статьей 23 ГК РФ и Техническим заданием на выполнение работ по подготовке генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования «Волошское» (№ 0124200000615002147 от 26 июня 2015 г.).

В основу работы по разработке генерального плана МО «Волошское» лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности ее градостроительного развития.

Проект генерального плана МО «Волошское» разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Архангельской области, нормативно-технических документов и специальных нормативов и правил, государственных стандартов в сфере градостроительства, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, требованиями к электронным картам и планам государственных стандартов Российской Федерации.

В Генеральном плане МО «Волошское» соблюдены требования:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу Российской Федерации;

- Методические рекомендации по разработке генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

При разработке проекта также учитывались решения и предложения градостроительной и иной документации, иных материалов и документов по планируемой территории, в том числе:

- Проект «Схема территориального планирования Коношского муниципального района» (ОАО «РоссНИПИУрбанистики», 2014 г., находится в стадии согласования).

- «Схема территориального планирования Архангельской области» (ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2010г.), утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп;

- Проектные предложения документа «Объединенные схемы территориального планирования частей Архангельской области» (ООО «ИТП «Град» г. Омск, 2011г.);

- Проект районной планировки Архангельского внутри областного района (в составе Архангельского, Северодвинского, Новодвинского горсоветов, Приморского и Коношского районов), разработан институтом «Ленгипрогор», утвержден решением Архангельского областного Совета от 26.07.1984 № 108);

- «Каталог месторождений твердых полезных ископаемых Архангельской области по состоянию на 01.01.2012 г.» (2012 г.);

- Постановление Совета Министров РСФР от 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»;

- Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- Распоряжение агентства природных ресурсов и экологии от 18 января 2013 года № 23 «Об утверждении перечня особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»;

- Закон Архангельской области от 23.09.2004 г. № 88-5-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ (ред. от 30.05.2014) «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 01.03.2006 № 153-9-ОЗ (ред. от 26.09.2014) «Градостроительный кодекс Архангельской области»;

- Закон Архангельского областного собрания депутатов от 20.10.2006 № 306-14-ОЗ «О разграничении объектов муниципальной собственности между муниципальным образованием «Коношский муниципальный район» Архангельской области и муниципальным образованием «Коношское» Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 15.02.2010 г. № 132-10-ОЗ «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 18.03.2013 г. № 633-38-ОЗ «О внесении дополнений и изменений в областной закон «Градостроительный кодекс Архангельской области» и областной закон «О регулировании отношений в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Архангельской области»;

- Закон Архангельской области от 14.02.2014 г. № 88-5-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»;

- Постановление правительства Архангельской области от 29.07.2013 г. № 342-пп «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и перечня ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 19.07.2013 г. № 330-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 г. № 462-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы);

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 475-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 476-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.10.2013 г. № 487-пп «Об утверждении государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)»;

- Постановление Правительства Архангельской области от 15.04.2014 г. № 154-пп «О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области и в перечень ледовых переправ, не вошедших в протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области»;

- «Состояние топливно-энергетического комплекса Архангельской области» (2012 г.);

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010-2020 гг. (2010 г.);

- «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года» (2009 г.);

- Программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23 .04.2013 года № 173-пп;

- Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Организация отдыха и оздоровление детей в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Доступная среда» на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Организация деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры Коношского района в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Повышение эффективности сферы культуры в МО «Коношский муниципальный район» в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Развитие внутреннего и выездного туризма в муниципальном образовании «Коношский муниципальный район» в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Софинансирование мероприятий, предусмотренных государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера (2012-2020 годы)» на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Капитальный ремонт в муниципальных учреждениях сферы культуры муниципального образования «Коношский муниципальный район» в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Коношского района на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Коношского района на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Предоставление земельных участков многодетным гражданам на территории Коношкого района в 2015 году»;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО «Коношский муниципальный район» на 2015 годы»;

- Муниципальная программа «Модернизация и капитальный ремонт объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Коношского района на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Коношский муниципальный район» на 2014-2017 годы»;

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Коношский муниципальный район» на 2014-2020 годы»;

- Муниципальная программа «Проведение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности администрации МО «Коношский муниципальный район» на 2014 год»;

- Муниципальная программа «Развитие массовой физической культуры и спорта в Коношском районе на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Территория молодежи-территория развития Коношского района на 2015 год»;

- Муниципальная программа «Трудовая молодежь Коношского района на 2015 год»;

- Постановление главы муниципального образования «Волошское» от 30.12.2011 № 82 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории МО «Волошское»;

- Распоряжение администрации муниципального образования МО «Волошское» от 23 апреля 2013 №23/1р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Волошское».

Мероприятия по территориальному планированию развития МО «Волошское» в Генеральном плане подготовлены на I очередь (до 2020 года) соответствующего расчетному периоду государственных программ Архангельской области. Расчетный срок (до 2035 года), в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет).

Материалы Генерального плана МО «Волошское» разработаны в программе MapInfo Professional и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории МО «Волошское» по мере реализации положений Генерального плана.

Электронная версия проекта соответствует требованиям действующего законодательства к формированию электронных ресурсов в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

# РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО «ВОЛОШСКОЕ»

Территориальное планирование является видом градостроительной деятельности, задачей которого является определение «назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений» (ст. 9 (п. 1) ГК РФ).

В соответствии с определением, данным в ГК РФ, устойчивое развитие территорий – это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничение негативного воздействия на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

Генеральный план МО «Волошское», как документ территориального планирования, являющийся нормативно-правовым актом, разрабатывается с целью обеспечения управления планированием развития территории муниципального образования и предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Генеральный план МО «Волошское» обеспечивает нормативно-правовые основы территориального развития муниципального образования с учётом документов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу и является основой для градостроительного зонирования территории – разработки Правил землепользования и застройки.

Основная цель Генеральный план МО «Волошское» – разработка долгосрочной стратегии территориального планирования муниципального образования на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов, учитывая особенности функционирования заполярных территориальных образований.

Задачами территориального планирования МО «Волошское» являются:

- комплексная оценка территории в целях обеспечения эффективного использования земельных ресурсов;

- градостроительное обоснование границ административного центра муниципального образования – п. Волошка;

- функциональное зонирование территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории с учётом сложившейся ситуации и перспективных направлений социально-экономического развития;

- развитие транспортной инфраструктуры с целью повышения транспортной доступности муниципального образования и организации удобного транспортного сообщения;

- развитие инженерной инфраструктуры – энергоснабжения, газоснабжения (планируемое), водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с целью повышения надёжности инженерных систем, качества предоставляемых услуг, обеспечения потребностей существующих и перспективных потребителей;

- удовлетворение потребностей жителей муниципального образования в новом жилищном строительстве с учётом прогнозируемого роста жилищной обеспеченности и в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учётом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития;

- разработка природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, улучшение экологической ситуации и благоустройства территории;

- обеспечение развития туризма, формирование сети рекреационных учреждений и объектов физкультурно-оздоровительного назначения на базе комплексного использования природно-рекреационных ресурсов;

- разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и защите от них.

# РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1. Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года

Стратегическая цель − обеспечение высокого уровня благосостояния населения и стандартов качества жизни − декомпозируется на три цели второго уровня.

- Формирование в области эффективной, динамично растущей и сбалансированной экономики, а именно:

  - Структуры экономики, обеспечивающей занятость населения, преимущественно на предприятиях с высоким уровнем производительности и добавленной стоимости;

  - Благоприятных условий для ведения бизнеса;

  - Высокого уровня производительности и степени модернизации существующих предприятий;

  - Инвестиционной привлекательности территории для создания новых предприятий в приоритетных секторах экономики.

- Создания в области благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области, а именно:

  - Качественной жилищно-коммунальной инфраструктуры;

  - Развитой системы здравоохранения и образования;

  - Эффективной системы социального обеспечения;

  - Развитой инфраструктуры услуг для населения;

  - Развитой инфраструктуры культуры, спорта и отдыха;

  - Физической и экологической безопасности;

  - Широких возможностей для профессиональной и творческой самореализации.

- Обеспечения эффективности исполнительной власти области, а именно:

  - Управления по целям и результатам;

  - Эффективной организационной структуры и деловых процессов;

  - Наличия квалифицированного персонала.

2. Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

Цели государственной программы:

- создание условий для устойчивого роста экономики Архангельской области;

- формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности;

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном округе;

- совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области;

- совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области;

- проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования цен (тарифов) на территории Архангельской области.

Задачи государственной программы:

задача № 1 – улучшение инвестиционного климата  в Архангельской области и увеличение объема инвестиций в основной капитал;

задача № 2 – увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике Архангельской области;

задача № 3 – повышение эффективности системы управления экономическим развитием Архангельской области;

задача № 4 – повышение эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования при удовлетворении потребностей Архангельской области и государственных заказчиков в качественных товарах, работах и услугах, необходимых для реализации мероприятий государственных программ Архангельской области и осуществления государственных полномочий;

задача № 5 – обеспечение эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов и цен в Архангельской области.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Реализация государственной программы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:

1)  в сфере развития инвестиционной деятельности:

- принятие стратегических документов по развитию территорий, в том числе инновационной стратегии Архангельской области;

- переход к организации работы с инвесторами по принципу «одного окна»;

- формирование рейтингов инвестиционной привлекательности Архангельской области и муниципальных образований;

- принятие к реализации с применением механизма государственно-частного партнерства не менее одного проекта в год;

- создание региональных институтов для обеспечения содействия инвестиционной деятельности и привлечения инвесторов на территорию Архангельской области;

2)  в сфере развития субъектов малого и среднего предпринимательства:

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Архангельской области и Ненецкого автономного округа – до 56,5 единицы;

- создание не менее 10,9 тыс. единиц рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей);

3)  в рамках совершенствования системы управления экономическим развитием Архангельской области:

- выстраивание системы документов планирования и прогнозирования на уровне Архангельской области;

- повышение обоснованности и достоверности прогнозов социально-экономического развития Архангельской области;

- формирование по программно-целевому принципу не менее 95 процентов расходов областного бюджета;

- создание условий для повышения качества правового регулирования 
в предметной области за счет выстраивания современной технологии разработки проектов нормативных правовых актов, основанной на внедрении процедур оценки регулирующего воздействия в Правительстве Архангельской области и муниципальных образованиях;

- повышение эффективности деятельности исполнительных органов 
и органов местного самоуправления;

4)  в рамках совершенствования организации государственных закупок 
в Архангельской области:

- повышение экономической эффективности проведения процедур размещения государственных заказов;

- повышение уровня автоматизации размещения государственных заказов;

- снижение количества несостоявшихся закупок, рисков ненадлежащего исполнения, неисполнения государственных контрактов;

- сокращение уровня коррупции за счет детальной регламентации процедур на всех этапах размещения заказа, расширения перечня решений, принимаемых в «автоматическом режиме» в рамках информационной среды;

5)  в рамках совершенствования системы государственного регулирования цен (тарифов) планируется обеспечить:

- повышение надежности и качества предоставляемых товаров (услуг) организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности;

- повышение эффективности функционирования организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- повышение объемов инвестиций в сферах деятельности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- снижение количества решений об установлении уровней тарифов (цен), отмененных вступившими в законную силу решениями суда.

Оценка эффективности государственной программы осуществляется ответственным исполнителем государственной программы согласно Положению об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп.

3. Государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 - 2020 годы)»

Цели государственной программы:

- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Архангельской области;

- оказание финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям в Архангельской области, включая многодетные, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (далее - молодые семьи);

- создание условий для внедрения новых технологий производства строительных материалов.

Задачи государственной программы

задача № 1 - повышение уровня доступности жилья в Архангельской области;

задача № 2 - создание условий для развития индивидуального жилищного строительства;

задача № 3 - снижение административных барьеров в строительстве;

задача № 4 - повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для населения;

задача № 5 - обеспечение территории Архангельской области документами территориального планирования;

задача № 6 - обеспечение молодых семей жильем, соответствующим социальным стандартам;

задача № 7 - развитие строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Архангельской области.

Реализация мероприятий государственной программы позволит обеспечить повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе:

увеличить годовой объем ввода жилья за счет строительства некоммерческого жилого фонда на 70,5 тыс. кв. метров в период с 2014 по 2020 годы;

увеличить объем ввода жилья на участках, предназначенных под комплексное освоение территорий в период 2014 - 2020 годов, на 1157,4 тыс. кв. метров;

обеспечить 5 земельных участков, предоставленных жилищно-строительным кооперативам, объектами инженерной инфраструктуры;

улучшить свои жилищные условия 1572 молодым семьям, включая многодетные;

улучшить жилищные условия 660 работников организаций, расположенных на территории Архангельской области и входящих в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;

обеспечить 811 земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства, объектами инженерной инфраструктуры;

увеличить количество предоставляемых ипотечных жилищных кредитов в период с 2014 по 2020 годы на 111 штук;

к 2018 году сократить количество административных процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, с 42 до 11, количество дней - с 344 до 56;

обеспечить генеральными планами и правилами землепользования и застройки 92 сельских поселения Архангельской области;

провести описание и утверждение в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства границ 226 муниципальных образований, в том числе 19 муниципальных районов Архангельской области, 7 городских округов Архангельской области, 200 поселений Архангельской области.

В результате реализации государственной программы будут созданы условия для развития сферы строительства, а также для развития строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Архангельской области.

4. Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Коношский муниципальный район» до 2015 г.

Главная цель – достижение устойчивого экономического роста и переход на качественно новый уровень жизни.

Основные цели и задачи программы социально-экономического развития:

1. Рост уровня и качества жизни населения.

2. Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта.

3. Совершенствование коммунальной сферы.

4. Обеспечение устойчивого экономического роста

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Конечными результатами реализации программных мероприятий станут: стабильный экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности района, увеличение доходной части бюджета, более эффективное использование муниципального имущества и земель и, в конечном итоге, значительный рост реальных доходов и повышение качества жизни населения Коношского района.

5. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в муниципальном образовании «Волошское»

1. Целями разработки плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования «Волошское» являются:

1) повышение качества жизни населения муниципального образования «Волошское» путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Архангельской области и Коношского района, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения муниципального образования «Волошское», полноценного межнационального и межтерриториального культурного обмена на территории муниципального образования «Волошское» Коношского района,  Архангельской области;

2) обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Волошское» как результат повышения качества и количества оказываемых ими услуг;

3) развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений;

4) повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры муниципального образования «Волошское»;

5) сохранение культурного и исторического наследия в муниципальном образовании «Волошское», обеспечение доступа граждан Российской Федерации к культурным ценностям и участию в культурной жизни на территории муниципального образования «Волошское», реализация творческого потенциала населения муниципального образования «Волошское»;

6) создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании «Волошское»;

7) вовлечение населения муниципального образования «Волошское» в культурную жизнь, поддержка культурных инициатив субъектов культурной деятельности на территории муниципального образования «Волошское»;

8) поддержка учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж муниципального образования «Волошское»;

9) сохранение культурного и исторического наследия как эффективного инструмента развития интеллектуального и творческого потенциала муниципального образования «Волошское», конкурентоспособности муниципального образования «Волошское» среди других муниципальных образований Архангельской области;

10) содействие комплексному преобразованию территорий муниципального образования, сохранивших историко-культурный потенциал как точек роста, решения вопросов демографии, занятости населения, развития малого и среднего бизнеса и туризма на территории муниципального образования «Волошское».

# РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

МО «Волошское» создано в соответствии с Законом Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ (ред. от 16.12.2014) «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области».

МО «Волошское» имеет статус сельского поселения.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения МО «Волошское».

МО «Волошское» административно и территориально входит в состав Коношского муниципального района Архангельской области и располагается на юго-западе района. Вместе с ним в состав поселений района (всего - 8) входят «Вохтомское», «Ерцевское», «Климовское», «Коношское», «Мирный», «Подюжское», «Тавреньгское».

МО «Волошское» находится в северо-западной части Коношского муниципального района и граничит с муниципальными образованиями «Вохтомское», «Мирный» Коношского муниципального района, Няндомским и Каргопольским муниципальными районами.

Местоположение поселения в структуре современного административно-территориального устройства района

Площадь территории муниципального образования составляет 50038 га, что составляет от площади Коношского муниципального района (845 900 га) – 5,91 %.

Население на 01.01.2015 г. составляет 975 чел. или 4,0 % от населения района (всего).

Административным центром МО «Волошское» является посёлок Волошка, который наряду с этим также является главным опорным, организующим центром расселения, общей площадью 438,86 га и с населением 767 чел. (78,7 % от общего населения муниципального образования). Расстояние от п. Волошка до административного районного центра – 70 км, до г. Вельск – 306,9 км, до областного центра – г. Архангельск – 450,4 км.

В границы МО «Волошское» входят 2 населённых пункта: посёлок Волошка, посёлок Вандыш.

Плотность населения составляет 0,020 чел./кв. км (в районе – 2,8 чел./кв. км).

Из общего количества населения – 975 чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 111 чел. (11,4 %), в трудоспособном возрасте – 376 чел. (38,6 %), старше трудоспособного возраста – 488 чел. (50,0 %).

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

# РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Анализ и оценка современного состояния территории МО «Волошское»

По территории муниципального образования проходят дороги местного значения, обеспечивающие связь населенных пунктов поселения с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области. Транспортная сеть представлена автомобильными дорогами регионального значения: Коноша-Няндома, «Коноша-Няндома»-Волошка, подъезд к станции Вандыш от а/д Коноша-Няндома-Волошка, железнодорожной магистралью Москва–Архангельск, а также дорогами местного значения в границах населенных пунктов. Общественный автотранспорт обслуживает только межпоселенческий маршрут Волошка-Коноша.

На территории поселения имеется железнодорожная станция Вандыш.

Профилирующие отрасли МО «Волошское» лесозаготовительная и сельское хозяйство.

Сельскохозяйственная отрасль представлена хозяйствами индивидуальных предпринимателей. Основной сельскохозяйственной специализацией является молочное животноводство, картофелеводство и выращивание кормовых культур местного производства.

Лесозаготовительное хозяйство муниципального образования представлено индивидуальными предпринимателями, занятыми в сфере заготовки древесины.

Перспектива сельского поселения – развитие сельского и лесозаготовительного хозяйства, охота и туризм, добыча полезных ископаемых.

Застройка поселения на данный момент природным (сетевым) газом не обеспечена, для газоснабжения населения используется привозной сжиженный газ в баллонах. Схемой территориального планирования муниципального образования «Коношский муниципальный район» предусматривается строительство нового межпоселкового газопровода высокого давления с ГРС «Коноша».

Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения составляет 41,0 тыс. кв. м. (143 единицы). Ветхий фонд составляет около 21 %.

Жилищная обеспеченность составляет 42,0 кв. м/чел.

Инженерная инфраструктура, за исключением электроснабжения и частично водоснабжения и теплоснабжения (школа, детский сад, клуб в п. Волошка обеспечены централизованной системой водоснабжения и теплоснабжения), в МО «Волошское» не развита. Отопление печное, водоснабжение обеспечивается из реки, колодцев и водозаборной скважины, канализация – выгребные ямы. На территории поселения действуют две котельные в п. Волошка и в п. Вандыш, которая отапливают социальные объекты.

По территории МО «Волошское» проходят линии электропередачи ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 кВ и ВЛ-220 кВ.

Телефонная связь осуществляется Архангельским филиалом ОАО «Ростелеком» и операторами «МегаФон», «МТС», «Билайн».

В п. Волошка расположены административно-управленческих учреждений муниципального образования, объекты управления ЖКХ, производственные объекты.

Перечень предприятий и организаций производственного назначения, расположенных на территории МО «Волошское»:  МУП «ЖКХ Волошка».

Особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) на территории МО нет. Планируется организация на землях лесного фонда регионального природного заказника «Волошский».

На территории МО «Волошское» отсутствуют объекты культурного наследия.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения расположены:

- образование: МОУ «Волошская средняя общеобразовательная школа» (п. Волошка) на 200 мест, Вандышская школа среднего общего образования (п. Вандыш) на 50 мест и детский сад (п. Волошка) на 30 мест;

- объекты дополнительного образования: нет;

- объекты социального обеспечения: нет;

- здравоохранение: ФАП (п. Волошка);

- физическая культура и спорт: спортзал (п. Волошка), хоккейный корт (п. Волошка);

- обслуживание: магазины, которые представлены частными предпринимателями, общей площадью 362,7 кв. м;

- культура: МУК «Волошский Дом культуры» с 1 структурным подразделением: клуб поселка Вандыш;

- кладбища: 2 кладбища в п. Волошка и одно кладбище в п. Вандыш – 13,01 га.

- пожарная часть: ОП ПЧ-74 ГКУ ОГПС-10.

Основные проблемы:

- обеспечение населения некачественной питьевой водой;

- наличие несанкционированной свалки бытовых отходов;

- загрязнения бытовыми сточными водами р. Волошка;

- подвержены затоплению во время прохождения паводка населенные пункты п. Волошка и п. Вандыш.

4.2. Существующее использование территории МО «Волошское»

Территория МО «Волошское» в границах муниципального образования, установленных в соответствии с областным законом «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области», составляет 50 038 га.

Из земельного фонда на территории муниципального образования (50 038 га) можно выделить земли населенных пунктов, что составляет около 0,6 тыс. га или 1,1 % от общей площади муниципального образования.

Кроме земель населенных пунктов территория МО «Волошское» занята преимущественно землями лесного фонда – около 48,5 тыс. га или 96,9 %. Земли сельскохозяйственного назначения составляют около 0,7 тыс. га или 1,3 %.

Сведения о наличии и распределении земель по категориям

МО «Волошское»

Таблица 4.2.1.

| № п/п | Наименование объекта | Площадь (га) | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь муниципального образования | 50038 | 100,00 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 662,8 | 1,32 |
| 3. | Земли населенных пунктов | 573,93 | 1,15 |
| 4. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 13,0 | 0,03 |
| 5. | Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 6. | Земли лесного фонда | 48500,99 | 96,93 |
| 7. | Земли водного фонда | 287,28 | 0,57 |

В последнее время ощутимей становится процесс неуклонного уменьшения в последние годы площади земель сельскохозяйственного назначения. Основная причина – неиспользование продуктивных земель и, как следствие, их зарастание кустарником, мелколесьем и лесом.

Уменьшается посевная площадь, основными причинами сокращения этих земель являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством.

Существующее использование территории МО «Волошское»

Таблица 4.2.2.

| Население 975 чел. | МО "Волошское" | п. Волошка | п. Вандыш | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны | 238,75 | 166,5 | 72,25 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | 662,80 | - | - | 662,80 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 82,11 | 82,11 | - | - |
| Зона физической культуры и спорта | - | - | - | - |
| Общественно-деловые зоны | 7,05 | 5,67 | 1,38 | - |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 177,18 | 121,88 | 55,3 | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,33 | 1,61 | 1,72 | - |
| Земли, покрытые лесом | 48500,99 | - | - | 48500,99 |
| Особо охраняемые природные территории | - | - | - | - |
| Зона специального назначения | 13,0 | - | - | 13,0 |
| Зона культовых зданий | 0,23 | 0,23 | - | - |
| Производственная зона | 43,65 | 39,23 | 4,42 | - |
| Земли водного фонда | 308,91 | 21,63 | - | 287,28 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 50038 | 438,86 | 135,07 | 49464,07 |

Анализ современного использования территории муниципального образования позволяет сделать вывод о его низкой эффективности. Преобладающую часть площади поселения занимают земли лесов.

Земли населенных пунктов и земли транспорта и инженерных коммуникаций занимают малые доли территории поселения, но материальная среда на этих территориях составляет каркас расселения с комплексом видов использования (различного функционального назначения).

4.3. Взаимосвязь стратегических направлений территориального планирования МО «Волошское» с «Объединенными схемами территориального планирования частей Архангельской области»

Положения о территориальном планировании Коношского района, куда структурно, наряду с семью (7) сельскими поселениями (Вохтомское, Ерцевское, Климовское, Коношское, Подюжское, Тавреньгское, сельское поселение Мирный) входит территория сельского поселения «Волошское», базируется на материалах «Схемы территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемы территориального планирования частей (городское образование Мирный, Плесецкий, Каргопольский, Няндомский и Коношский район) Архангельской области».

В соответствии с этими градостроительными документами определяются основные перспективные направления социально-экономического развития и системы расселения на территории района и муниципального образования и формируются мероприятия по территориальному планированию по следующим вопросам:

- функционально-планировочная организация территории;

- земельный фонд;

- жилищное строительство;

- система культурно-бытового и социального обслуживания;

- транспортная инфраструктура;

- инженерная инфраструктура;

- оценка экологической ситуации;

- отходы производства и санитарная очистка территории;

- основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности.

Коношский район обладает (среди 19 сельских районов области) относительно высоким инвестиционным потенциалом. Средние баллы инвестиционных потенциалов района составляют: по развитию сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, пищевой промышленности 29,222 (4 место после Вельского, Устьянского и Плесецкого районов);

- по развитию строительного комплекса – 39,471 (5 место после Вельского, Плесецкого, Устьянского, Холмогорского районов);

- по развитию машиностроительного комплекса – 34,263 (5 место после Вельского, Устьянского, Плесецкого, Пинежского районов);

- по развитию лесопромышленного комплекса – 48,635 (4 место после Вельского, Устьянского и Плесецкого районов); при общей площади лесов среди 27 участковых лесничеств Архангельской области в 736,4 тыс. га (11 место) и общих запасах древесины в 90 608,8 тыс. м3 (15 место) – расчетная лесосека в районе составляет 1 285,7 тыс. м3 (2 место после Устьянского лесничества).

Проектные решения в схемах территориального планирования Архангельской области и Коношского района отражают следующие перспективы социально-экономического развития, системы расселения и мероприятия по территориальному планированию Коношского района в целом и сельского поселения «Волошское», в частности, на основе Долгосрочных целевых программ (ДЦП) и Инвестиционных паспортов (ИП) Архангельской области:

- расселение в Коношском районе будет развиваться вдоль существующего меридионального транспортного коридора «Москва – Коноша – Архангельск» и широтной планировочной оси на основе проектируемого транспортного коридора (железнодорожный и автомобильный транспорт) «Санкт-Петербург – Коноша – Воркута». Транспортный каркас дополняют автомобильные дороги регионального значения: Коноша-Няндома, «Коноша-Няндома»-Волошка, подъезд к станции Вандыш от а/д Коноша-Няндома-Волошка, которые связывают большинство населенных пунктов с райцентром, а также железнодорожная магистраль Москва–Архангельск.

- на основании транспортного каркаса формируется районная система расселения, характеризующаяся радиальной структурой с главным планировочным центром района, транспортным узлом областного значения, административным центром района – пгт. Коноша и подцентрами в центрах поселений – п. Волошка, п. Фоминский, п. Подюга, д. Климовская, п. Ерцево;

- население района прогнозируется:

- городское (на 2020 г. и 2030 гг. соответственно) в 17,0 и 14,2 тыс. чел.;

- сельское – в 8,1 и 7,6 тыс. чел.;

- при оценке современного жилищного фонда района в 947,7 тыс. м2 и жилищной обеспеченности в 33,5 кв. м/чел., прогнозируется (до 2030 г.) увеличение жилищной обеспеченности на 8,0 кв. чел. и объем нового жилищного строительства в 174 тыс. м2 (ориентировочно, около 8,0 тыс. м2 ежегодно).

На территории МО «Волошское» в соответствии с ДЦП и ИП Архангельской области планируется строительство следующих объектов экономики:

- размещение деревообрабатывающих производств предлагается на производственных площадках бывших предприятий в т.ч. в п. Волошка;

- в вопросах развития транспортной и инженерной инфраструктуры предусматриваются:

- строительство ж/д магистрали Коноша – Медгора через ст. Коношу предназначенной в основном для перевозки экспортно-импортных грузов. Трасса пройдет через пос. Мирный и далее по территории МО «Волошское»;

- дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры (строительство мостов и реконструкция автодорог, развитие автобусного сообщения);

- газификация территории поселения от существующего магистрального газопровода Нюксеница-Архангельск;

- перевод существующих котельных на работу от газа;

- ввод в эксплуатацию дополнительных трансформаторных пунктов и ВЛ/КЛ 10 кВ для обеспечения электроснабжения объектов новой застройки;

- проведение мероприятий по защите территорий населенных пунктов от затопления;

- проведение изысканий с целью разведки запасов месторождений подземных вод для надежного обеспечения централизованным водоснабжением п. Волошка и п. Вандыш;

- в вопросах развития санитарной очистки предусматривается

- усовершенствованные свалки вблизи п. Волошка, приведение в соответствие с действующими санитарными и экологическими нормами и правилами;

- развитие социальных учреждений обслуживания населения в районе предусматривает:

- строительство универсального спортивного зала (200-300 м2) в п. Волошка;

- рекреация и туризм: развитие туризма; в качестве перспективных рассматриваются создание опорного центра развития туризма на территории района в п. Коноша с опорными точками на туристических маршрутах (т.ч. в п. Волоша) с развитием в них туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень.

# РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

5.1. Климат

Территория Коношского муниципального района располагается в юго-западной части Архангельской области, а МО «Волошское» - в северо-западной части района.

Климат района холодный и влажный. Средняя годовая температура воздуха составляет -0.1 -0.2 (С. Самым холодным месяцем является январь, а самым теплым июль. Средняя температура января -14 -15 (С, а июля 15-16 (С.

Абсолютный минимум температуры воздуха (-53 (С) отмечался в январе 1973 года. Абсолютный максимум наблюдался в июле 1972 года и составил 36 (С.

Рис. 1 - Динамика среднегодовых температур и количества осадков (1978-2008)

Заморозки в основном прекращаются в начале июня и начинаются в первой декаде сентября. В отдельные годы заморозки возможны в июле и августе.

Территория получает значительное количество атмосферных осадков. Годовая сумма их составляет 570 - 630 мм, причем большая их часть приходится на теплый период (с апреля по октябрь). Самые обильные осадки в июле 70-80 мм.  Летом осадки в основном ливневого характера и нередко сопровождаются грозами. Осенью преобладают обложные осадки, хотя в отдельные годы грозы случаются даже в октябре. В году бывает около 200 дней с осадками. Годовое количество осадков превышает возможное испарение, поэтому увлажнение района избыточное.

Зимой характерен снежный покров, который устанавливается в первой декаде ноября и сходит в первой декаде мая. Снег лежит в среднем около 180 дней. Зимой часты метели.

Воздух влажный во все сезоны года. Самые влажные месяцы октябрь и ноябрь, когда относительная влажность воздуха достигает 90 %. Наименее влажные май и июнь, относительная влажность в эти месяцы составляет около 70 %.

Скорость ветра сравнительно небольшая, до 3-4 м/с. Преобладающие ветра с осени до начала весны южные и юго-восточные, а с мая по август - северные.

Рис. 2 - Розы ветров

Рис. 3 – Годовой ход климатических элементов

Поселение расположено в умеренном климатическом поясе. Климат рассматриваемой территории холодный, влажный. Он входит в Атлантико – Арктическую область умеренного пояса. На природные условия оказывает влияние близость Северного Ледовитого океана. Среднемноголетняя температура воздуха составляет +0,2 (С, при средних температурах июля + 14,3 (С и января –14,7 (С. Среднее многолетнее количество осадков 554,5 мм, при максимальном выпадении в июне – августе (69,8 - 63,5) и минимальном в феврале – марте (28,4 – 27,2). Снежный покров держится на протяжении180 дней, т.е. почти 6 месяцев. Средняя высота снежного покрова – 60 см. В теплое время выпадает 55 % осадков, а в холодное – 45 %. Сезоны года выражены ясно: холодная зима, продолжительностью более полугода, короткое умеренно- тёплое и пасмурное лето, длительные с частой и резкой сменой температур весна и осень. Весна начинается в начале апреля и длится два месяца. Лето наступает в конце мая и длится около трёх месяцев. Неустойчивость температуры воздуха характерна как в зимнее, так и в летнее время, зимой возможны оттепели, а летом бывают заморозки.

Ветровой режим преимущественно двух направлений: юго-западного, юго-восточного, среднегодовая скорость - 5,6 м/с. Сильных ветров и ураганов практически не бывает. Весной и летом поселение получает много солнечного тепла и света. В июне - июле солнце почти не заходит за горизонт, и наблюдаются сумеречные или белые ночи. Белые ночи - это привлекательный фактор для развития туризма в Коношском районе. Зимой солнце низко стоит над горизонтом, и долгота дня сокращается до 5 часов. Такой короткий световой день, конечно, отрицательно сказывается на развитии туризма. Но есть и большой плюс. В ясную зимнюю ночь на небе можно увидеть северное полярное сияние, яркие сполохи которого быстро меняют свою конфигурацию.

В тёплый период на территории наблюдается увеличение количества дней с комфортными погодами (при температуре воздуха от +15 до +25 градусов, относительной влажности воздуха от 30 % до 100 % и скорости ветра 3м/с) и субкомфортными тёплыми погодами. Отрицательно сказывается на степени комфортности климата: большое количество осадков в летний период, количество дней с относительной влажностью воздуха более 80 %, незначительная продолжительность купального сезона (с 15 июня по 2 августа).

Отличительной особенностью Архангельской области, следовательно, и МО «Волошское» является выраженная контрастность показателей, в том числе, температуры, влажности, скорости ветра, давления, содержания кислорода в воздухе. Все выше изложенные факты определяют климатические условия территории как дискомфортные.

Низкая температура зимой, часто повторяющиеся поздние весенние и ранние заморозки преимущество осадков и пасмурных дней, большой процент влажности воздуха, часто повторяющиеся ураганные ветры, слишком незначительный срок безморозных дней, низкая среднегодовая температура говорят о сравнительно суровых климатических условиях территории.

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства и относительно благоприятны для развития сельского хозяйства, рекреации и туризма.

5.2. Рельеф

Коношский район расположен в южной части Архангельской области, на северной окраине Восточно-Европейской равнины. В геоморфологическом отношении территория района лежит в юго-западной части Онего-Двинско-Мезенской равнины.

Рельеф района сложился в результате деятельности ледников в четвертичный период (около 1 млн. лет назад). Мореные холмы и гряды особенно хорошо выражены в районе Вадьи. Из них же сложена и Коношско-Няндомская возвышенность, которая тянется с Юга на Север со средней высотой 160м. К востоку местность повышается. Наибольшая высота составляет 244 метра над уровнем моря.

Территория района из-за особенностей рельефа является водоразделом трех больших рек – Северной Двины, Онеги и Кубены. Наибольшим является бассейн реки Волошка, впадающей в Онегу. Он занимает около 50% площади района.

5.3. Геологическоее строение

Мощная толща осадочных пород венда, карбона и перми залегает с размывами и стратиграфическим    перерывом    на    подстилающем    кристаллическом    фундаменте, сложенном гранитами, амфиболитами и плагиогнейсами архея. Осадочный чехол имеет мощность 1 000-1 500  метров  и  состоит из  протерозойских и  палеозойских отложений, которые  перекрыты  толщей  четвертичных,  преимущественно,  ледниковых  отложений. Простирание     пород     осадочного     чехла     (карбон-пермь)     меридиональное  и субмеридиональное.  Залегание  в  целом полого моноклинальное, с наклоном в 1-2° к востоку и юго-востоку.

По литологическому составу и условиям образования в толще осадочных пород выделяются  формации:  карбонатные  (С2-3,  P1a-s,  P2kz2),  сульфатно-карбонатные  (P1s), сульфатно-терригенные (Р2u), карбонатно-терригенные (P2kz1). Самые древние осадочные породы представлены переслаивающейся толщей карбонатных пород общей мощностью 75-150 м. Разрез этой толщи разделяется на 2 формации: нижняя – среднего и верхнего карбона, верхняя – нижней перми. В данном районе эти отложения полностью перекрыты толщей сульфатных пород.

Сульфатная субформация (P1sot) включает лагунные отложения соткинской свиты сакмарского яруса нижней перми и представлена толщей гипсов и ангидритов с редкими маломощными  прослоями  (до  0,5  м)  доломитов,  алевролитов,  глин  и  песчаников  на карбонатно-гипсовом цементе. В верхней части разреза преобладают гипсы, в нижней - переслаивание гипсов и ангидритов. Мощность слоёв и линз ангидритов - от 0,1 до 6 м и более. Встречаются также переходные разности - гипсо-ангидриты. Мощность отложений формации от 40 до 70 м. Для верхней части (мощностью 20 - 22 м) указанной сульфатной субформации характерен наиболее однородный состав: она сложена разнозернистыми гипсами  практически  без  прослоев  других  пород.  Большинство  долин  рек,  ручьёв, карстовых логов глубоко врезаны в эту толщу, иногда до 30 - 40 м.

Гипс,  как правило, белого  или  светло-серого цвета,  но  иногда  имеет розовый, светло-жёлтый, коричневый, зеленовато-серый оттенки. Гипсовые породы практически мономинеральны (на 95-98 % состоят из CaSO4×2H2O), однако в шлифах в монокристал- лах  гипса  встречаются  мелкие  кристаллы  ангидрита,  иногда  единичные  кристаллы флюорита. В гипсе часто встречаются пятна микрозернистого карбоната. Изредка в толще гипсовых  пород  встречаются  тонкие  линзовидные  прослойки  и  стяжения  доломита мощностью от 1 мм до 2-3 см. С  гипсовыми  отложениями  соткинской  свиты  связаны  основные  проявления карста на исследуемой территории.

На отложениях сульфатной субформации (P1sot) с трансгрессивным несогласием залегают     отложения     сульфатно-карбонатной    субформации    (P1kl).     Сульфатно- карбонатная  субформация  (P1kl)  включает  лагунно-морские  отложения  кулогорской свиты  сакмарского  яруса  нижней  перми  и  представлена  толщей  переслаивающихся доломитов,   гипсов,   реже   мергелей,   иногда   с   прослоями   известняков.   Мощность субформации от 3 до 12 м. Отложения субформации развиты на небольшой площади на водоразделах  рек . Отложения  свиты  часто  залегают  в  виде  «нашлёпок», которые бронируют толщу гипсов и прорезаны системой карстовых логов и долинами ручьёв.

Террuгенно-сульфатная    субформацuя    (Р2u1)    развита    в    виде    останцовых «нашлёпок» на водоразделе рек.  Мощность  субформации  не выдержана и колеблется от 3-10 м до 20-25 м. В нижней   части   разреза   залегают   красноцветные   песчано-алевритистые   гипсы   или гипсовые песчаники, которые выше по разрезу переходят в интенсивно огипсованные алевролиты.  Встречаются  линзы  и  гнёзда  гипса.  С  отложениями  этой  субформации связаны современные карстопроявления и свежие провальные формы.

Сульфатно-терригенная субформация (P2u2) фрагментарно развита на водоразделе рек. Её мощность составляет до 45-60 метров.   Отложения   представлены   красноцветными   песчаниками,   алевролитами,   с прослоями   песков,   алевритов,   гипсов,   мергелей.   Отложения   некарстующиеся,   но возможны проявления карста, наведённые из нижележащих закарстованных горизонтов.

Карбонатно-терригенная формация нижнеказанского подъяруса верхней перми (Р2kz1) также распространена фрагментами на водоразделе рек и к юго-востоку от  этого  района.  Мощность  формации  до  16  м.  Отложения  представлены  толщей переслаивающихся      сероцветных      мергелей,      глин,      песчаников,      известняков, сформировавшихся в прибрежно-морских условиях.

Покров  четвертичных  отложений  в  районе  исследований  имеет  различную мощность:  от  практически  полного  его  отсутствия  до  50 м.  Преобладают  ледниковые  и  озёрно-ледниковые  суглинки,  а  также глины и пески (g III os, 19 III-IV). Ледниковые моренные суглинки обычно содержат до 10-15%     гальки     и     щебня.     На     водоразделах     довольно     часто     встречаются флювиогляциальные песчаные отложения с содержанием гальки и гравия до 20% (f III os) мощностью 4-6 м, участками до 10-15 м.

Довольно  часто  встречаются  участки  с  мощностью  четвертичного покрова менее 2 м. В долинах рек залегают аллювиальные пески, супеси и галечники мощностью до 2-7 м. В озёрных котловинах залегают современные суглинки, супеси, пески, илы, иногда встречается карбонатная гажа и сапропели. Болотные массивы сложены  торфами  мощностью  до  2-5  м.  В  карстовых  логах  и  котловинах  залегают обвальные и элювиально-делювиальные отложения в виде глыб и щебня коренных пород, мощность которых достигает 5-10 м, участками до 20 м.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории МО «Волошское» расположены следующие месторождения общераспространенных полезных ископаемых (песок, песчано-гравийная смесь, базальты):

- месторождение песчано-гравийной смеси Кв_38 Выдел 6 расположено в верховьях р. Комжи лев. притока р. Волошки. в 16 км ЮЗ п. Волошка, в кв. 38 Фоминского л/ва Коношского л-за (географические координаты центра месторождения - 61°16'20" с.ш. 39°47'0" в.д.);

- месторождение глин Волошовское расположено в 50 км к СВ от п. (географические координаты центра месторождения - 61°21'36" с.ш. 40°06'37" в.д.).

В настоящее время право пользования вышеуказанными месторождениями никому не предоставлено.

Кроме того, на территории района имеется много озер, в которых возможно накопление сапропели. Сапропель является ценным сырьем и может служить удобрением. В настоящее время изученность сапропеля в районе отсутствует.

Ниже в таблице 5.5.1. приведены сведения о запасах месторождений, учтенных балансом.

Сведения о запасах месторождений, учтенных балансом*

Таблица 5.3.1.

| № пп | Наименование месторождения | Состояние освоения, перспективность | Балансовые запасы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Глины кирпичные, тыс.м3 |
| 1 | Волошское | Нераспределенный фонд (гос. резерв) | 467,0 | - |
| Песчано-гравийные материалы, тыс. м3 |
| 2 | Кв_38 Выдел 6 | Распределенный фонд (разрабатываемое) | - | 60,0 |

5.4. Гидрология

Подземные воды приурочены к отложениям пермского и четвертичного возраста. Воды типа «верховодки» содержатся в отложениях болотного и озерного генезиса, а также в песчаных линзах, развитых на ледниковых отложениях с поверхности, и создают условия для широкого заболачивания местности. Воды приурочены к линзам водноледниковых отложений, широко используются местным населением при помощи колодцев. Для организации водоснабжения значения не имеют из-за низких дебитов и возможности поверхностного загрязнения.

Выдержанный водоносный горизонт грунтовых вод связан с иловатыми мелкозернистыми и тонкозернистыми аллювиальными песками, развитыми в поймах рек Травница и Горишница. Из-за низких дебитов и возможности поверхностного загрязнения горизонт не имеет значения для водоснабжения.

Водоносный горизонт водноледниковых отложений развит преимущественно к югу и юго-востоку от поселка. Воды, приуроченные к линзам и прослоям мелкозернистого глинистого песка с гравием и галькой, могут иметь как напорный , так и безнапорный характер. Дебиты скважины достигают 3,0 л/сек, удельные дебиты – 0,42 л/сек, минерализация – 0,5 г/л. Воды гидрокарбонатные, кальциево-магниевые,  умеренно-жесткие. Горизонт может подвергаться поверхностному загрязнению и для организации централизованного водоснабжения не рекомендуется.

Водоносный горизонт верхнеказанских отложений приурочен к известнякам различной степени кавернозности и трещиноватости, развитых повсеместно с глубины 70-100 м. Мощность водосодержащих известняков составляет 20-30 м, напор 30-70 м. Водообильность горизонта неравномерная, но в целом довольно высокая. Удельные дебиты изменяются от 0,18 до 8,0 л/сек, составляя в среднем 1-2 л/сек, дебиты существующих скважин преимущественно составляют 3-8 л/сек, увеличиваясь к юго-востоку от поселка до 18л/сек.

Воды пресные с сухим остатком 0,5-0,6 г/л, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, умеренно жесткие, соответствуют ГОСТу 2874-82 «Вода питьевая» по всем показателям, за исключением повышенной мутности (5-10 мг/л) и железа – 2,75 – 3,35 мг/з. Водоносный горизонт широко используется для водоснабжения поселка при помощи скважин.

Подземные воды, содержащиеся в более глубоких горизонтах имеют повышенную минерализацию и для водоснабжения не пригодны.

Горизонт грунтовых вод приурочен к флювиогляциальным осадкам, подвержен поверхностному загрязнению и в качестве источника централизованного водоснабжения использоваться не может.

Гидрографическая сеть на территории поселения является потенциальной составляющей для развития экологического и спортивного (водного) туризма.

5.5. Водные ресурсы

Водная система представлена реками, озерами, подземными водами. По территории поселения протекают река Волошка, река Вандыш. Своё начало река  берёт в болотах южной части Каргопольского района, протяжённость реки 246 км, река несудоходная.

Таблица 5.5.1.

| Основные гидрографические характеристики р. Волошка |
| --- |
| № п/п | Название водотока | Куда впадает | С какого берега впадает | Расстояние от устья, км | Длина водотока, км | Площадь водосбора, км2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Волошка | Онега | пр | 375 | 213 | 7100 |
| 2 | Вандыш | Волошка | пр | 108 | 66 | н/с |

Реки отличаются большой извилистостью, малым падением, незначительными уклонами, медленным течением, в поймах находятся озера вееров блуждания и озера-старицы.

Медленное таяние снега в лесах, обилие болот делают реки полноводными в течение длительного времени; весеннее половодье растягивается на 1,5-2 месяца.

Питание рек смешанное, основными источниками являются снеговые, в меньшей степени грунтовые и дождевые воды.

Гидрологические наблюдения ведутся за р. Волошка. Ближайший водомерный пост расположен в п. Волошка.

Стоковый режим

Питание рек осуществляется главным образом за счет талых вод. Поэтому водный режим рек области характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью.

Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 40-60% годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни воды.

Половодье

Начало половодья приходится на 10-15 апреля.

Средняя продолжительность половодья – 46-65 дней.

Основным источником питания рек в период половодья являются осадки.

Суммарный слой весеннего стока в основном определяется величиной поверхностного притока талых вод. Снеговой сток составляет 60-80% годового, дождевой –10-30%, грунтовый – 5-10%.

Летне-осенняя межень

После прохождения половодья, в засушливые годы, на реках территории на 3-5 месяцев (с июня по октябрь) устанавливается летне-осенняя межень, в дождливые – разбивается на отдельные короткие периоды, общая продолжительность которых может составлять всего лишь 0,5-1 месяц.

Летне-осенняя межень почти ежегодно нарушается прохождением дождевых паводков. Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. Вызываемые ими подъемы уровня воды значительно ниже весенних, но в годы с относительно маловодными половодьями могут даже превышать весенние подъемы.

Наименьшие расходы за период летне-осенней межени наблюдается в августе.

Зимняя межень

Зимняя межень начинается в конце октября - ноябре и продолжается 4,5-6 месяцев. Наименьшие расходы воды за период межени наблюдаются, как правило, в конце периода. Водный режим рек в период зимней межени находится в тесной связи с режимом грунтовых вод и ледовым режимом на реках.

Реки характеризуются устойчивым ледоставом.

Уровенный режим

Весенний подъем уровня воды начинается в середине апреля. Нарастание уровней происходит очень интенсивно. Спад половодья сначала происходит резко, а затем постепенно замедляется и заканчивается в середине июня.

Высшие уровни воды половодья, являющиеся годовыми максимумами, наблюдаются и чаще всего проходят в конце весеннего ледохода или в первые дни после очищения ото льда.

Осенних подъемов уровня воды при замерзании рек не происходит, и летне-осенняя межень плавно переходит в зимнюю, довольно низкую и устойчивую.

В период весеннего (осеннего) паводка критической отметкой (по Государственному водомерному посту в п. Волошка) является подъем уровня паводковых вод до отметки 770 см.

Ледовый режим

Ледостав в среднем наступает в середине ноября.

Максимальная толщина ледового покрова достигает величины 50 – 70 см.

Средняя продолжительность ледостава – около 170 дней.

Весенний ледоход начинается в среднем в конце апреля и сопровождается заторами льда. Продолжительность ледохода - в среднем 6 дней. В период подвижки и первых дней ледохода лед движется сплошной массой или крупным полем, в последующие дни лед уже преимущественно мелкобитый с отдельными полями 50х80 м. При подвижках наблюдаются торосистость льда и его навалы высотой 1,5-2,0 м.

В гидрохимическом отношении речные воды пресные, гидрокарбонатные кальциевые, мягкие.

Хозяйственное значение всех водоемов района малозначительно. Во второй половине ХХ в. реки Волошка, Вандыш, использовались для сплава леса, что отрицательно сказалось на экологии этих рек. После прекращения сплава, а в отдельных случаях – после расчистки дна, экологическая ситуация стала значительно улучшаться.

Сенокосы и пастбища, расположенные в прибрежных полосах рек и озер, еще совсем недавно в полной мере использовались, кормили тысячи голов крупного рогатого скота. В настоящее время в связи с падением сельскохозяйственного производства все эти угодья зарастают кустарником.

5.6. Почвы

В поселении преобладают легкосуглинистые и супесчаные, средне- и сильноподзолистые почвы с низким плодородием, высокой кислотностью, бедные питательными веществами. Встречаются болотистые почвы. В поймах рек сформировались аллювиальные почвы.

Иллювиально-железистые и иллювиально-гумусово-железистые контактно-осветленные подзолы широко распространены в ледниковых и ледниковых с элементами карста ландшафтах (покрытый и перекрытый карст) моренных равнин северной тайги. Они приурочены к двучленным моренным отложениям и развиваются на хорошо дренируемых участках рельефа — вершинах моренных холмов и увалов, склонах средней крутизны под чернично-зеленомошными ельниками. В мезо-понижениях широко развиты торфяно (исто)-подзолисто-глеевые контактно-осветленные почвы на двучленных моренных отложениях в условиях длинных пологих склонов водораздельных поверхностей. Распространены они практически всюду, за исключением районов с интенсивным развитием карста.

В условиях избыточного переменного увлажнения, а также при активном латеральном внутрипочвенном перемещение соединений железа на геохимических барьерах формируются торфяно-подзолисто-глеевые оруденелые почвы.

Преимущественно под луговой растительностью развиваются дерновые типичные и дерновые иллювиально-глинистые почвы.

В условиях близкого залегания известняков и доломитов, на тонком (<10-15 см) слое суглинка формируются рендзины типичные, с темным гумусовым горизонтом. Если же почва непосредственно развивается на сильнокарбонатных породах (известняк или доломит), то образуются рендзины перегнойные  с темным перегнойным мажущимся горизонтом.

Ландшафты открытого карста отличаются наибольшим разнообразием почв, контрастностью и мелко-контурностью почвенного покрова. На выходах гипсов развиты уникальные почвы с грубой слабо- и среднеразложившейся подстилкой и чисто-гипсовыми минеральными горизонтами, которые были названы «сульфорендзинами», а по Классификации почв России они, в зависимости от мощности органогенных горизонтов, относятся к гипсо-петроземам или литоземам сухоторфяным или грубогумусовым. Эти почвы по составу и свойствам существенно отличаются от рендзин на выходах известняков и доломитов, хотя морфологически схожи с ними. В некоторых межостанцовых ложбинах формируются почвы "гипсового дождя" – из постоянно осыпающегося гипсового щебня, постепенно зарастающего мхом.

Крайне велика роль рельефа и карстовых процессов в перераспределении гидротермических показателей, литологического состава почвообразующих пород, что отражается и на функционировании почв. Имеется существенное различие в характере температурного режима почв различных местообитаний моренного и карстового ландшафтов. В условиях карста встречаются как наиболее «теплые» почвы межвороночных останцов, так и самые «холодные» почвы в карстовых воронках, которые в течение летнего периода остаются холоднее, чем в южной тундре. Целый ряд местообитаний карстовых ландшафтов (днища карстовых воронок, пещеры) испытывают воздействие пониженных температур в течение всего вегетационного периода в связи с чем интенсивность биологических процессов в них сильно снижена. К днищам карстовых воронок приурочены торфяные почвы и глеевые почвы на делювиальных отложениях.

5.7. Растительность

По растительности Архангельская область целиком входит в природную зону тайги, которая здесь подразделяется на подзоны с размытыми переходами и потому несколько неопределенными границами: подзона северной (севернее 64-65-й параллели), средней (основная часть области) и южной тайги.

Территория муниципального образования расположена в зоне темнохвойной тайги, где в основном распространены хвойные породы леса 80 %. Лиственные леса составляют 19,5 %. К числу хвойных пород следует отнести ель и сосну. Из лиственных лесов больше всех распространена береза и осина. Очень редко встречаются ольха белая и липа. К разряду подлеска следует отнести рябину, шиповник, можжевельник, в поймах рек много малины и смородины.

Самая распространенная порода лесов - ель (65 %). Лучшими считаются ельники-зеленомошники, где над сплошным моховым покровом поднимаются черника, брусника, а подлесок почти отсутствует. В несколько более заболоченных местах - ельники-долгомошники с мощным покровом из мха «кукушкин лен», в местах с худшим дренажем - сфагновые ельники. Сосновые леса, оттесненные елью в менее благоприятные места и образуют ряд типов, подобных ельникам, от самых продуктивных боров-зеленомошников до сухих боров на песчаных террасах и сфанговых сосняков на болотах.

Преобладание перестойных деревьев, захламляющих леса в удаленных от сплавных путей районах, неблагоприятно сказывается на санитарном состоянии архангельских лесов. Этому способствует значительная ветровальность из-за повышенной влажности почв и поверхностной корневой системы елей.

Определенное место занимают болотные и луговые растительные сообщества. Из последних высокими качествами отличаются заливные луга по долинам крупных рек с богатым травостоем из осок, канареечников, луговой чины, красного клевера, пырея и лисохвоста.

На склонах появляется толокнянка, кукушкин лен, пятнами сфагнум, зеленые мхи по колодинам и пням. В пониженных местах на торфянисто-сырой и мокрой почве преобладает голубика, болотный вереск, багульник, карликовая береза, морошка, по кочкам брусника, гипнум.

На низких местах - осоки, подбел, клюква, пушица и другие. Из мхов - сфагнум. В пределах поселения растет большое количество лекарственных растений: плоды - шиповник, черная смородина, рябина, малина, земляника, черника, черемуха; корневища - валерьяна, черемица, раковые шейки: надземные растения - ландыш лесной, зверобой, вахта, толокнянка.

Лесосырьевые ресурсы

Леса – один из важнейших компонентов природы района. В муниципальном образовании леса занимают около 80 % территории поселения.

На территории МО «Волошское» имеется участковое лесничество «Волошское» в составе   Коношского  лестничества.

Территория Коношского лесничества относится к таежной зоне к Двинско-Вычегодскому району.

Структура Коношского лесничества*

Таблица 5.7.1.

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Наименование участков | Площадь участков, га | Площадь участкового лесничества, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Коношское | Коношское | 88147 | 88147 |
| 2 | Подюжское | Подюжское | 52337 | 52337 |
| 3 | Хмельницкое | Хмельницкое | 48099 | 48099 |
| 4 | Фоминское | Фоминское | 96472 | 96472 |
| 5 | Тавреньгское | Тавреньгское | 62289 | 62289 |
| 6 | Ерцевское | Ерцевское | 54956 | 79557 |
|  |  | Лухтонгское | 24601 |  |
| 7 | Ширихановское | Ширихановское | 53324 | 53324 |
| 8 | Вандышское | Вандышское | 74492 | 74492 |
| 9 | Ротковецкое | Ротковецкое | 81120 | 141527 |
|  |  | Чужгинское | 60407 |  |
| 10 | Тавреньгское сельское | с-з «Фоминский» | 10982 | 52898 |
|  |  | с-з «Тавреньгский» | 9196 |  |
|  |  | с-з «Даниловский» | 12703 |  |
|  |  | с-з «Коношский» | 4392 |  |
|  |  | к-з «Путь к коммунизму» | 15625 |  |
| 11 | Климовское | к-з им. Ленина | 17585 | 47672 |
|  |  | к-з «Победа» | 9614 |  |
|  |  | с-з «Климовский» | 20473 |  |
| Итого по лесничеству | 796814 |

* Согласно лесохозяйственного регламента территориального
органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – Коношского лесничества

На территории лесничества имеются как лесные (92,4%), так и нелесные земли. К лесным относятся покрытые лесом земли, несомкнувшиеся лесные культуры, лесные плантации и питомники, естественные редины, а также непокрытые лесом земли (гари, погибшие насаждения, вырубки, прогалины, пустыри), предназначенные для лесовосстановления; к нелесным – находящиеся в лесах участки угодий (пашни, сенокосы, пастбища), воды, площади особого назначения (дороги, просеки, усадьбы) другие земли, обслуживающие нужды лесного хозяйства), а также неиспользуемые земли (болота, пески, овраги и др.), которые без кардинальных мелиоративных работ не могут быть переведены в лесную площадь.

В лесорастительных условиях лесничества основными лесообразующими породами являются сосна (18,3%), ель (40,3%), береза (36,4%), осина (5,0%), а также отмечены лиственница (0,002%), сосна кедровая сибирская (0,004%), ольха серая (0,01%) и черная, ива древовидная формирующие чистые и смешанные древостои средней продуктивности. В целом по лесничеству преобладают средневозрастные насаждения – 40,4%, 8,4% составляют приспевающие, 28,7% лесопокрытой площади занимают спелые и перестойные леса. Площадь болотных экосистем в границах лесничества составляет 6,9%.

Леса на территории лесничества подразделяются по целевому назначению и категориям защитных лесов (в соответствии со статьей 102 Лесного кодекса РФ).

В общей структуре лесов лесничества эксплуатационные леса занимают по площади около 82%  его территории, защитные леса – около 18%. На территории лесничества присутствуют защитные леса следующих категорий защитности:

- леса, расположенные в водоохранных зонах;

- леса зеленой зоны пгт. Коноша;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации:

- нерестоохранные полосы лесов.

Границы защитных лесов отображены на графических материалах проекта в соответствии с материалами лесоустройства 1998 г.

Согласно Лесохозяйственному регламенту Коношского лесничества виды использования лесов на его  территории следующие:

- заготовки древесины;

- заготовки живицы;

- заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

- заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведения охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведения сельского хозяйства;

- осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создания лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;

- строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений;

- строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработки древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществления религиозной деятельности;

- иные виды деятельности.

При этом основным видом разрешенного использования лесов является заготовка древесины.

Расчетная лесосека по всем видам рубок по данным Лесохозяйственного регламента составляет в ликвидном запасе 1330 тыс. м3 в год. В структуре расчетной лесосеки хвойные породы составляю около 27%.

Основная заготовка древесины производится в зимнее время, т.к. в это время она более доступна.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях.

Доля искусственного и комбинированного лесовосстановления для лесничества рекомендуется от 10 до 15% от общего объема с соотношением доли посева и посадки 50:50% без смешения древесных пород. Доля сосны должна составлять не менее 15%, исходя из соотношения доли основных лесообразующих пород  Коношского лесничества.

Вся площадь сплошных рубок восстанавливается в лесничестве за счёт сохранения молодняка и подроста хвойных пород, а где недостаточно подроста производится посев и посадка леса.

5.8. Животный мир

Животный мир очень разнообразен, К числу неразрывно связанных с тайгой млекопитающих следует отнести следующих: лось, бурый медведь, рысь, росомаха, барсук, выдра, норка, хорь, куница, белка, бурундук. Это типичные животные наших лесов. Волк, лиса, заяц, горностай. К числу оседлых птиц наших лесов следует отнести дятла, из семейства куриных: глухарей, тетеревов, рябчиков. Из семейства воробьиных часто встречаются сойка, кукушка, клесты.

К числу водоплавающих птиц, населяющих район, относятся утки разных видов, гуси, лебеди. Охота, как промысел, имеет довольно существенное значение для местного населения и охотники - промысловики имеются на всей территории поселения. Основное богатство нашей земли - лес. Он составляет 80 % всей территории.

5.9. Опасные геологические процессы и явления

Современные геологические и инженерно-геологические процессы (эндогенные и экзогенные) относятся к числу наиболее динамичных компонентов геологической среды.

Нормативный уровень сейсмической опасности (исходная или фоновая сейсмичность) того или иного региона, в том числе и населённого пункта, для целей проектирования и строительства, принимается по официально действующим нормативным документам – СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах» (актуализированная редакция СНиП II-7-81*), утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. № 779 и введен в действие с 20 мая 2011 г., а также с учетом новых карт А, В и С общего сейсмического районирования, утвержденных Российской Академией Наук (ОСР -97 РАН). Согласно карты С, сейсмичность территории оценивается в 6 баллов. Карта С должна учитываться при проектировании особо ответственных объектов.

Сейсмическая и геодинамическая активность территории Архангельской области очень незначительная и не требует принятия специальных конструктивных мер при градостроительном освоении территории. При новом строительстве крупных промышленных, энергетических, транспортных объектов учет ОСР-97 обязателен.

На территории района экзогенные геологические процессы (ЭГП) являются одним из основных факторов, определяющих в значительной степени хозяйственную освоенность территории. ЭГП различны по генезису, степени проявления.

В пределах рассматриваемой территории выделяются морфогенетические типы ландшафтов, характеризующиеся проявлением различных  ЭГП.

К ним относятся - поймы рек, террасированные и водораздельные равнины, заболоченные равнины.

В пределах первого типа из опасных экзогенных геологических и гидрологических процессов преобладают затопления и подтопления приречных территорий, эрозионные процессы, в пределах второго и третьего - болотные процессы (заболачивание, заторфовывание), местами - овражная эрозия.

Так, основными неблагоприятными факторами, влияющими на ведение градостроительной деятельности на территории МО «Волошское», являются:

- заболачивание и заторфовывание;

- затопление и подтопление.

Пойменные территории во время прохождения паводка затапливаются. В период весеннего (осеннего) паводка при подъеме уровня паводковых вод до критической отметки 770 см (по Государственному водомерному посту в п. Волошка) частично подвержены затоплению населенные пункты п. Волошка и п. Вандыш (площадь зоны затопления может составить 2 км2, 20 жилых домов) и дороги (протяженность подтопляемых дорог может составить 3 км);

- процессы овражной и береговой эрозии.

5.10. Оценка инженерно-строительных условий

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются:

- рельефом местности;

- характером грунтов, слагающих верхнюю часть геологического разреза и являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений;

- гидрогеологическими условиями и, прежде всего, характером развития грунтовых вод;

- развитием современных природных процессов – геологических, гидрогеологических и метеорологических.

Следует отметить, что инженерно-геологические условия территории, рассматриваемой настоящим проектом, достаточно сложные.

Исходя из вышеперечисленных факторов, можно выделить территории благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные для градостроительного освоения и территории нормативного недропользования (с особыми условиями использования).

К территориям благоприятным для градостроительного освоения относятся незаболоченные участки водораздельных холмистых возвышенностей и пологоволнистых равнин.

Уклоны поверхности в основном не превышают 10%, грунтовые воды залегают на глубине более 2,0м. Основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить суглинки тугопластичные и полутвердые с включениями гравия до 5 % и линзами песков пылеватых и мелкозернистых. Расчетное сопротивление грунтов основания, согласно СНиП 2.02.01-83х) (1995г.) изменяются от 2,1 кгс/см2 до 3,2 кгс/см2, но содержащиеся в них прослои м/з и пылеватых песков могут обладать свойством морозного пучения.

К территориям, имеющим ограничения для градостроительного освоения, относятся:

- территории первой надпойменной террасы, характеризуются близким залеганием грунтовых вод, подвержены размыву и частично затоплению паводками. Грунтами оснований фундаментов зданий и сооружений будут служить пески с/з и суглинки. Расчетные сопротивления грунтов основания в зависимости от состава будут составлять 2,0 кгс/см2 и более;

- участки склонов с уклонами поверхности 10-20%.

К территориям, неблагоприятным для  градостроительного освоения, относятся:

- территории, приуроченные к болотным и пойменным заболоченным равнинам, характеризующиеся сильным заболачиванием и близким залеганием уровня грунтовых вод (менее 2м);

- склоны долин, с уклонами более 20% и осложненные эрозионными процессами;

- территории, затопляемые расчетными паводками 1% обеспеченности

- нарушенные территории (карьеры, отвалы, изрытости).

К территориям с особыми условиями использования относятся площади залегания полезных ископаемых.

Территория МО «Волошское» характеризуется, как ограничено благоприятная для градостроительного освоения, в связи с преобладанием расчлененного рельефа, территории подтопления, большими уклонами поверхности, близким залеганием скальных пород, затрудняющих прокладку инженерных коммуникаций.

Следует отметить, что в связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

Выводы:

В инженерно-геологическом отношении территория проектирования изучена слабо.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами.

Исходя из анализа условий рельефа, геологического строения и развития экзогенных процессов, территория МО «Волошское» благоприятна для застройки и хозяйственного освоения.

Природные условия сельского поселения не налагают особых ограничений на планировочную организацию поселения. Территория сельского поселения пригодна для застройки.

# РАЗДЕЛ 6. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАССЕЛЕНИЯ. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ОБЪЕКТОВ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Функционально-планировочная организация территории МО «Волошское»

На территории МО «Волошское» можно выделить следующую функциональную зону, соответствующие по своему целевому назначению согласно Земельного кодекса РФ (статьи 7, 77–103):

- зона земель населенных пунктов, что составляет около 0,6 тыс. га или 1,1  %  от общей площади муниципального образования;

- зона земель лесного фонда, что составляет 48,5 тыс. га или 96,9 % от общей площади муниципального образования;

- зона земель сельскохозяйственного назначения, что составляет около 0,7 тыс. га или 1,3 % от общей площади муниципального образования.

Внутри территории Коношского муниципального района границы МО «Волошское» проходят смежно со следующими муниципальными образованиями:

на востоке – с МО «Вохтомское»;

на юге – с МО «Мирный»;

на северо-западе – с Няндомским и Каргопольским муниципальными районами.

Площадь территории  муниципального образования составляет 50 038 га, что составляет 5,91 % площади района.

Население МО «Волошское» на 01.01.2015 г. составляет 975 чел. или  4,0  % от населения района (всего). Все население муниципального образования является сельским.

Плотность населения муниципального образования составляет 0,020 чел./кв. км против плотности населения в районе в 2,8 чел./кв. км.

МО «Волошское» является одним из 8-ти поселений Коношского муниципального района.

В составе муниципального образования входят 2 населённых пункта: посёлок Волошка, посёлок Вандыш.

Анализ системы расселения на территории МО «Волошское» и на территории Коношского муниципального района приведен в таблице 6.1.1.

Сравнительный анализ системы расселения МО «Волошское» и

Коношского муниципального района

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование показателей | МО «Волошское» | Коношский МР |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Территория (всего), км2, в том числе: | 50,0/5,91 | 8 459,0 |
| 2. 2.1. 2.2. | Население (всего), тыс. чел./%, в том числе: Городское население Сельское население | 0,97/4,0 - 0,97/4,0 | 23,7 11,5 12,2 |
| 3. | Плотность населения (всего), чел./кв. км | 0,21 | 2,8 |
| 4. | Количество районов, ед. | - | 1 |
| 5. | Количество поселений, ед. | 1 | 8 |
| 6. | Количество НП, ед./% | 2/1,22 | 164 |
| 7. | Среднее число НП на территории МО, ед. | 2 | 51 |
| 8. | Среднее число жителей в поселении, тыс. чел. | 0,5 | 0,1 |

На территории поселения можно выделить следующие планировочные оси:

- участки автомобильных дорог регионального значения: Коноша-Няндома, «Коноша-Няндома»-Волошка, подъезд к станции Вандыш от а/д Коноша-Няндома-Волошка;

- участок железнодорожной магистрали Москва–Архангельск;

- также можно выделить несколько второстепенных планировочных осей (преимущественно на основе существующих транспортных коридоров).

Функциональное зонирование территории области основывается на анализе современного использования территории, положения элементов территории в общей пространственной системе районов, характера природопользования.

Таким образом, территория МО «Волошское» в структуре опорных центров хозяйственной деятельности, выделенных в Схеме территориального планирования Архангельской области относится к сельскохозяйственным центрам межрайонного назначения (организационные центры АПК и транспортного обслуживания, а также туристско-рекреационный центр).

Административный центр муниципального образования – п. Волошка является главным опорным, организующим центром расселения и системы межселенного культурно-бытового обслуживания населения поселенческом (низовом) уровне.

6.2. Состав и характеристика земельного фонда

Проблемы и тенденции изменений в структуре и использовании земель МО «Волошское»

Площадь Коношского муниципального района  по сведениям о наличии и распределении земель по состоянию на 01.01.2012 г. (форма статистической информации № 22 – 2) составляет 845 900 га (8 459,0 кв. км) или 1,4 % от территории Архангельской области.

Земельный фонд поселения составляет 50 038 га (50,0 кв. км) или 5,9 % от территории района.

Распределение земель по целевому назначению имеет в районе (так же, как и в области) яркую специфику, в том, что на долю земель сельскохозяйственного приходится около 1,3 %; достаточно значительную часть занимают земли лесного фонда.

6.3. Социально-экономический потенциал

### 6.3.1. Население. Демографический потенциал. Трудовые ресурсы.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Согласно данным администрации МО «Волошское», численность населения сельского поселения на 01.01.2015 г. составила 9759 человек (согласно данным Администрации МО «Волошское»), что соответствует примерно 4,0 % от общей численности населения Коношского муниципального района. Плотность населения 0,020 чел /кв. км.

Основные характеристики расселения МО «Волошское»

Таблица 6.3.1.1.

| № п/п | Сельское поселение | Численность постоянного населения, чел. | Площадь муниципального образования, тыс. кв. км | Плотность населения чел./кв. км | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | МО «Волошское» | 975 | 50,0 | 0,020 | 2 |

Численность населения по населенным пунктам МО «Волошское»

Таблица 6.3.1.2.

| № п/п | Статус НП | Название НП | Численность населения, чел. | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | поселок | Волошка | 767 | 438,86 |
| 2 | поселок | Вандыш | 208 | 135,07 |
|  |  | Всего: | 975 | 573,93 |

На долю административного центра сельского поселения – п. Волошка приходится 78,7 % всего поселения.

Средняя продолжительность жизни населения поселения составляет 67,5 года: мужчины – 62,5 года; женщины – 72,2 года. Преобладание женщин сохраняется в силу более ранней смертности мужчин.

Возрастная структура выглядит следующим образом:

- моложе трудоспособного возраста – 111 чел. (11,4 %);

- в трудоспособном возрасте – 376 чел. (38,6 %);

- старше трудоспособного возраста – 488 чел. (50,0 %).

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно, 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население).

Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

Динамика общей численности населения отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастной структуры и естественного воспроизводства населения, а также в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения. Миграционный прирост остается основным источником, способствующим замедлению общей убыли населения.

Демографическая ситуация МО «Волошское» неуравновешенна. Перепись населения зарегистрировала уменьшение в течение минувшего десятилетия жителей. Эта тенденция сохраняется. Важнейшее влияние на состояние показателей работы как промышленных, так и сельскохозяйственных предприятий оказывает демографическая ситуация, сложившаяся в поселении.

С начала 1990 годов для МО «Волошское», характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста и  оттока трудоспособного населения. Убыль населения происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

В результате крайне низкой рождаемости, высокой смертности, неблагоприятного возрастного состава в поселении наблюдается уменьшение численности населения.

Ниже приведена динамика рождаемости и смертности населения за последние четыре года.

Динамика численности населения МО «Волошское»*

Таблица 6.3.1.3.

| № п/п | Наименование | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | МО «Волошское» | 1103 | 1059 | 1022 | 975 |

* По данным Федеральной службы государственной статистики

Изменение численности населения МО «Волошское»*

Таблица 6.3.1.4.

| № п/п | Показатели | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Родилось, человек | 13 | 15 | 13 | 7 | н/д |
| 2. | Число родившихся на 100 человек населения | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 1,1 | н/д |
| 3. | Умерло, человек | 34 | 43 | 31 | 31 | н/д |
| 4. | Число умерших на 100 человек населения | 5,6 | 7,1 | 5,1 | 5,1 | н/д |
| 5. | Естественный прирост (убыль (-)), человек | -21 | -28 | -18 | -24 | н/д |
| 6. | Естественный прирост (убыль (-)) на 100 человек населения | - | - | - | - | н/д |
| 7. | Число прибывших, человек | 17 | 29 | 29 | 18 | н/д |
| 8. | Число выбывших, человек | 64 | 45 | 48 | 41 | н/д |
| 9. | Миграционный прирост, человек | -47 | -16 | -19 | -23 | н/д |

* По данным Федеральной службы государственной статистики

К основным целям и задачам в области демографической политики можно отнести:

- повышение рождаемости, снижение уровня смертности, укрепление семьи, здоровья, стимулирование квалифицированной трудовой миграции и, как следствие, стабилизация численности населения и создание предпосылок для демографического роста;

- стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, повышение легитимности брачности, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям;

- в области снижения смертности основные направления должны быть связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счёт сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста от предотвратимых причин, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни.

В решении задачи оптимизации численности населения для обеспечения стабильности и устойчивости социально-экономического развития важное  значение имеет учёт трудовых ресурсов, а особенно занятых, постоянно проживающих и работающих на территории.

Трудовые ресурсы формируются из лиц трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность трудоспособного населения в поселении составляет 376 чел., что составляет 38,6 % от населения муниципального образования. Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в бюджетных организациях и субъектах среднего предпринимательства. По видам экономической деятельности в структуре занятых в экономике основную долю составляют лесозаготовительные производства, розничная торговля, образование, медицина, сельское хозяйство.

Количество безработных - 13 человек.

Среднесписочная численность работников – 253 чел. Относительная численность работников организаций по видам экономической деятельности распределяется следующим образом:

- промышленность – около 71 чел.;

- транспорт и связь – около 6 чел.;

- торговля и общественное питание  – около 34 чел.;

- жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения – около 12 чел.;

- образование, наука – около 58 чел.;

- здравоохранение – около 11 чел.

- другое – 61 чел.

Долю в структуре населения МО «Волошское» (около 50,0 %) занимают пенсионеры, т.е. граждане нетрудоспособного возраста и не продолжающие трудовую деятельность. Достаточно большое количество жителей, достигнув пенсионного возраста или получив право на льготную пенсию, продолжают трудиться в организациях муниципального образования.

В муниципальном образовании наблюдается регулярная, складывающаяся уже на протяжении более десяти лет, тенденция  наличия группы жителей, которые нигде не работают, не ищут работу, не состоят на бирже. Причина наличия такой группы: откровенное нежелание некоторых граждан работать вследствие изменения в социально-психологическом сознании; материальное содержание личности за счет периодических заработков.

Рассматривая структуру занятости населения муниципального образования, следует отметить, что некоторые работники  трудоустроены в организациях территории без официального трудоустройства.  Причина: нежелание работодателей в соответствии с действующим законодательством оформлять трудовые отношения с работниками, осуществлять регулярные отчисления в различные фонды, брать на себя обязательства по социальным выплатам (пособиям, больничным). Все это не может не сказываться на доходной части местного бюджета.

Выводы:

Основные причины убыли населения — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать сельские территории.

Поэтому в результате получается, что отсутствие необходимого трудоспособного сельского населения постепенно ведет к процессу самоликвидации поселения.

Для решения  демографической  проблемы  необходимо  реализовать  мероприятия в  области  здравоохранения, защиты  социально уязвимых  слоев  населения, поддержание  семьи, детства, молодежи, инвалидов, пожилых  людей, изменить положение  миграции.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и муниципального образования для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

### 6.3.2. Экономический потенциал территории

Промышленность

Главной профилирующей отраслью является лесная, она представлена индивидуальными предпринимателями.

В структуре лесопромышленного комплекса преобладает лесозаготовка. Из лесоперерабатывающей промышленности  есть предприятия по производству пиломатериалов, целлюлозы.

Перспективы развития предприятий лесопромышленного комплекса района напрямую зависят от привлечения в отрасль инвестиций, направленных на оснащение предприятий новым оборудованием, внедрение новых технологий, в том числе направленных на глубокую переработку древесины.

Основным видом лесопользования в настоящее время и на перспективу остается заготовка и переработка древесины с созданием производств углубленной переработки древесины. Размещение деревообрабатывающих производств предлагается на производственных площадках бывших предприятий в п.Волошка.

Согласно Схеме территориального планирования Коношского муниципального района Архангельской области на территории МО «Волошское» (п. Волошка) заявлены следующие мероприятия  лесопереработки:

- строительство завода по сборке жилых домов на основе использования технологии клееных деревянных конструкций и производство энергетических блоков мощностью 360 домов в год. Ввод – на расчетный срок

- строительство завода по производству древесных брикетов из низкосортной древесины на площадке бывшего Волошского целлюлозного завода №5.

Агропромышленный комплекс

Главной целью развития аграрного сектора экономики является максимально возможное удовлетворение потребностей в продуктах питания и естественном сырье, на основе создания конкурентоспособного производства. Развитие сельского хозяйства и продовольственной базы будет ориентироваться на решении важных, в социальном плане, задач, учитывающих местную специфику - сохранение и укрепление традиционных для данной территории видов сельскохозяйственного производства и развитие на этой основе перерабатывающих производств.

Агропромышленный комплекс муниципального образования представлен личными подсобными хозяйствами.

Главными проблемами развития крестьянских хозяйств на территории муниципального образования являются:

  - отсутствие специалистов в области животноводства, низкая заработная плата работников;

  - потеря некоторых сегментов рынка;

  - присутствие на внутреннем рынке более дешевой продукции производителей с других территорий;

  - незавершенность оформления собственности на земельные участки, выделенные в счет паев бывшим членам колхозных хозяйств.

Следует отметить  постоянное снижение доли крупного рогатого скота в структуре животноводства муниципального образования: сказываются стоимость кормов и другие затраты на откорм животных.

Среди сельскохозяйственных культур население выращивает картофель (преобладающая роль) и овощи.

Основная проблема развития сельского хозяйства на территории муниципального образования – сложные климатические условия, не развитый в достаточной мере рынок сбыта молочной, мясной продукции и овощей, а также потеря интереса, а как следствие и навыков и знаний, в разведении животных и птицы населением более молодого возраста. Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие сельского хозяйства в поселении, является невостребованность сельскохозяйственных земель и восстановление их плодородия.

Важнейшими направлениями  работы по развитию сельского хозяйства являются:

- техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий, в том числе по производству продукции растениеводства;

- расширение рынков сбыта;

- расширение ассортимента производимой продукции

- создание и развитие  предприятий (форм малого бизнеса) по переработке сырья.

Основной отраслью сельскохозяйственного производства является молочно-мясное животноводство, птицеводство. В составе посевных площадей преобладают посевные культуры, в меньшей степени развито картофелеводство и овощеводство.

Сельскохозяйственное производство в поселении представлено хозяйствами индивидуальных предпринимателей, а также личными подсобными хозяйствами.

Разработка месторождений полезных ископаемых

На базе Волошского месторождения кирпичных глин, расположенного в 1 км к северу от п. Волошка, после проведения дополнительных геологоразведочных работ по оценке качества и запасов сырья возможно строительство мини-завода по производству кирпича. Сырье месторождения пригодно для производства кирпичей марок «100» и «75». Месторождение эксплуатировалось в 1963-1967г.г.

Перспектива развития промышленности связана со следующими направлениями:

- на территории поселения существует несколько производственных площадок с подъездными путями и удобным местом расположения, а также свободные производственные площади на закрытых ранее предприятиях, имевших союзное значение, которые можно в дальнейшем использовать для инфраструктурного сектора – отрасли ЖКХ, строительства, социально-культурного сервиса и т.д., что позволит расширить количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе:

- разработка месторождений полезных ископаемых.

6.4. Социальная инфраструктура

### 6.4.1. Жилищный фонд

В настоящее время территория поселения застроена в основном одноэтажными и двухэтажными деревянными домами. Общая площадь муниципального жилищного фонда всего поселения составляет 41,0 тыс. кв. м. из них значителен удельный вес ветхого и аварийного жилья – 8,75 тыс. кв. м.

Жилищная обеспеченность, составляет около 42,0 м2/чел. Для сравнения, в Коношском районе жилищная обеспеченность в целом составляет 38,5 м2/чел.

Ввод в действие жилых домов на территории МО «Волошское» за последние 3 года составил в среднем составил около 120 м2 общей площади в год (темп строительства по данным Федеральной службы государственной статистики).

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилым фондом, плотности заселения.

В целом техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет ветхий и аварийный  фонд.

Застройка МО «Волошское» природным (сетевым) газом не обеспечена. Население использует сжиженный газ.

Проблемы:

-      низкая обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

-      низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования:

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

### 6.4.2. Социальная инфраструктура

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Социальная инфраструктура МО «Волошское» представлена сферами дошкольного и среднего образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, досуга, а также торговли.

В сферах образования и культуры муниципального образования отмечается достаточная обеспеченность объектами. Наблюдается нехватка объектов в учреждениях физкультуры и спорта, а также в предприятиях общественного питания и бытового обслуживания.

Основная проблема культурно-бытового обслуживания – это качество предоставляемых услуг. Поэтому при высоких количественных показателях обеспеченности, необходимо улучшать техническое оснащение объектов образования и здравоохранения, привлекать квалифицированный персонал необходимых специальностей, расширять спектр предоставляемых бытовых услуг.

Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения

На территории поселения функционируют МОУ «Волошская средняя общеобразовательная школа» (п. Волошка) на 200 мест, «Вандышская основная общеобразовательная школа» со структурным подразделением детский сад «Ивушка» (п. Вандыш) на 50 мест и детский сад «Улыбка» (п. Волошка) на 30 мест.

Техническое состояние образовательных учреждений удовлетворительное.

Проблема общедоступности дошкольного образования решается за счет использования перепрофилирования и открытия дополнительных групп, реконструкции помещений детских садов. На основании новых санитарных норм и правил для дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.2660-10 во всех действующих детских садах проведено уплотнение групп.

Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования функционируют в районном центре.

Учреждения здравоохранения

Главной целью развития здравоохранения является увеличение продолжительности жизни и периода активной жизнедеятельности человека, обеспечение доступной медицинской и лекарственной помощи.

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть медпункты, аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

На территории МО «Волошское» имеется ФАП в п. Волошка.

Основная деятельность учреждения направлена на обеспечение населения доступной первой медицинской помощью, проведение профилактических мероприятий, лекарственного обеспечения населения.

Учреждения культуры и искусства

Главная задача учреждений культуры МО «Волошское»  направлена на сохранение и использование историко-культурного наследия, сохранение сложившейся инфраструктуры отрасли, поддержка народных традиций, народных талантов и юных дарований, развитие разнообразных форм и видов культурно-досуговой деятельности различных слоев населения.

На территории сельского поселения функционирует МУК «Волошский Дом культуры» с 1 структурным подразделением: клуб поселка Вандыш и одна Волошская библиотека.

Объекты физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

Развитие физкультуры и спорта в МО «Волошское» должно являться одним из приоритетных направлений социальной политики администрации муниципального образования.

Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в рамках школьных занятий физкультурой и в форме любительского спорта.

На территории сельского поселения имеется объекты физической культуры и спорта в составе: спортзал  и хоккейный корт в п. Волошка.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Для предоставления услуг телефонной связи на территории МО «Волошское» установлены две АТС в контейнере по адресу: п. Волошка, ул. Советская, д. 12А:

- аналоговая АТСК – 50/200 монтированной емкостью 100 номеров;

- цифровая АТС М200 монтированной емкостью 16 номеров.

Общая задействованная емкость на 16.10.2015 г. составляет номеров 38 номеров.

Межстанционная связь организована по волоконно-оптической линии связи Коноша-Волошка).

В рамках федеральной программы внедрение «универсальных услуг связи» на территории Архангельской области в МО «Волошское» установлены 2 универсальных таксофона (п. Волошка, п. Вандыш).

Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» не предоставляет услуг сотовой связи.

Средств эфирного и проводного радиовещания Архангельского филиала ОАО «Ростелеком» на территории МО «Волошское» нет. Охват населения телевизионным вещанием составляет около 80 %. Охват населения радиовещанием составляет 0 %.

В 2015-2016 г. планируется расширение АТС М200 Волошка, с целью переключения абонентов с аналоговой АТС на цифровую, выполнение других работ на территории МО «Волошское» не запланировано.

Также на территории поселения имеется отделение почтовой связи в п. Волошка.

Территория МО «Волошское» охвачена мобильной связью операторов «МегаФон», «МТС», «Билайн».

Сотовой связью пользуется все желающее население. Качество связи хорошее.

Административные учреждения, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения.

Государственные и муниципальные власти должны создавать условия для развития услуг необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания муниципального образования – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

В сельском поселении расположены 9 магазинов, представленные частными предпринимателями, общей площадью 362,7 кв. м и 1 объект бытового обслуживания населения (парикмахерская (по данным федеральной службы государственной статистики).

Товарная обеспеченность торговой сети поселения продовольственными и промышленными товарами сохраняется на достаточном уровне. Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения удовлетворяются в полном объеме.

Обеспечение территории местами захоронения

В настоящее время на территории МО «Волошское» имеются 2 места захоронения, в близи п. Волошка, общей площадью 13,02 га.

6.5. Инженерно-транспортная инфраструктура

### 6.5.1. Инженерная инфраструктура

Из объектов инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования расположен ряд сетей (линейных сооружений) и объектов энергетического комплекса.

Объекты инженерной инфраструктуры коммунального назначения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и др.) предназначены для жизнеобеспечения населения и функционирования объектов центра муниципального образования.

Водоснабжение

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения МО «Волошское» являются поверхностные воды р. Волошка и шахтные колодцы.

Централизованное водоснабжением имеется только в п. Волошка. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,7 км. На водопроводной сети установлено 7 водозаборных колонок. Вводы водопровода в дома отсутствуют. Проект зон санитарной охраны водоисточника не разработан.

Водоснабжение п. Волошка полностью осуществляется за счет поверхностных вод р. Волошка. Водопотребление села составляет: 2014 г. – 7,2 тыс. м³. ХВС имеет статус технической воды, обеспечение централизовано питьевой водой не производится. Организация, поставляющая питьевую воду – МУП ЖКХ «Волошка». В составе водозаборного узла используются насос марки ЭЦВ.

Система водоснабжения в п. Волошка: река Волошка, 2 колодца, скважина на территории бывшего завода № 5, скважина на ул. Комсомольская в районе д. 23. Водоснабжение объектов соцкульбыта осуществляется от водозабора из р. Волошка, который принадлежал бывшему градообразующему предприятию; в настоящее время оно закрыто. Водозабор был передан администрации МО «Волошское».

По химическому составу воды преимущетсвенно пресные. Сети водопровода поселка проложены подземно из труб пвх и а/цем, протяженностью 2749 м. Трубопроводы водоснабжения имеют до 14 % износа, требуется частичный ремонт. Забор воды на тушение пожаров осуществляется из сети водопровода, открытых водоемов, а также из пожарных резервуаров, расположенных на территории поселения.

В 2017 году в п. Волошка пробурена скважина. В настоящее время работы еще не завершены. Документы отсутствуют.

Система водоснабжения в п. Вандыш: река Вандыш, 1 колодец.

Водонапорных башен в населенных пунктах нет.

Потребители системы водоснабжения на территории МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.1.

| № п/п | Группы потребителей | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Население | 3,74 |
| 2 | Бюджетные организации | 0,7 |
| 3 | Прочие потребители | 0,3 |
|  | Итого: | 4,74 |

Характеристика существующих водопроводных сетей в МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Диаметр труб (мм) | Протяженность (км) | Материалы труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Год ввода в эксплуатацию | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | п. Волошка | 63 | 2027 | пвх | подземная | 2 | - | 14 |
|  |  | 32 | 722 | пвх | подземная | 2 | - | 14 |
|  |  | колодец смотровой 12 шт. |  | абс. цем. | подземная | 4 | - | 14 |
|  |  | колонки 7 шт. |  | абс. цем. | подземная | 6 | - | 14 |
|  | Итого | - | 2749 | - | - | - | - | 14 |

Основные данные по существующим водозаборным узлам

на территории МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.3.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Производительность, куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водозаборные сооружения в п. Волошка, ул. Заводская, 1а | 1974 | 40 | 156 |

Характеристика насосного оборудования

Таблица 6.5.1.4.

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Оборудование |
| --- | --- | --- |
|  |  | Марка насоса | Производительность, куб. м/час | Напор, м | Мощность, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водозаборные сооружения в п. Волошка, ул. Заводская, 1а | ЭЦВ 5-6,5-80 | 6,5 | 80 | 3 |

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населённых пунктах составляет 0,69 куб. м /сут. Водопотребление на 2013 г. составила 5,5 тыс. м³ в год. Водозаборы имеют мощность 5,5 тыс. м³/сут.

Сведения о фактическом потреблении населением воды в МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.5.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норматив удельного водопотребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | без ГВС |
| 1 | С водопроводом, без канализации | л/сут на ед. | 43 |
| 2 | С водопроводом, канализацией и ваннами | л/сут на ед. | 99 |
| 3 | С водопроводом, канализацией без ванн | л/сут на ед. | 84 |
| 4 | Водопользование из водозаборных колонок с канализацией | л/сут на ед. |  |
| 5 | Водопользование из водозаборных колонок без канализации | л/сут на ед. | 30 |
|  | ГВС |
| 1 | С водопроводом, канализацией, лежачими ваннами | л/сут на ед. | - |

Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

Данные лабораторных анализов воды

Таблица 6.5.1.6.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Норматив | Результаты исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Запах при 20°с | Балл | 2 | 1 |
| 2 | Запах при 60°с | Балл | 2 | 2 |
| 3 | Привкус | Балл | 2 | 1 |
| 4 | Цветность | Градусы | 20 | 80±8 |
| 5 | Мутность | Мг/дм³ | 2,6-3,5 | 4,22±0,84 |
| 6 | pH |  | 6-9 |  |
| 7 | Окисляемость | Мг02/дм³ | 5 |  |
| 8 | Ионы аммиака | Мг/дм³ | 2 | 0,68±0,17 |
| 9 | Нитрит ионы | Мг/дм³ | 3,3 | нет |
| 10 | Нитрат ионы | Мг/дм³ | 45 | 9,49±1,42 |
| 11 | Жесткость | Град. Жест. | 7 | - |
| 12 | Сухой остаток | Мг/дм³ | 1000 | - |
| 13 | Хлориды | Мг/дм³ | 350 | 7,00±1,05 |
| 14 | Сульфаты | Мг/дм³ | 500 | - |
| 15 | Железо общее | Мг/дм³ | 0,3 | 0,93±0,23 |

Результаты производственного контроля качества воды из водоисточников не представлены. Действующих подземных источников питьевого водоснабжения (артскважины) на территории муниципального образования нет. Частный сектор в населенных пунктах для водоснабжения использует шахтные колодцы.

Общий водный баланс подачи и реализации воды на территории Мо «Волошское»

Таблица 6.5.1.7.

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. куб. м | 7,19 | нет | 7,19 |
|  | в т.ч. |
| 1.1 | -из поверхностных источников | тыс. куб. м | 7,19 |  | 7,19 |
| 1.2 | -из подземных источников | тыс. куб. м | - |  | - |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения водозабора | тыс. куб. м | - |  | - |
| 3 | Расходы на технологические нужды водоснабжения | тыс. куб. м | 0,85 |  | 0,85 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. куб. м | - |  | - |
| 5 | Потери воды в сетях | тыс. куб. м | 1,3 |  | 1,3 |
| 6 | Полезный отпуск воды | тыс. куб. м | 5,59 |  | 5,59 |
|  | в т.ч. |
| 6.1 | -собственное потребление организации | тыс. куб. м | 0,3 |  | 0,3 |
| 6.2 | -отпуск потребителям (продажа), всего | тыс. куб. м | 4,74 |  | 4,47 |
|  | в т.ч. |
| 6.2.1 | -население | тыс. куб. м | 3,74 |  | 3,74 |
| 6.2.2 | -бюджетные организации | тыс. куб. м | 0,7 |  | 0,7 |
| 6.2.3 | -прочие потребители | тыс. куб. м | 0,3 |  | 0,3 |
| 7 | Отпуск воды потребителям технического качества | тыс. куб. м | 5,59 |  | 5,59 |

Структура территориального баланса подачи воды в п. Волошка

В 2014 году

Таблица 6.5.1.8.

| № п/п | Населенный пункт | Подача технической воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | В сутки максимального водопотребления, куб. м/сут. | Годовая, тыс. куб. м/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | П. Волошка | 18,37 | 5,59 |

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» на территории МО «Волошское» разработана Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

Основные проблемы в централизованном водоснабжении:

- износ сетей водоснабжения, который составляет до 14 % и непрерывно возрастает, что обуславливает частые аварии и как следствие – загрязнение водопроводной воды;

- качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГЕН 2.1.5.1315-03;

- отсутствие подключения потребителей к централизованной системе водоснабжения;

- не используется скважина для организации центрального водоснабжения со статусом хозяйственно-питьевой воды;

- неконтролируемый водозабор из колонок;

- высокий процент износа насосной станции;

- недостаточная оснащенность потребителей приборами учета. Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Водоотведение

В населенных пунктах в МО «Волошское» существующий жилой фонд не обеспечен внутренними системами канализации. Поэтому преобладающее место в системе канализации отведено выгребным ямам. Количество выгребных ям на территории МО «Волошское» - 172 шт.

Выпуски сточных вод в открытый водоем отсутствуют.

Ливневая канализация

Организованное отведение поверхностного стока в муниципальном образовании не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует.

Теплоснабжение

В муниципальном образовании имеются 2 котельные – котельные  в п. Волошка и п. Вандыш, обслуживающие один дом площадью 613 кв. м. Топливом для котельных служат дрова. Общая протяженность тепловых сетей 1,9 км.

Характеристика котельной в МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.9.

| № п/п | Наименование котельной | Наименование населенного пункта | Адрес | Вид топлива котельной | Вид топлива котла | Характеристика котлов | Установленная мощность | Протяженность теплосетей в двух р. исполн (км) | % износа тепл. сетей | Количество вводов | Вид собственности (мун., гос., част.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Марка | Топливоподача | Количество (шт) | Год выпуска котла % | КПД котла % | Котла (Гкал/ч) | Котельной (Гкал/ч) |  |  |  | Котельная | Тепловые сети |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Котельная | п. Волоша | - | дрова | дрова | - | - | 3 |  |  | 0,22 | - |  |  |  | муниципальная | муниципальные |
| 2 | Котельная | п. Вандыш | - | дрова | дрова | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | муниципальная | муниципальные |

Характеристики котельной в п. Волошка

Котельная п. Волошка: Архангельская область ,   Коношский район , пос. Волошка, ул. Народная, д.  1а.

Площадь: 126 кв. м

Количество этажей: 1.

Материал наружных стен: смешанные.

Год ввода в эксплуатацию: 2014 г.

Состояние объекта: удовлетворительное

Котельная в п. Волошка отапливает объекты соцкульбыта (дом культуры, здание администрации, школа, ЛПУ) и 16 квартирный жилой дом.

Состав и характеристика оборудования котельной в п. Волошка

Таблица 6.5.1.10.

| Наименование | Единица измерения | Величина (количество) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Установленная мощность | Гкал/час (МВт) | 2,5 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час (МВт) | 0,22 |
| Топливо основное/резервное |  | дрова |
| Теплоноситель вода | М3 | 133 |
| До котловая обработка воды | комплект | нет |
| Износ котельной | % |  |
| Прибор учета тепла | шт | нет |
| Прибор учета ХВС | шт | нет |
| Прибор учета эл.энергии | шт | 1 |

Характеристика установленных котлов котельной в п. Волошка

Таблица 6.5.1.11.

| № | Тип котла | Завод-изготовитель | Теплоноситель (вода/пар) | Установленная мощность (Гкал/час) | Давление пара (воды) (МПа) | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | квтс |  | вода | 0,3 |  | 2001 |
| 2 | квр-1,1-95 |  | вода | 1,1 |  | 2010 |
| 3 | квр-1,1-9 |  | вода | 1,1 |  | 2012 |

Количество вводов электроэнергии: 1 ввод

Наличие резервной эл. станции и мощность: 25 кВт. (не развивает мощность)

Тепловые потери  25 %.

Суточное потребление топлива 10м3.

Основное оборудование котельной по спецификации:

Насос центробежный  консольный К–напор 100 м, производительность 45 м3/час. Эл. двигатель 15 кВт, число оборотов 2900 об/мин (соотв.).

Насос центробежный  консольный К80-65 – 160 №87, мощность  эл. двигателя 7,5 кВт, число оборотов 3000 об/мин. (соответствует).

Вспомогательное оборудование котельной по спецификации:

Дымогарные трубы высотой 25 м. диаметр 300 мм. и 30м диаметр 400 мм.

Задвижка на 150 - 1 шт.

Термоментр – 4 шт.

Манометр – 4 шт.

Обратный клапан – 3 шт.

Задвижка на 100 – 6 шт.

Эл. магнитные пускатели - 2 шт.

Силовой эл. щит – 1 шт.

Задвижки шаровые на 100 – 2 шт.

.Задвижки шаровые на 80 – 2 шт.

Резервный бак – 4 м3

Действующие котельные имеют высокий процент износа. Реконструкция и капитальный ремонт не производились.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 0,95 км.

Состояние оборудования тепловых сетей:

Наружный диаметр трубопровода – 159 мм, протяженность 614 м.

Наружный диаметр трубопровода – 108 мм, протяженность 245 м.

Наружный диаметр трубопровода – 134 мм, протяженность 91 м.

Способ прокладки – надземный.

Год ввода в эксплуатацию – 2010 г.

Теплоизоляционная конструкция – минеральная вата  рубероид и  ППУ.

Частный жилой фонд отапливается печным отоплением.

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» на территории МО «Волошское» должна быть разработана Схема теплоснабжения муниципального образования.

Газоснабжение

В данное время территория поселения не обеспечена природным (сетевым) газом, поэтому Схемой предусматривается строительство магистрального газопровода высокого давления общей протяженностью 110,5 км, с отводом на ГРС «Коноша».

Электроснабжение

Электроснабжение Коношского муниципального района осуществляется от электроподстанций Архангельской энергосистемы. Обслуживанием объектов электросетевого хозяйства занимается филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Коношские электрические сети»).

Электроснабжение осуществляется через один основной опорный центр питания - 220/110/35/10 кВ «Коноша» и распределительные центры питания.

Крупные системные и возобновляемые электрогенерационные источники на территории района отсутствуют.

Электроснабжение МО «Волошское» осуществляется через распределительный центр питания ПС 110/10 кВ «Волошка». Производительная мощность источника электроснабжения 636 МВт/год.

Краткая характеристика электроподстанции приведена в таблицы 6.5.1.12.

Краткая характеристика ПС 110/10 кВ «Волошская»

Таблица 6.5.1.12.

| Название, расположение | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики | Загрузка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число трансформа-торов, шт/ Мощность, МВА | Максимально допустимая нагрузка, МВА | Максимальная фактическая нагрузка, МВА | Загрузка ЦП , % | Свободная мощность, МВА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПС 110/10 кВ «Волошка» в пос. Волошка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Электроснабжение осуществляется через трансформаторные подстанции.

Характеристика трансформаторных подстанций приведена в таблицы 6.5.1.13.

Характеристика трансформаторных подстанций 10 кВ Коношского РЭС

на территории МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.13.

| Наименование участка | Наименование ТП, ВЛ-10, к которой подкл. ТП | Количество ТП, ЗТП. шт. | Мощность ТП, ЗТП, кВА | Количество трансф. | Кол-во разъедин. Шт | Кол-во выключателей нагрузки 10 кВ | Кол-во автоматич. секцион. коммут. аппаратов | Инв. Номер | Кол-во предохранит. | Кол-во выкл. нагр. ВЛ-0,4 | Кол-во автом. выключателей | Кол-во рубильников | Кол-во разрядников | Кол-во отходящих фид.0,4 кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе | Из них | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МТП | КТП | Закрытые ТП (ЗТП) | однотрансформаторные | двухтрансформаторные |  | МТП | КТП | Закрытые ТП (ЗТП) | проект | факт |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | Вакуумн. | Маслян- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | одно- тран. | 2-х тр. |  |  |  |  |  |  | одно- | 2-х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 кВ | 0,4 кВ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Волошский участок |
| по ВЛ-10кВ фидер "Поселок" от ПС «Волошка» |
| "ДК" | ТП-144 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 250 |  |  |  | 250 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| "Центр" | ТП-145 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 250 |  |  |  | 250 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| "Заречная" | ТП-146 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 63 |  | 63 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| по ВЛ-10кВ фидер «Лесопункт Волошка» от ПС «Волошка» |
| "Тарный" | ТП-147 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 160 |  | 160 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Молодежная | ТП-148 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| "Лесная" | ТП-149 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 160 |  | 160 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| "Поселок" | ТП-150 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 250 |  | 250 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| по ВЛ-10кВ фидер «Вандыш» от ПС «Волошка» |
| "Ковали" | ТП-152 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 63 |  | 63 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| "Н/склад" | ТП-153 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 250 |  |  |  | 250 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| "Новая" | ТП-154 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 63 |  | 63 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| "Гараж" | ТП-155 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| "Поселок" | ТП-156 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 160 |  |  |  | 160 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| И того по участку |  | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 1869 | 0 | 959 | 0 | 910 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 36 | 36 | 32 |

По территории муниципального образования проходят линии электропередачи ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. Протяженность электрических сетей – 20,742 км.

Характеристики воздушных линий ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ приведены в таблице 6.5.1.14, 6.5.1.15 и 6.5.1.16.

Характеристики воздушных линий ВЛ-110 кВ Коношского РЭС

на территории МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.14.

| № п/п | Наименование линии | Напряжение, кВ | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность по трассе, км | Протяженность по цепям, км | Марка провода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Волошка | 110 | - | 46,3 | 46,3 | АС185 |

Характеристика воздушных линий 10 кВ Коношского РЭС

на территории МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.15.

| Наименование населенного пункта и диспетчерское наименование ВЛ | Номинальное напряжение | Характер преобладающей нагрузки (назначение ВЛ) Характер преобладающей нагрузки (назначение ВЛ) | ПротяженностьВЛ по трассе КМ | Количество опор, шт. | Количество изолятров шт. | Протяженность проводов проводо.км | Кол-во кабельных вставок шт. | Количество разрядников | Кол-во линейных ручных секционирующих аппаратов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе | Общее | В том числе | Общее | В том числе | Общая ( без протяженности ответвлений к вводу в здание | В том числе |  | В том числе | Общее |  |
|  |  |  |  | На деревянных непропитанных опорах с ж/б приставками | На деревянных пропитанных опорах | На ж\б опорах |  | Кол-во деревянных Цельностоечных опор и дер. стоек на дер. прист. | Кол-во деревянных стоек на ж/б приставках | Кол-во ж/б опор | Кол-во опор прочих типов |  | фарфоровых | стекляннных |  | алюминевых сечением до 50 мм | алюминевых сечением выше 50 мм | сталеалюминевых | стальных | прочих |  | трубчатых- | Вентильных |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| ВЛ - 10 кВ от ПС «Волошка» |
| "Поселок" | 10кВ |  | 2,716 |  |  | 2,716 | 74 |  |  | 74 |  | 536 | 296 | 240 | 8,148 |  |  | 8,148 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| Л\п.Волошка" | 10кВ |  | 6,29 |  |  | 6,29 | 113 |  |  | 113 |  | 606 | 291 | 315 | 18,87 |  |  |  |  | 18,87 | 1 |  |  |  |  |
| "Вандыш" | 10кВ |  | 11,469 |  |  | 11,469 | 191 |  |  | 191 |  | 945 | 639 | 306 | 34,407 |  |  | 34,407 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |
| Итого по волошке |  |  | 20,475 | 0 | 0 | 20,475 | 378 | 0 | 0 | 378 | 0 | 2087 | 1226 | 861 | 61,425 | 0 | 0 | 42,555 | 0 | 18,87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |

Характеристика воздушных линий 0,4 кВ Коношского РЭС

на территории МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.16.

| Наименование населенного пункта и диспетчерское наименование ВЛ | Год ввода в эксплуатацию | Количество ВЛ-0,4 кв шт | Характер преобладающей нагрузки (назначение ВЛ) | ПротяженностьВЛ по трассе КМ | Количество опор, шт. | Количество изолятров шт. | Протяженность проводов проводо.км | Кол-во кабельных вставок шт. | Кол-во ответвлений к вводу в здание от ВЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе | Общее | В том числе | Общее | В том числе | Общая ( без протяженности ответвлений к вводу в здание | В том числе |  | общее | выполннных установочным проводом |
|  |  |  |  |  | На деревянных опорах с ж/б приставками | На деревянных пропитанных опорах | На ж\б опорах |  | Кол-во деревянных Цельностоечных опор и дер. стоек на дер. прист. | Кол-во деревянных стоек на ж/б приставках | Кол-во ж/б опор | Кол-во опор прочих типов |  | фарфоровых | стекляннных |  | алюминевых сечением до 25 мм | алюминевых сечением выше 25 мм | сталеалюминевых | стальных | прочих |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| от ВЛ-10кВ "Посёлок" ПС "Волошка" |
| отТП№144"ДК" |  | 4 |  | 4,185 |  |  | 4,185 | 156 |  |  | 156 |  | 778 | 778 |  | 18,69 |  | 18,69 |  |  |  |  | 111 |  |
| отТП№145 "Центр" |  | 4 |  | 4,77 |  |  | 4,77 | 183 |  |  | 183 |  | 814 | 814 |  | 19,85 |  | 19,85 |  |  |  |  | 93 |  |
| отТП№146 "Заречная" |  | 3 |  | 5,445 |  |  | 5,445 | 188 |  |  | 188 |  | 608 | 608 |  | 19,325 |  | 19,325 |  |  |  |  | 64 |  |
| от ВЛ-10кВ "Л/п.Волошка" ПС "Волошка" |
| отТП№147"Тарный" |  | №1 |  | 0,19 |  |  | 0,19 | 10 |  |  | 10 |  | 26 | 26 |  | 0,46 |  | 0,46 |  |  |  |  | 2 |  |
| от ТП№148"Молодежная" |  | 2 |  | 2,045 |  |  | 2,045 | 86 |  |  | 86 |  | 326 | 326 |  | 7,965 |  | 7,965 |  |  |  |  | 53 |  |
| отТП№149"Лесная" |  | 3 |  | 0,925 |  |  | 0,925 | 51 |  |  | 51 |  | 264 | 264 |  | 3,795 |  | 3,795 |  |  |  |  | 93 |  |
| отТП№150"Поселок" |  | 3 |  | 3,11 |  |  | 3,11 | 141 |  |  | 141 |  | 694 | 694 |  | 15,01 |  | 15,01 |  |  |  |  | 174 |  |
| от ВЛ-10кВ "Вандыш" ПС "Волошка" |
| отТП№152"Ковали" |  | 2 |  | 2,63 |  |  | 2,63 | 88 |  |  | 88 |  | 288 | 288 |  | 10,77 |  | 10,77 |  |  |  |  | 58 |  |
| отТП№153"Н/склад" |  | №1 |  | 0,1 |  |  | 0,1 | 4 |  |  | 4 |  | 16 | 16 |  | 0,4 |  | 0,4 |  |  |  |  | 1 |  |
| отТП№154"Новая" |  | 3 |  | 1,92 |  |  | 1,92 | 76 |  |  | 76 |  | 266 | 266 |  | 8,54 |  | 8,54 |  |  |  |  | 88 |  |
| отТП №155"Гараж" |  | 3 |  | 3,26 |  |  | 3,26 | 105 |  |  | 105 |  | 428 | 428 |  | 11,69 |  | 11,69 |  |  |  |  | 68 |  |
| отТП №156"Поселок" |  | 3 |  | 2,02 |  |  | 2,02 | 79 |  |  | 79 |  | 278 | 278 |  | 9 |  | 9 |  |  |  |  | 158 |  |
| Итого по участку |  |  |  | 30,6 | 0 | 0 | 30,6 | 1167 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 4786 | 4786 | 0 | 125,495 | 0 | 125,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 |

Основным потребителем электрической энергии на территории МО «Волошское» является жилищный фонд.

Согласно СП 42.13330.2011 (приложение Н) укрупненные показатели электропотребления для сельских поселений (не оборудованных стационарными электроплитами) должны составлять около 950 кВ/год на 1 чел. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

В настоящее время электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения составляет в поселении от 300 до 350 кВч/год на 1 чел. или около 4,1 – 4,7 млн. кВч.

Перспектива развития сетевого хозяйства связана с совершенствованием системы электроснабжения и модернизацией подстанции.

Связь

Основным поставщиком услуг связи на территории МО «Волошское» являются Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» и операторы мобильной связи «МегаФон», «МТС», «Билайн».

В п. Волошка есть почтовое отделение связи.

Санитарная очистка территории

Анализ сложившейся в настоящее время ситуации в среде обращения с отходами производства и потребления на территории МО «Волошское» позволил выявить следующее:

на территории муниципального образования находятся:

- свалка для размещения твердых и жидких бытовых отходов в МО «Волошское» (неоформленная в установленном порядке), которая расположена восточнее по автодороге Волошка-Вандыш. Свалка находится на землях лесного фонда, что не соответствует действующим нормам и правилам размещения данных объектов.

Характеристика свалки бытовых отходов на территории МО «Волошское»

Таблица 6.5.1.17

| Населенный пункт | Организация | Тип свалки | Тип отходов | Госреестр | Лицензия | Площадь, га | Вместимость, т | Мощность, т | Фактическое, т | Накопление, т | Мониторинг | Категория земель | Учет отходов | Уборка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| п. Волошка | МУП ЖКХ Волошка | Свалка | ТБО | Нет | Нет | 2 | 2000 | 74,55 | 74,55 | 4127,75 | Нет | Лесного фонда | Отсутствует | Да |

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов осуществляется МУП ЖКХ «Волошка» (количество автотранспортных единиц – нет, для вывоза ТБО  используется частная машина);

- контейнеры для сбора мусора отсутствуют;

- отсутствуют региональные схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических веществ  отсутствуют. Строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- отсутствие централизованных пунктов по сбору вторичного сырья;

- отсутствие мусороперерабатывающих и мусоросортировочных заводов в Коношском районе;

- не ведется утилизация ртути и ртутьсодержащих приборов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Федерального закона от 06.10.2003г №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федерального закона от  24.06.1998 г. № 89- ФЗ «Об отходах производства и потребления»  в целях регулирования деятельности по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами;

- отсутствуют Генеральная схема санитарной очистки территории и утвержденный порядок  организации  сбора и вывоза  бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования «Волошское».

Общий объём выбросов ТБО на территории Мо «Волошское» составляет 0,2 тыс. м3 в год (по данным Администрации МО «Волошское»).

Продолжающиеся загрязнения природной среды жидкими и твердыми отходами производства вызывают деградацию среды обитания и наносят ущерб здоровью населения, в последнее время остается острой экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Важными мероприятиями по обращению с отходами производства и потребления являются

- организация мест для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации;

- ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- утверждение региональных схемы размещения объектов по захоронению, утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе решение вопросов по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, захоронения пестицидов и других особо опасных токсических веществ.

### 6.5.2. Транспортная инфраструктура

На территории  МО «Волошское» развит железнодорожный и автомобильный транспорт.

Железнодорожный транспорт

Через железнодорожную станцию Вандыш отделения открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по территории поселения проходят железнодорожные магистрали Москва–Архангельск. Общая протяженность железных путей по территории поселения 17,1 км.

Автомобильный транспорт

По территории муниципального образования проходят автомобильными дорогами регионального значения: Коноша-Няндома, «Коноша-Няндома»-Волошка, подъезд к станции Вандыш от а/д Коноша-Няндома-Волошка, а также дорогами местного значения в границах населенных пунктов. Общая протяженность автомобильных дорог – 26,2 км, в том числе: с твердым покрытием – 16,5 км и с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) - 5,032 км.

Характеристика автодорог регионального значения

на территории МО «Волошское»*

Таблица 6.5.2.1.

| № п/п | Наименование автодороги | Местоположение (адрес) | Категория | Характеристика автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ширина проезжей части, м | Ширина земляного полотна, м | Интенсивность движения авт/сут | Тип покрытия | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Коноша - Няндома | Коношский район МО «Волошское» | IV | 6,5 | 10,0 | 399 | переходное (гравийное) |  |
| 2 | «Коноша - Няндома» - Волошка | Коношский район МО «Волошское» | IV | 6,0 | 10,0 | сведений нет | переходное (гравийное) |  |
| 3 | Подъезд к ст. Вандыш от автомобильной дороги «Коноша – Няндома» – Волошка | Коношский район МО «Волошское» | V | 5,0 | 8,0 | сведений нет | переходное (гравийное) |  |

* Согласно данным Государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»)

Плотность автодорог общего пользования составляет 71 км/на 1 тыс. кв. км. Плотность автодорог с твердым покрытием составляет 51 км/на 1 тыс. кв. км (в среднем по Архангельской области – 16 км/на 1 тыс. кв. км).

Характеристика искусственных сооружений

на территории МО «Волошское»*

Таблица 6.5.2.2.

| № п/п | Наименование автодороги | Наименование искусственного сооружения | Расположение | Препятствие | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Коноша - Няндома | трубы ж/б | км 47+138 | суходол | длина 18,1 пм |
|  |  |  | км 48+822 | суходол | длина 18,4 пм |
|  |  |  | км 50+123 | суходол | длина 23,7 пм |
|  |  |  | км 52+455 | ручей | длина 18,1 пм |
| 2 | «Коноша - Няндома» - Волошка | трубы ж/б | км 4+767 | р. Вандыш | длина 51,2 пм |
|  |  |  | км 1+163 | пониженное место | длина 18,06 пм |
|  |  |  | км 1+835 | пониженное место | длина 18,73 пм |
|  |  |  | км 2+585 | пониженное место | длина 22,86 пм |
|  |  |  | км 2+795 | пониженное место | длина 15,63 пм |
|  |  |  | км 2+981 | пониженное место | длина 12,03 пм |
|  |  |  | км 6+939 | пониженное место | длина 16,35 пм |
|  |  |  | км 10+253 | пониженное место | длина 15,86 пм |
|  |  |  | км 11+912 | пониженное место | длина 21,76 пм |
|  |  |  | км 13+258 | пониженное место | длина 16,78 пм |
| 3 | Подъезд к ст. Вандыш от автомобильной дороги «Коноша – Няндома» – Волошка | Искусственные сооружения отсутствуют |

* Согласно данным Государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»)

Улично-дорожная сеть

На территории МО «Волошское» находится 6,0 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 2 населенных пунктов, обеспечивающие связь населенных пунктов муниципального образования с районным центром и далее выход на областной центр и другие районы Архангельской области.

Основная часть дорог имеет грунтовое покрытие. Асфальтовая дорога обеспечивает связь МО «Волошское» с районным центром, часть дороги в направлении г. Вельск.

Дороги находится в неудовлетворительном состоянии. На протяжении многих лет происходил физический износ дорожного покрытия без затрат на его восстановление.

Перечень автомобильных дорог общего пользования МО «Волошское» утвержден Решением муниципального Совета МО «Волошское» от 04.02.2016 года № 99.

Перечень автомобильных дорог общего пользования МО «Волошское»*

Таблица 6.5.2.3.

| № п/п | Наименование | Протяженность (м) | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | песчан. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | п. Волошка |  |  |  |
| 1 | Апрельская | 260 | 260 |  |
| 2 | Больничная | 420 | 420 |  |
| 3 | Гагарина | 260 | 260 |  |
| 4 | Заводская | 1112 | 840 | 272 |
| 5 | Комсомольская | 510 | 510 |  |
| 6 | Лесная | 530 |  | 530 |
| 7 | Народная | 330 | 330 |  |
| 8 | Октябрьская | 2200 | 2200 |  |
| 9 | Объездная | 570 | 570 |  |
| 10 | Павла Корякина | 600 | 600 |  |
| 11 | Первомайская | 220 | 220 |  |
| 12 | Пионерская | 600 | 600 |  |
| 13 | Пригородная | 600 |  | 600 |
| 14 | Северная | 500 |  | 500 |
| 15 | Сельскохозяйственная | 200 |  | 200 |
| 16 | Советская | 810 | 810 |  |
| 17 | Сплавная | 900 |  | 900 |
| 18 | Строителей | 370 |  | 370 |
| 19 | Транспортная | 940 |  | 940 |
| 20 | пер. Клубный | 560 | 560 |  |
| 21 | пер. Пригородный | 280 |  | 280 |
|  | п. Вандыш |  |  |  |
| 22 | Восточная | 450 |  | 450 |
| 23 | Железнодорожная | 800 |  | 800 |
| 24 | Заречная | 2100 |  | 2100 |
| 25 | Зеленая | 500 | - | 500 |
| 26 | Юрия Захарчука | 1000 |  | 1000 |
| 27 | Средняя | 500 |  | 500 |
| 28 | Центральная | 1000 |  | 1000 |
| 29 | Юбилейная | 500 |  | 500 |
| 30 | Южная | 800 |  | 800 |
|  | ИТОГО | 20422 | 5980 | 14442 |

* Решение муниципального Совета МО «Волошское» от 04.02.2016 года № 99

Качество автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов - важнейший фактор инвестиционной привлекательности территории муниципального образования. Наличие современной дорожной инфраструктуры - необходимое условие экономического и социального развития сельского поселения.

Неудовлетворительная транспортная доступность и качество автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов являются причиной негативных социальных последствий.

Пассажирское сообщение

На территории МО «Волошское» ходят пригородные автобусные маршрут, связывающих районный центр с административным центром поселения.

Характеристика маршрутов общественного транспорта

МО «Волошское»

Таблица 6.5.2.4.

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км (кругорейс) | Количество рейсов на день (кругорейс) | Потребность на день |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | п. Коноша – п. Вандыш | 57,88 | 1 | 2 |
| 110а | п. Волошка – п. Вандыш | 10,5 | 1 | 2 |

# РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИИ

7.1. Функциональное зонирование территории

Перспективная территориальная организация МО «Волошское» базируется на исторически сложившейся планировочной структуре и дальнейшем ее совершенствовании.

Проектом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Зона градостроительного использования

Зоны сельскохозяйственного использования

Зона специального назначения

Характеристика функциональных зон (земельного фонда) на территории МО «Волошское» приведена в таблице 7.1.1.

Параметры развития функциональных зон

и сведения о планируемых для размещения в них объектах

Таблица 7.1.1.

| № п/п | Функциональная зона | Параметры зоны | Сведения о планируемых для размещения в них объектах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория муниципального образования, всего: | 50 038 | 100 | - |
| 2. | Территории функциональных зон | 1249,74 | 2,50 | - |
| 2.1. | Зона градостроительного использования | 573,93 | 1,15 | индивидуальные жилые дома |
|  |  |  |  | МОУ «Волошская средняя общеобразовательная школа» п. Волошка; |
|  |  |  |  | Вандышская школа среднего общего образования п. Вандыш |
|  |  |  |  | детский сад п. Волошка; |
|  |  |  |  | Дом Культуры п. Волошка; |
|  |  |  |  | административные учреждения, объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания; |
|  |  |  |  | отделение связи п. Волошка; |
|  |  |  |  | ФАП п. Волошка; |
|  |  |  |  | объекты физической культуры и спорта; |
| 2.2. | Зоны сельскохозяйственного использования | 662,8 | 1,32 | хозяйства индивидуальных предпринимателей |
|  | сельскохозяйственные угодья | 662,8 |  |  |
| 2.3. | Зона специального назначения | 13,01 | 0,03 | п. Волошка |

### 7.1.1. Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства;

- охранные зоны линий и сооружений, связи и радиофикации;

- охранные зоны газораспределительных сетей (ГРС);

- зоны санитарного разрыва;

- зоны с особым природоохранным режимом;

- рыбоохранные зоны;

- рыбохозяйственные заповедные зоны;

- зоны затопления, подтопления;

- охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды;

- охранные зоны и охрана геодезических пунктов.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий предназначены для создания защитного барьера между территориями промышленных площадок и жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, курортов с обязательным установлением специальных информационных знаков, а также организации дополнительных озелененных площадей. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

В поселении расположен ряд объектов, относящихся к разным классам опасности среди промышленных объектов и производств, объектов и производств агропромышленного комплекса, сооружений и объектов коммунального назначения и инженерной инфраструктуры. Всего классов опасности пять: 1 класс (СЗЗ – 1 000 м), 2 класс (СЗЗ – 500 м), 3 класс (СЗЗ – 300 м), 4 класс (СЗЗ – 100 м), и 5 класс (СЗЗ – 50 м).

Санитарно-защитные зоны МО «Волошское»

Таблица 7.1.1.1.

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Объекты лесозаготовительного хозяйства | Лесозаготовка | III | 300 |
| 2. | Фермы крупнорогатого скота | Сельское хозяйство | III | 100 |
| 3. | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей (не более 10) | Транспорт | IV | 100 |
| 4. | Кладбища | Санитарная очистка | IV | 50 |
| 5. | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 6. | Котельные | Теплоснабжение | V | 50 |
| 7. | Коммунально-складская зона | Сельское хозяйство | V | 50 |
| 8. | Электроподстанция | Электроснабжение | V | 140 |

У большинства предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания, отсутствуют проекты организации санитарно-защитной зоны. Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория СЗЗ не может рассматриваться как резервная для расширения промышленной и жилой застройки без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В пределах СЗЗ не допускается жилищное строительство, размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предприятий по производству лекарственных средств, предприятий пищевой промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В СЗЗ допускается размещать сельхозугодия для выращивания технических культур, пожарных депо, бани, прачечные, мотели, гаражи, АЗС, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории и т.д.

Охранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям морей, рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливается специальный режим хозяйствования  и иных видов деятельности. Соблюдение особого режима хозяйствования на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Размеры водоохранных зон водных объектов, в соответствии со  статьей 65 Водного кодекса РФ, представлены в таблице 7.1.1.2.

Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов

МО «Волошское»

Таблица 7.1.1.2.

| № п/п | Название водотока | Береговая линия | Размер ВОЗ, м | Размер ПЗП, м | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Волошка (Воложка) | 20 | 200 | 50 | 213 |
| 2 | Чистовка | 20 | 50 | 50 | - |
| 3 | Вандыш | 20 | 200 | 50 | 66 |
| 4 | Травной | 20 | 50 | 50 | - |
| 5 | Плоский | 20 | 50 | 50 | - |
| 6 | Вадъща | 20 | 50 | 50 | - |
| 7 | Верхний Корбаш | 20 | 50 | 50 | - |
| 8 | Комжа | 20 | 200 | 50 | 108 |
| 9 | Черныш | 20 | 50 | 50 | - |
| 10 | Козокса | 20 | 50 | 50 | - |
| 11 | Ерманьга | 20 | 50 | 50 | - |
| 12 | Ворзуха | 20 | 50 | 50 | - |
| 13 | Миненьга | 20 | 50 | 50 | - |
| 14 | Мяндома (мяндомка) | 20 | 50 | 50 | - |

От всех озер на территории поселения устанавливается водоохранная зона в размере 50 м, прибрежная защитная полоса – 50 и береговая линия – 20 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- движение и стоянка транспортных средств.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

Границы первого пояса ЗСО объектов водоснабжения с поверхностным источником устанавливаются с учётом конкретных условий, в следующих пределах: для водотоков: вверх по течению – не менее 200 м от водозабора; вниз по течению – не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени.

Границы второго пояса устанавливаются: вверх по течению – по расчёту; вниз по течению – не менее 250 м; боковые, не менее: при равнинном рельефе  - 500 м, при пологом склоне – 750 м, при крутом склоне – 1 000 м.

Границы третьего пояса совпадают с границами второго.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

Проектом устанавливаются зоны санитарной охраны источников водоснабжения для существующих водозаборов п. Волошка и п. Вандыш.

Охранные зоны объектов инженерно-транспортной инфраструктуры

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определённом Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории муниципального образования выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- линий и сооружений связи;

- магистральных газопроводов и систем газоснабжения;

- транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении перпендикулярном к ВЛ:

- 10 м – для ВЛ напряжением 10 кВ;

- 20 м – для ВЛ напряжением 110 кВ;

- 25 м – для ВЛ напряжением 220 кВ.

Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны для объектов электросетевого хозяйства (ВЛ, ПС) устанавливаются Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны линий и сооружений и связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 07.07.2003 года «О связи» № 126-ФЗ, а также «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны газораспределительных сетей (ГРС)

Газораспределительные сети (ГРС) относятся к категории опасных производственных объектов.

Это обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа (ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

В состав газораспределительных сетей (ГРС) входят:

- Наземные и надземные распределительные газопроводы.

- Межпоселковые газопроводы.

- Газопроводы – вводы с установленной на них запорной арматурой.

- Внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий.

- Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги.

- Отдельно стоящие регуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населённых пунктов, промышленных и иных предприятий.

- Газорегуляторные пункты, размещённые в зданиях, шкафах или блоках.

- Устройства электрохимической защиты  стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации ГРС, объекты их электропривода и энергоснабжения.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, права и обязанности эксплуатационных организаций изложены в Правилах охраны газораспределительных сетей, утвержденных  постановлением Правительства РФ №878 от 20 ноября 2000 г (СЗ РФ 2000, 348, ст.4694).

Для  ГРС  устанавливаются охранные зоны:

- Вдоль трасс наружных газопроводов –  2 метра с каждой стороны газопровода (в виде территории, ограниченной условными линиями).

- Вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода -  3 метра  от газопровода со стороны провода и 2 метра – с противоположной стороны.

- Вдоль  трасс наружных газопроводов на вечномёрзлых грунтах независимо от материала труб -  10 метров  с каждой стороны газопровода (в виде территории, ограниченной условными линиями).

- Вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – 10 метров (в виде территории,  ограниченной замкнутой линией от границ этих объектов).

- Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

- Вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озёра, водохранилища, каналы -   100 метров  с каждой стороны газопровода (в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключённого между параллельными плоскостями).

- Вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности  - 3 метра с каждой стороны газопровода ( в виде просек шириной 6 метров ).

- Для надземных участков газопроводов – расстояние от газопровода до деревьев должно быть не менее высоты деревьев (в течение всего срока эксплуатации газопровода).

Нормативные  расстояния устанавливаются как с учётом значимости объектов, условий прокладки газопровода, давления газа и др., так и с учётом строительных норм и правил, утверждённых уполномоченным органом исполнительной власти в области градостроительства  строительства.

Ограничения, накладываемые на земельные участки, входящие в охранные зоны  ГРС.

Для предупреждения повреждений или нарушения условий нормальной эксплуатации ГРС на земельные участки, входящие в охранные зоны сетей, налагаются ограничения (обременения).

В соответствии с этими обременениями  на участках запрещено:

- Строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения.

- Сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями.

- Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений.

- Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства ГРС.

- Устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, щелочей и других химически активных  веществ.

- Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к ГРС для поведения обслуживания и устранения повреждений.

- Разводить огонь и размещать источники огня.

- Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.

- Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев,  включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики.

- Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям ГРС посторонние предметы, лестницы. Влезать на них.

- Самовольно подключаться к ГРС.

Другие виды работ (лесохозяйственные, сельскохозяйственные), не  попадающие под перечень ограничений, приведённый выше, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, проводятся собственниками, владельцами, пользователями земельных участков в охранной зоне ГРС только при условии письменного уведомления эксплуатационной организации.

Зоны санитарного разрыва

К зонам санитарного разрыва относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам и другим опасным воздействиям. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Границы придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Границы придорожных полос устанавливаются для дорог III технической категории на расстоянии 50 м от границы полосы отвода автодороги, для автодорог IV и V технической категории, служащих для сообщения между населенными пунктами МО, границы придорожных полос устанавливаются, соответственно, 50 и 25 м от границы полосы отвода автодороги.

Зоны с особым природоохранным режимом

К территориям природоохранного назначения относятся леса, выполняющие защитные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования территории, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

К защитным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 4 статьи 12 Лесного кодекса РФ.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов определяются следующие категории указанных лесов:

1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

2) леса, расположенные в водоохранных зонах;

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

в) зеленые зоны;

в.1) лесопарковые зоны;

г) городские леса;

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4) ценные леса:

а) государственные защитные лесные полосы;

б) противоэрозионные леса;

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах;

г) леса, имеющие научное или историческое значение;

д) орехово-промысловые зоны;

е) лесные плодовые насаждения;

ж) ленточные боры;

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

и) нерестоохранные полосы лесов.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов.

Рыбоохранные зоны

Рыбоохранные зоны устанавливаются для р. Волошка – 200 м.

Порядок организации рыбоохранных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон».

Рыбохозяйственные заповедные зоны

Порядок организации рыбохозяйственных заповедных зон устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 603 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных заповедных зон».

Зоны затопления, подтопления

Зона затопления, подтопления обусловлена нормативным расчетным уровнем воды, который необходимо учитывать при освоении новых территорий или предусматривать проведение работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок в соответствии с СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В границах зон затопления, подтопления использование земельных участков и объектов капитального строительства, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства должно осуществляться при условии проведения инженерной защиты территории от затопления паводковыми водами и подтопления грунтовыми водами путем подсыпки (намыва) грунта или строительства дамб обвалования, или совмещения подсыпки и строительства дамб обвалования.

Выбор методов инженерной защиты и подготовки пойменных территорий, подверженных временному затоплению, зависит от гидрологических характеристик водотока, особенностей использования территории, характера застройки. Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно-планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Инженерная защита затапливаемых территорий проводится в соответствии со следующими требованиями:

- отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне;

- превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления» и СП 58.13330.2012 «Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003»;

- за расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью:

- один раз в 100 лет - для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;

- один раз в 10 лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

На территории МО «Волошское» имеется водный пост наблюдений в п. Волошка на р. Волошка. В период весеннего (осеннего) паводка при подъеме уровня паводковых вод до критической отметки 770 см затоплению подвержены следующие объекты:

- участки индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах п. Волошка и п. Вандыш (площадь зоны затопления может составить 2 км2, куда попадают 20 жилых домов),

- дороги (протяженность подтопляемых дорог может составить 3 км).

Для уточнения зоны затопления расчетными паводками различной обеспеченности по р. Волошка и ее притокам требуется проведение моделирования и гидрологических расчетов, выполняемых  специализированной организацией.

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды

Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1998 № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» и Постановлением Правительства РФ от 27.08.1999 № 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением».

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов

Охранные зоны и охрана геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» и Постановлением Правительства РФ от 07.10.1996 № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

7.2. Развитие и совершенствование планировочной структуры поселения и системы расселения

### 7.2.1. Планируемое использование территории

В МО «Волошскоее» входят следующие населенные пункты: поселок Волошка и поселок Вандыш. Поселок Волошка является административным центром МО «Волошское».

Сведения о использовании земель по категориям

МО «Волошское»

Таблица 7.2.1.1.

| № п/п | Наименование объекта | Площадь (га) | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая площадь муниципального образования | 50038 | 100,00 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | 662,8 | 1,32 |
| 3. | Земли населенных пунктов | 573,93 | 1,15 |
| 4. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 13,0 | 0,03 |
| 5. | Земли особо охраняемых территорий | 417,05 | 0,83 |
| 6. | Земли лесного фонда | 48083,94 | 96,09 |
| 7. | Земли водного фонда | 287,28 | 0,57 |

Проектом генерального плана не планируется изменение существующих границ населенных пунктов, Таблицей 7.2.1.2.

Планируемое использование территории МО «Волошское»

Таблица 7.2.1.2.

| Население 1190 чел. | МО "Волошское" | п. Волошка | п. Вандыш | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Жилые зоны | 244,74 | 172,49 | 72,25 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | 662,80 | - | - | 662,80 |
| Зеленые насаждения общего пользования | 75,46 | 75,46 | - | - |
| Зона физической культуры и спорта | - | 0,66 | - | - |
| Общественно-деловые зоны | 8,04 | 6,66 | 1,38 | - |
| Территории общего пользования (природный ландшафт) | 177,18 | 121,88 | 55,3 | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,33 | 1,61 | 1,72 | - |
| Земли, покрытые лесом | 48083,94 | - | - | 48083,94 |
| Особо охраняемые природные территории | 417,05 | - | - | 417,05 |
| Зона специального назначения | 13,0 | - | - | 13,0 |
| Зона культовых зданий | 0,23 | 0,23 | - | - |
| Производственная зона | 43,65 | 39,23 | 4,42 | - |
| Земли водного фонда | 308,91 | 21,63 | - | 287,28 |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ МО | 50038 | 439,85 | 135,07 | 49464,07 |

### 7.2.2. Предложение по формированию границ населенных пунктов

Генеральным планом предусматривается развитие п. Волошка за счет территорий общего пользования в границах населенного пункта.

7.3. Расчет перспективной численности населения

В проекте Схемы территориального планирования Коношского муниципального района Архангельской области выполнен демографический прогноз с учетом следующих факторов:

- создание дополнительных рабочих мест в экономике района;

- сокращение численности экономически активного населения, не занятого трудовой деятельностью с 10% до 2% от всего населения;

- увеличение доли лиц старше трудоспособного населения до 30%,

- увеличение доли лиц моложе трудоспособного возраста до 18,5 %.

Прогнозирование численности населения МО «Волошское» производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его развитию.

Проектная численность населения была определена, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения муниципального образования и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

В основе перспективного роста общей численности населения в населенных пунктах МО «Волошское»  генеральным планом учитывается:

1. Рост численности постоянного населения будет обусловлен положительным сальдо механического движения населения. Строительство завода по сборке жилых домов и завода по производству древесных брикетов увеличит численность занятых в лесохозяйственном комплексе, тем самым увеличит численность населения до 1,2 тыс. чел.

Генеральным планом планируется, что к моменту первой очереди произойдет стабилизация и к концу расчетного срока увеличение численность населения  муниципального образования.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом  предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N* (1 + n / 100)Т, где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

I очередь (5 лет):

Н = 975 (1 + 1 / 100)5 =  1025 чел.

Расчетный срок (20 лет):

Н = 975 (1 + 1 / 100)20 =  1190 чел.

Прогнозная численность населения в разрезе поселений представлена в таблице 7.3.1.

Прогноз численности населения МО «Волошское»

Таблица 7.3.1.

|  | 2015 г. | 2020 г. (I очередь) | 2035 г. (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по поселению | 975 | 1025 | 1190 |
| п. Волошка | 767 | 806 | 936 |
| п. Вандыш | 208 | 219 | 254 |

2. Осуществление нового жилищного строительства со существующим средним темпом строительства обусловленного привлекательностью территории для использования жителями.

Предполагается, что с улучшением качества жизни, созданием новых рабочих мест в поселении начнется процесс возвращения местных жителей.

Реализация мероприятий, запланированных в Схеме территориального планирования Коношского муниципального района и Генеральном плане МО «Волошское», должна оказать положительную тенденцию на экономическое и социальное развитие поселения, вследствие чего возможен рост численности населения сельского поселения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей города, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого и среднего предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в МО «Волошское» из других регионов.

7.4. Развитие экономического потенциала

Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года определены следующие приоритеты развития Коношского района: лесопромышленный комплекс, туризм, транспортный комплекс, добыча полезных ископаемых и развитие лесозаготовительного хозяйства.

Коношский район в соответствии со «Схемой территориального планирования Архангельской области» и «Объединенной схемой территориального планирования частей Архангельской области» входит в число  обособленных туристско-рекреационных  зон на территории области.

Наиболее перспективными отраслями развития для МО «Волошское» видится - туризм, лесозаготовка и сельское хозяйство.

Туризм выделен, как одна из приоритетных отраслей экономического развития Коношского района, нацеленная на удовлетворение потребностей граждан, и повышение уровня жизни населения. Развитие туризма в Коношском районе является одной из реальных возможностей экономического, социального и культурного подъёма.

Район обладает совокупностью богатейших туристских ресурсов для успешного развития следующих видов туризма: культурно-познавательного, событийного, паломнического, сельского, научно-познавательного, спортивного туризма и активного отдыха. В настоящее время основной поток организованных туристов движется в направлении культурно – познавательного туризма.

Для комплексного изучения и рассмотрения возможностей устойчивого развития туризма на исследуемой территории следует обратить внимание на её природно-климатические особенности. Коношский район вобрал в себя контрастность природных ландшафтов, здесь протекают множество рек, а равнины изобилуют озерами различных форм и размеров, обширными болотными угодьями. Особенно богат район лесными ресурсами, а также участками территорий с уникальным карстовым рельефом.

Район исследования обладает сильным природно-климатическим потенциалом, а, следовательно, и рекреационным. Экологическая обстановка находится на стабильном месте, учитывая данные по Архангельской области, но несмотря на это выделяются ряд существенных проблем, решение которых требует рациональных и проверенных путей.

В Коношском районе могут иметь место такие функциональные на правления развития туризма, как:

- культурно-познавательный туризм;

- экологический и природный туризм;

- сельский туризм;

- охотничье-рыболовный туризм;

- событийный туризм.

Основный варианты развития туризма в МО «Волошское» могут быть представлены:

- создание на территории муниципального образования туристско-рекреационного центра, с целью создания дополнительных рабочих мест и привлечения туристов;

- разработка программы развития туристской деятельности.

На территории поселения имеются объекты культурного наследия.

Опорным центром развития историко-познавательного туризма являются п. Волошка.

Схемой территориального планирования Коношского муниципального района Архангельской области рекомендуется проведение мероприятия в области рекреационной деятельности – организация придорожной инфраструктуры (в т.ч. объекты питания,  мотель) вдоль основных транспортных магистралей, в т. ч. в  п. Волошка.

Отделом культуры администрации Коношского района проводится значительная работа по формированию туристско-рекреационной инфраструктуры. Создан туристско-информационный центр в районной библиотеке, разработаны туристические, этнографические маршруты, создан красочный путеводитель, развиваются традиции народного творчества и  гостеприимства (в т.ч. п. Волошка).

Предполагается в опорном центре и опорных точках развитие туристской инфраструктуры и системы гостевых домов и мини-гостиниц, туристских деревень. В муниципальном образовании отведен земельный участок для организации базы отдыха (ИП Курилов).

Основной проблемой, тормозящей полноценное развитие туризма в Коношском районе, является слабо развитая туристская инфраструктура. Для формирования в Коношском районе конкурентоспособной туристской отрасли, требуется привлечение партнеров и инвестиций.

Сельское хозяйство. Территория поселения включает территории наибольшего сельскохозяйственного освоения, где сельскохозяйственные угодья составляют около 1,3 % от всех земель сельскохозяйственного назначения поселения.

Лесозаготовительное хозяйство. В настоящее время заготовку древесины ведут ряд частных предпринимателей.

7.5. Развитие жилищного строительства

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Практика и прогноз жилищного строительства в сельской местности показывают, что около 75 % нового жилья строится в виде индивидуальных усадебных жилых домов и около 25 % – в многоквартирных среднеэтажных жилых домах.

Согласно предложениям «Схемы территориального планирования Архангельской области» среднегодовые темпы жилищного строительства должны вырасти до 50 тыс. кв. м/год, прирост жилобеспеченности – до 0,44 кв. м на человека в год.

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты нового жилищного строительства на территории муниципального образования, с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объемы перспективного жилищного строительства просчитаны, с учетом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населенных пунктов, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех необходимых факторов.

В расчет объемов жилищного строительства закладывалось:

- максимальный размер земельного участка – 0,15 га;

- размер среднего индивидуального жилого дома 100 кв. м;

- Кзаселения= 3,0.

Размещение нового жилищного строительства на территории                                                    МО «Волошское»

Таблица 7.5.1.

| № п/п | Наименование (планировочные районы, участки нового жилищного строительства, тип застройки) | Территория (га) | Расчетный объем нового жилищного строительства (тыс. м2 общей площади) | Расчетная численность расселяемого населения (тыс. чел.) | Количество участков | Макс. размер земельного участка (га) | Средняя обеспеченность жилым фондом (кв. м на 1 человека) | Коэффициент семейности | Средний размер дома (кв. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п. Волошка | 8,44 | 5630 | 169 | 56 | 0,15 | 33 | 3,0 | 100 |
| 2 | п. Вандыш | 2,29 | 1527 | 46 | 15 | 0,15 | 33 | 3,0 | 100 |
|  | ИТОГО: | 10,73 | 7156 | 215 | 72 | 0,15 | 33 | 3,0 | 100 |

Темп строительства жилья на территории муниципального образования не увеличится – около 360 м2 в год (темп роста). Убыль ветхого и аварийного фонда составит – 100 % (8,75 тыс. кв.м).

Новое жилищное строительство предусматривается малоэтажными жилыми домами и индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока определён в размере – 7,16 тыс. м2, на первую очередь – 1,79 тыс. м2.

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования на территории МО «Волошское»

Таблица 7.5.2.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок | В т. ч. I-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проектная численность населения, всего | чел. | 1,19 | 1,02 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл. на 1 человека | м2/чел | 33,1 | 37,5 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 39,26 | 33,82 |
| 4. | Существующий жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 41,0 | 41,0 |
| 5. | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 | 8,75 | 4,38 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 32,25 | 36,63 |
| 7. | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | 7,16 | 1,79 |
| 8. | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл.* | тыс. м2 | 39,41 | 38,41 |

* учитывая реализации всех муниципальных жилищных программ на перспективу

Таким образом, жилищный фонд муниципального образования на расчетный срок составит около 39,41 тыс. кв. м, а жилищная обеспеченность составит 39,26 кв. м на чел. (с учетом ликвидации всего ветхого и аварийного жилищного фонда).

Основная цель проекта, повышение качества жизни населения, неразрывно связана с улучшением жилищных условий, что выражается не только высокой жилищной обеспеченностью, но и качеством жилой среды поселения. Для её достижения необходимо запланировать мероприятия по текущему ремонту жилищного фонда с износом менее 65%  и капитальный ремонт жилищного фонда с износом более 65%.

В муниципальном образовании продолжат действовать федеральные и областные целевые программы: Федеральная целевая программа «Жилище»,  ее подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению граждан, установленных Федеральным законодательством», региональная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Архангельской области», а также муниципальная целевая программа целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей Коношского района», «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы», программы муниципальной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также другие программы, которые будут приниматься в будущем.

Проектом на первую очередь предусмотрен текущий ремонт жилищного фонда.

Мероприятия по развитию жилого фонда муниципального образования

Перспективное развитие жилого фонда планируется на территории п. Волошка.

7.6. Развитие социальной инфраструктуры

Общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения

Расчетный норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях составляет 40 мест на 1000 жителей, в общеобразовательных учреждениях – 120 мест на 1000 жителей.

Расчет объектов социальной инфраструктуры произведен в Таблицах 7.6.1. – 7.6.2.

Таким образом, исходя из расчетного норматива, емкость существующего образовательного учреждения будет обеспечивать население в течение всего проектного периода. Проектная ёмкость школы превышает количество учащихся в них на сегодняшний день детей. Такая ситуация объясняется уменьшением численности населения всего муниципального образования в последние годы.

Однако, с учетом прироста населения, требуется строительство дошкольного учреждения.

В общих рамках ориентации на общую мобильную форму обслуживания, при обеспечении доступности детских дошкольных учреждений (500 м), следует обеспечивать доставку детей в  школу (с возможным размещением в них групп продленного дня).

В современных условиях развития общества уделяется все больше внимания информатизации муниципальной системы образования. Это включает в себя расширение компьютерной базы образовательных учреждений, подключение их к сети «Интернет», приобретение компьютерных программ и мультимедийных пособий.

К основным мероприятиям по развитию системы образования относятся:

на I очередь:

- создание условий для развития дополнительного образования детей на базе существующих учреждений образования.

на расчетный срок:

- реконструкция и ремонт зданий школы и детского сада.

Учреждения здравоохранения

Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование. Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.

Доступность фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин. (с использованием транспорта).

К основным мероприятиям по развитию в сфере здравоохранения относятся:

на I очередь:

- создание условий, возможностей и мотивации населения области для ведения здорового образа жизни;

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в п. Волошка, ремонт здания,  приобретение медицинского оборудования;

- переход на современную систему организации медицинской помощи;

- конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

на расчетный срок:

- организация аптеки при ФАПе в п. Волошка;

- создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государственных гарантий;

- улучшение лекарственного обеспечения граждан в амбулаторных условиях в рамках системы обязательного медицинского страхования;

- повышение квалификации медицинских работников и создание системы мотивации их к качественному труду;

- развитие медицинской науки и инноваций в здравоохранении;

- информатизация здравоохранения.

Учреждения культуры и искусства

В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе  культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека).

К основным мероприятиям по развитию в области культуры относятся:

на I очередь:

- капитальный ремонт Дома культуры в п. Волошка;

на расчетный срок:

- переход на новые предпрофильные программы.

Объекты физической культуры и спорта

К основным мероприятиям по развитию в области физкультуры и спорта относятся:

на I очередь:

- организация спортивных площадок в п. Вандыш;

на расчетный срок:

- строительство универсального спортивного зала (200-300 м2) в п. Волошка.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

К основным мероприятиям по развитию в области связи и управления и финансирования относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сетей связи.

на расчетный срок:

- размещение отделения банка в п. Волошка.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

К основным мероприятиям по развитию в области бытового обслуживания относятся:

на I очередь:

- перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями;

- строительство кафе на 25 мест в п. Волошка;

на расчетный срок:

- размещение объектов торговли в п. Волошка и п. Вандыш.

Обеспечение территории местами захоронения

На территории МО «Волошское» находятся 2 кладбища в п. Волошка (7,55 га) и одно кладбище  в   п. Вандыш (5,47 га), общей площадью 13,02 га.

Современная обеспеченность местами захоронения выше нормативной потребности на расчетный срок.

Расчет объектов социальной инфраструктуры п. Волошка

Таблица 7.6.1

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,94 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 37 | 30 | - | реконструкция детского сада |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 112 | 200 | - | - |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | 1 | организация при ФАПе |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 1,8 | есть | - | строительство универсального спортивного зала (200-300 м2) |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 56,15 | есть | - |  |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 46,79 | 100 | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 5,62 | есть | - | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 362,7 | есть | - | строительство объектов торговли |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 37 | - | 37 | 1х40 мест |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 4 | 2 | 2 | организация объектов бытового обслуживания |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | 1 | - | - |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | 1 | организация отделения |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0 | 1 | - | - |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,2 | 13,02 | - | - |

Расчет объектов социальной инфраструктуры п. Вандыш

Таблица 7.6.2.

| Объекты | Единица измерения | Норматив | Требуется на население | Существующие сохр. | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1000 | 0,25 |  |  |  |
|  |  | жителей | тыс. чел. | объекты (расчетная мощность) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 40 | 10 | 20 | - | - |
| Общеобразовательные школы | место | 120 | 30 | 50 | - | - |
| Врачебные амбулатории | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | - |
| Станции скорой мед. помощи | 1 автомобиль | не менее 0,1 га | - | - | - | - |
| ФАП | 1 объект | по заданию на проектирование, ориентировочно 0,2 га | 1 | - | - | в п. Волошка |
| Аптеки | м2 общей площади | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Плоскостные спортивные сооружения | тыс. м2 | 1,95 | 0,5 | - | 0,5 | организация спортивной площадки 1х1 га |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60-80 | 15,23 | - | - | - |
| Помещения для культурно-массовой работы, досуга и любительской деятельности | м2 площади пола | 50-60 | 12,69 | есть | - | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6-7,5 | 1,52 | - | - | в п. Волошка |
| Магазины | м2 торг. площади | 387,6 | 98,4 | есть | - | строительство объектов торговли |
| Предприятия общественного питания | 1 место | 40 | 10 | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания | 1 место | 4 | 1 | - | - | - |
| Отделения связи | 1 объект | 1 на 0,5-6 тыс. жит. | 1 | 1 | - | в п. Волошка |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | по заданию на проектирование | 1 | - | - | - |
| Пожарное депо | 1 пожар. авт. | 0,4 | 0 | - | - | в п. Волошка |
| Кладбища | га | 0,24 | 0,1 | 13,02 | - | - |

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы социальной инфраструктуры.

Основные мероприятия по размещению объектов социальной инфраструктуры:

- реконструкция и ремонт зданий школы и детского сада;

- реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в п. Волошка, ремонт здания,  приобретение медицинского оборудования;

- организация аптеки при ФАПе в п. Волошка;

- капитальный ремонт Дома культуры в п. Волошка;

- организация спортивной площадки в п. Вандыш;

- строительство универсального спортивного зала (200-300 м2) в п. Волошка;

- размещение отделения банка в п. Волошка;

- строительство кафе на 25 мест в п. Волошка;

- размещение объектов торговли в п. Волошка и п. Вандыш.

7.7. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры

### 7.7.1. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов МО «Волошское», при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий)  в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб;

- поэтапная реконструкция существующих сетей, замена изношенных участков и строительство новых.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Проектные решения  водоснабжения  сельского  поселения базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды, на пожаротушение.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения МО «Волошское» являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения,  реализации  плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки  технических решений и мероприятий.

Основные задачи по организации системы водоснабжения:

- реконструкция и модернизация существующих источников и водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- внедрение мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности  систем водоснабжения,  включая приборный учет количества воды, забираемый из источника питьевого водоснабжения, количества подаваемой и расходуемой воды.

Расчет расхода воды

Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения жилой застройки – в среднем 100 л/сут. на 1 чел., с учетом полной реконструкции существующего жилого фонда и обеспечения его полным инженерным оборудованием. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Расходы воды определены соответственно проектной численности населения на I очередь и расчетный срок. Средние нормы водопотребления, приняты с учетом ГОСТ Р 51617-2000, СП 31.13330.2012 (Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*); СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2. Расчетные расходы на нужды предприятий и неучтенные расходы приняты в размере 10 % от суммарных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на полив в объемах хозяйственно-питьевого водоснабжения не учитывается. Вода на полив должна отбираться из поверхностных источников (водоёмов), имеющихся на территории сельского поселения, для чего необходимо предусмотреть устройство пирсов, обеспечивающих подъезд специализированных машин.

Расход воды по объектам обслуживания принимается согласно СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 2.10 примечание 4) в размере до 20% от общего расхода воды.

Расчетные суточные расходы по водопотреблению на I-ю очередь

Таблица 7.7.1.1.

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | п. Волошка | п. Вандыш | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (100 л/сут/чел) | население | тыс. | 0,81 | 0,22 | 1,02 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 80,61 | 21,86 | 102,47 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 88,67 | 24,05 | 112,72 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 16,12 | 4,37 | 20,49 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 17,73 | 4,81 | 22,54 |
| 3 | Неучтенные расходы – 10% | ср. расходы | м3/сут | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
|  | Суммарные расходы | ср. расходы | м3/сут | 96,82 | 26,26 | 123,07 |
|  | Суммарные расходы | максим. расходы | м3/сут | 106,49 | 28,88 | 135,37 |

Расчетные суточные расходы по водопотреблению на расчетный срок

Таблица 7.7.1.2.

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | п. Волошка | п. Вандыш | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-питьевые нужды (120 л/сут/чел) | население | тыс. | 0,94 | 0,25 | 1,19 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 93,59 | 25,38 | 118,97 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 102,95 | 27,92 | 130,87 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 18,72 | 5,08 | 23,79 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 20,59 | 5,58 | 26,17 |
| 3 | Неучтенные расходы – 10% | ср. расходы | м3/сут | 0,09 | 0,03 | 0,12 |
|  | Суммарные расходы | ср. расходы | м3/сут | 112,40 | 30,48 | 142,88 |
|  | Суммарные расходы | максим. расходы | м3/сут | 123,63 | 33,53 | 157,16 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения МО «Волошское» составит:

| ( на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточное водопотребление | 123,1 м3/сут. |
| ( на расчётный срок |  |
| - среднесуточное водопотребление | 142,9 м3/сут. |

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СП 31.13330.2010.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 7.7.1.3.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчетное количество жителей | тыс. человек | 1,02/1,19 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб. м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб. м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) | куб. м | 324 |

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения:

Водоснабжение планируется осуществлять от действующего водозабора. В связи с большим износом сетей и оборудования объекта водоснабжения необходима реконструкция и модернизация. Поскольку система водоснабжения не имеет необходимых сооружений и оборудования для улучшения качества воды, необходимо строительство систем очистки воды, забираемой из подземных источников для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды.

Проектом предусмотрено:

- строительство централизованной системы канализации с отведением сточных вод на сооружения биологической очистки;

- проведение изысканий с целью разведки  запасов месторождений подземных вод для надежного обеспечения централизованным водоснабжением населенных пунктов п. Волошка и п. Вандыш;

- замена уличной водопроводной сети – 1,6 км;

- разработка и внедрение станции водоподготовки там, где вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- замене чугунных трубопроводов на полиэтиленовые;

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода;

- в качестве наружного пожаротушения использование существующих и проектируемых пожарных водоемов, на внутреннее пожаротушение запас воды храниться в баке водонапорных башен;

- установка водосчетчиков, оборудованных централизованным водоснабжением.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- установка приборов учета холодной воды на водозаборных колонках;

- очистка воды из скважин с помощью сменных и многократно регенерируемых фильтров – картриджей. Фильтры изготавливаются из новых пленочно-тканевых материалов и предназначены для очистки артезианских и поверхностных вод. Фильтры устанавливаются на устье артскважины, для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды;

- очистка воды из шахтных колодцев с помощью бытовых фильтров непосредственно у населения, для обеспечения соответствия требованиям ГОСТ 2874—82 качества воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды;

- капитальный ремонт зданий скважин;

- организация дополнительных пожарных водоемов.

Согласно планам строительства, ввод нового жилищного фонда планируется в существующих районах застройки. По данным предоставленным администрацией МО «Волошское» обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта не планируется. Следовательно требуется:

- проведение производственного контроля за качеством воды в местах водозабора, перед подачей в распределительную сеть водопровода и в пунктах водоразбора наружной и внутренней сети водопровода.

- промывка и дезинфекция водонапорных башен, водопроводных сетей, накопительных резервуаров питьевой воды.

Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

- Второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 5 % от суммарных расходов воды на хозяйственно - бытовые стоки.

Расходы сточных вод определены из условия обеспечения существующих зданий полным инженерным оборудованием.

Расчетные суточные расходы по водоотведению на I-ю очередь

Таблица 7.7.1.4.

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | п. Волошка | п. Вандыш | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (100 л/сут/чел) | население | тыс. | 0,81 | 0,22 | 1,02 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 80,61 | 21,86 | 102,47 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 88,67 | 24,05 | 112,72 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 16,12 | 4,37 | 20,49 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 17,73 | 4,81 | 22,54 |
| 3 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 4,03 | 1,09 | 5,12 |
|  | Суммарные расходы | ср. расходы | м3/сут | 100,77 | 27,33 | 128,09 |
|  | Суммарные расходы | максим. расходы | м3/сут | 110,44 | 29,95 | 140,39 |

Расчетные суточные расходы по водоотведению на расчетный срок

Таблица 7.7.1.5.

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | п. Волошка | п. Вандыш | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расходы на хозяйственно-бытовые стоки (120 л/сут/чел) | население | тыс. | 0,94 | 0,25 | 1,19 |
|  |  |  | чел. |  |  |  |
|  |  | ср. расходы | м3/сут | 93,59 | 25,38 | 118,97 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 102,95 | 27,92 | 130,87 |
| 2 | Объекты обслуживания | ср. расходы | м3/сут | 18,72 | 5,08 | 23,79 |
|  |  | макс. расходы | м3/сут | 20,59 | 5,58 | 26,17 |
| 3 | Неучтенные расходы – 5% | ср. расходы | м3/сут | 4,68 | 1,27 | 5,95 |
|  | Суммарные расходы | ср. расходы | м3/сут | 116,99 | 31,72 | 148,71 |
|  | Суммарные расходы | максим. расходы | м3/сут | 128,22 | 34,77 | 162,99 |

Сводные показатели расчетных расходов стоков по системе водоотведения МО «Волошское» составляют:

| ( на I очередь: - среднесуточное водоотведение | 128,1 м3/сут. |
| --- | --- |
| ( на расчётный срок: |  |
| - среднесуточное водоотведение | 148,7 м3сут. |

Схема водоотведения

Основные решения по водоотведению хозяйственно-бытовых сточных вод:

- транспортирование сточных вод в непроницаемые выгреба с последующей отвозкой на канализационные очистные сооружения (КОС);

- строительство в населенных пунктах современных очистных сооружений биологической очистки с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту, обеззараживанием с помощью бактерицидного облучения или хлорирования. Обработка осадка выполняется механическим обезвоживанием с последующей отвозкой и утилизацией;

- комбинированный вариант - строительство КОС в крупных населенных пунктах. Канализационные стоки из малых объектов перекачиваются на эти КОС или перевозятся автотранспортом;

- устройство надворных туалетов.

После очистки качество очищенной воды должно быть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Осадок обезвоживается и утилизируется с последующим  использованием утилизируемого осадка в строительной индустрии.

Мероприятия по модернизации и развитию водоотведения:

По результатам анализа сделан вывод – необходимо:

- установка приборов учета сточных вод;

- строительство канализационных очистных сооружений вблизи п. Волошка;

- в п. Вандыш предлагается устройство локальных очистных сооружений канализации для отдельных домов или групп зданий.

Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Теплоснабжение

Отсутствие перспектив многоэтажного строительства и увеличение жилого фонда индивидуальной застройкой с низкой плотностью не предусматривает развитие централизованного отопления жилья, и предполагает использование индивидуальных источников тепла.

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-430С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и величины общей площади жилых зданий.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка  	–	228

– новая индивидуальная застройка				           –	191

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

– для существующих зданий	–	0,4 от отопления общественных зданий

– для новых зданий		         –	0,6 от отопления общественных зданий

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка	–	308 Вт/м2 (265 Гкал/час)

– новая индивидуальная застройка		         –	267 Вт/м2 (230 Гкал/час).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

МО «Волошское»

Таблица 7.7.1.6.

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население тыс. чел. | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил. зд. | Отопление общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
| 1. | МО "Волошское" | 38,41 | 1,02 | 5,92 | 0,83 | 1,93 | 8,68 | 7,67 |
|  | Всего | 38,41 | 1,02 | 5,92 | 0,83 | 1,93 | 8,68 | 7,67 |
| Расчетный срок |
| 2. | МО "Волошское" | 39,41 | 1,19 | 6,69 | 0,90 | 2,14 | 9,73 | 8,40 |
|  | Всего | 39,41 | 1,19 | 6,69 | 0,90 | 2,14 | 9,73 | 8,40 |

Согласно расчётам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 7,67 Гкал/час (8,68 МВт), на расчетный срок – 8,40 Гкал/час (9,73 МВт).

Мероприятия по модернизации и развитию теплоснабжения:

МО «Волошское» планируется газифицировать сетевым природным газов, планируется перевод существующих котельный на работу от газа.

Теплоснабжение индивидуальных жилых домов на территории района предлагается осуществлять при помощи газовых котлов типа OLB – 700 GD и OLB – 500 GD. Это напольные газовые отопительные котлы с двумя независящими друг от друга системами: отопления и горячего водоснабжения.

При отставании сроков технического перевооружения котельных и необходимости ввода новых теплопотребляющих объектов в капитальной застройке целесообразно применение индивидуальных (автономных и крышных) котельных.

Для остальных котельных, в сроки первой очереди потребуется реконструкция или замена изношенного котельного оборудования особенно это мероприятия важно для социально важных объектов.

В рамках программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области на 2010–2020 годы» на территории Коношского муниципального района планируется проведение следующих мероприятий.

Теплоснабжение объектов производственно-экономического комплекса будет осуществляться, в основном, от собственных существующих источников тепла, а также при необходимости от вновь возводимых, развитие которых определяется самим предприятием.

Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования и таким образом сокращение потерь энергии.

При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с применением ППУ изоляции. Для поддержания установленного температурного графика работы сетей на котельной необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии. Для выявления мест и причин сверхнормативного потребления энергоресурсов, определения фактического состояния тепловых сетей необходимо проводить обходы теплосетей.

Проектом предусмотрено:

- перевод существующих котельных на работу от газа;

- внедрение системы учета получаемого тепла потребителями;

- замена и реконструкция котлов и котельного оборудования.

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- реконструкция существующей котельной с заменой изношенного оборудования;

- замена изношенных участков тепловых сетей и повышение их теплоизоляции общей протяженностью 1,9 км;

- строительство теплосетей в места планируемой капитальной застройки;

- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;

- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций зданий с проведением малозатратных мероприятий.

Газоснабжение

Газоснабжение в поселениях Коношского района в проектный период до 2035 года предлагается выполнять природным сетевым газом и сжиженным углеводородным газом.

В проектные сроки планируется выполнить мероприятия разработанной Программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области на период с 2012 по 2015 год, которая предусматривает строительство газопроводов-отводов, распределительных газопроводов, перевод на использование природного газа котельных, квартир и домовладений, газоснабжение сетевым газом потребителей Коношоского района.

Газификация территории района планируется отводом газопровода высокого давления от существующего магистрального газопровода Нюксеница-Архангельск. Согласно «Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области» газоснабжение до населенных пунктов МО «Волошское» планируется по межпоселковому газопроводу от ГРС «Няндома».

Газопровод-отвод будет выполнен из стальных труб в подземном исполнении. Рабочее давление газопровода составит порядка 5,4 МПа. Конечная точка газопровода автоматическая газораспределительная станция ГРС «Коноша».

Все газопроводы планируется выполнять из стальных труб соответствующего диаметра, в подземном исполнении  на глубине 1,0-0,8 метра. На газопроводе планируется установка перемычек, для возможности своевременной изоляции поврежденных участков.

Газораспределительная станция является конечной точкой газопровода и предназначена для снижения высокого давления природного газа и выдачу газа пониженного до заданного уровня давления газа конечным потребителям. В качестве АГРС на территории района предлагается использовать блочную ГРС «Урожай-10», производительностью соответственно 12,500  нмЗ/час.

Потребителями газа на проектный период будут:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное и деревообрабатывающее производство;

- прочие потребители.

МО «Волошское» планируется газифицировать сетевым природным газом, планируется перевод существующих котельных на работу от газа.

Расчёт газопотребления природного газа на бытовые нужды в проектные сроки осуществлён по укрупненным показателям потребления (приведённых в СП 42-101-2003) на базе прогноза социально-экономического развития населения Коношского района и приведен в таблице ниже.

Таблица 7.7.1.7.

| № п/п | Поселение | Общее потребление газа на пищеприготовление, тыс. м³/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Волошское СП | 225 | 262 |

Расчётный объём газопотребления для поселений Коношского района должен быть уточнён на дальнейших стадиях проектирования (генеральные схемы газоснабжения и газификации, проекты генеральных планов поселений) с учётом газопотребления объектов теплоэнергетического комплекса и вариантов развития централизованного теплоснабжения поселений. Потребление сжиженного газа по мере появления природного будет снижаться.

Электроснабжение

Основной задачей, определяющей развитие электросетей, является обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей электроэнергии, для решения которой необходимы реконструкция, техническое перевооружение действующих электрических сетей и строительство новых.

Комплекс мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей следует осуществлять путем совершенствования схем электроснабжения, внедрения прогрессивных технических решений, новых конструкций и оборудования, то есть создания сетей нового поколения, отвечающих экономико-экологическим требованиям и современному техническому уровню распределения электроэнергии в соответствии с требованиями потребителей.

Электрические сети должны обеспечивать:

- нормативные уровни надежности электроснабжения существующих и вновь присоединяемых потребителей, как в нормальных, так и в послеаварийных режимах работы сети;

- нормированное качество отпускаемой электрической энергии;

- минимальные затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание;

- адаптацию к возможному росту нагрузок и поэтапной комплексной автоматизации.

Проблемы электроснабжения связаны с состоянием электрических сетей:

- старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения;

- выработка воздушными линиями по сроку эксплуатации своего лимита.

##### Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчётный срок – 1350 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

МО «Волошское»

Таблица 7.7.1.8.

| № п/п | Наименование | Численность населения чел. | Годовой расход электроэн. тыс. кВт/ч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел. | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | п. Волошка | 0,81 | 0,89 | 3,2 | 0,94 | 1,26 | 4,12 |
| 2 | п. Вандыш | 0,22 | 0,24 | 0,9 | 0,25 | 0,34 | 1,12 |
|  | Итого: | 1,02 | 1,13 | 4,1 | 1,19 | 1,61 | 5,23 |

Мероприятия по модернизации и развитию электроснабжения:

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на решение следующих вопросов:

- полная амортизация оборудования;

- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития Коношского района;

- возможность присоединения новых потребителей;

- ликвидация «узких мест» в энергосистеме;

- повышение пропускной способности питающих сетей;

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по их восстановлению;

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным старением существующих.

Электроснабжение МО «Волошское» на рассматриваемый проектный период до 2035 года предлагается осуществлять от энергосистемы Архангельской области через существующую  ПС 110/10 кВ «Волошка».

В первую очередь необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВт. Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и при строительстве новых трансформаторных подстанций.

На расчетный срок:

- широкое внедрение передовых энергосберегающих технологий (новые строительные материалы, фотоэлементы);

- работа с населением по вопросам экономии энергии.

Основными первоочередными мероприятиями:

- замена в организациях и учреждениях ламп накаливания на энергосберегающие;

- введение в эксплуатацию дополнительные трансформаторные пункты и ВЛ/КЛ 10 кВ для обеспечения электроснабжения объектов новой застройки;

- провести оценку технического состояния оборудования подстанции ПС 110/10 кВ «Волошка»;

- реконструкция ТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Мероприятия по модернизации и развитию связи:

Развитие телефонной связи будет направлено на реконструкцию и расширение существующей телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Проектом предусмотрено:

- перевод аналогового оборудования на цифровое станционное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

Основными первоочередными мероприятиями являются:

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet.

Санитарная очистка территории

Численность населения является одним из основных факторов, определяющих объем работ по сбору и удалению ТБО, а также выбор оптимального варианта обезвреживания.

В соответствии с утверждении нормами накопления твердых и жидких бытовых отходов, крупногабаритного мусора для жилищного фонда Архангельской области, среднегодовая норма накопления для твердых бытовых отходов в год - 1,42 куб. м на одного жителя. В перспективе объем твердых бытовых отходов на одного человека планируется на том же уровне.

В таблице 7.7.1.9. приводятся ориентировочные расчёты образования твёрдых бытовых отходов на расчётный срок на территории МО «Волошское».

Ориентировочные расчеты образования ТБО на территории

МО «Волошское»

Таблица 7.7.1.9.

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения расчетный срок год, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | МО "Волошское" | 1,19 | 1,42 | 1689,35 | 675,74 | 1013,61 | 253,40 |
| 1 | п. Волошка | 0,94 | 1,42 | 1328,96 | 531,58 | 797,37 | 199,34 |
| 2 | п. Вандыш | 0,25 | 1,42 | 360,40 | 144,16 | 216,24 | 54,06 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в сельском поселении ожидается образование порядка 1689 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутлизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 1013 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 253 м3/год. Утильная часть отходов составит 675 м3.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

- приведение в соответствие с действующими санитарными и экологическими нормами и правилами существующей свалки вблизи п. Волошка (усовершенствование свалки ТБО). Оформить земельные участки согласно требованиям законодательства;

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО;

- модернизация парка мусоровозов;

- установка контейнеров для раздельного сбора ТБО.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

### 7.7.2. Транспортная инфраструктура

Мероприятиям по развитию транспортной инфраструктуры:

Автомобильный транспорт:

на I очередь:

- замена грунтовых покрытий на покрытия переходного типа (щебень, гравий, ПГС, обработанные вяжущими материалами);

- реконструкция и капитальный ремонт всех существующих автомобильных дорог и организация подъездов с твердым покрытием ко всем населенным пунктам;

- реконструкции грунтовых автодорог местного значения;

- размещение придорожных автосервисных комплексов на автодорогах регионального значения;

на расчетный срок:

- обеспечение всех населенных пунктов подъездами с твердым покрытием, кроме населенных пунктов с исчезающе малочисленным населением. К таким населенным пунктам грунтовые подъезды должны быть доведены до уровня грунтовоулучшенных покрытий.

Пассажирское сообщение:

- обновление парка автобусов, обустройство линий движения муниципальных автобусов, а именно: организация конечных пунктов с площадками отстоя автобусов, строительство заездных карманов и пассажирских павильонов по трассам всех автобусных маршрутов.

- развитие автобусного сообщения.

Объекты обслуживания транспорта:

Обеспеченность легковыми индивидуальными автомобилями на расчетный срок принято 400 автомобилей на 1 тыс. жителей.

Общее количество легковых автомобилей на расчетный срок составит около 476 автомобилей.

В соответствии с нормативными показателями (1200 автомобилей на 1 топливораздаточную колонку АЗС и 200 легковых автомобилей на 1 пост СТО) для обслуживания легкового индивидуального транспорта МО «Волошское» строительство АЗС на расчетный срок не потребуется.

Суммарное количество постов СТО на расчетный срок – 1 пост.

Строительство СТО емкостью 1 поста возможно в п. Волошка

Кроме этого, на территории поселения имеется возможность разместить придорожный комплекс на автодороге регионального значения рядом с п. Волошка (Схемой территориального планирования Коношского муниципального района Архангельской области планируется развитие придорожной инфраструктуры вдоль основных транспортных магистралей вблизи п. Волошка).

# РАЗДЕЛ 8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной целью проектирования и строительства  населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

На органы местного самоуправления законодательством возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения. Они определены следующими законами Российской Федерации:

- ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 6 октября 2003 года;

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года;

- ФЗ № 5487-1  «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года;

- ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 г.

Анализ состояния окружающей среды в Коношском муниципальном районе производился на основании данных:

- Доклад «Состояние и охрана окружающей среды в Архангельской области за 2013 год», Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области. Государственное казенное учреждение Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды», Архангельск, 2014.

- Информация официального сайта Центра охраны окружающей среды Архангельской области www.eco29.ru.

- Схема территориального планирования Архангельской области. ФГУП «РосНИПИУрбанистики», СПб, 2012.

8.1. Экологическое состояние окружающей среды

В соответствии Законом Архангельской области от 23.06.2005 № 66-4-ОЗ «Об охране окружающей среды на территории Архангельской области», утверждена государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)».

Цели государственной программы:

- стабилизация и улучшение экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности в Архангельской области;

- обеспечение устойчивого существования и рационального использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия;

- устойчивое обеспечение экономики Архангельской области запасами минерального сырья и геологической информацией о недрах;

- устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

Задачи государственной программы:

задача № 1 - снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Архангельской области;

задача № 2 - сохранение биоразнообразия Архангельской области и поддержание экологического баланса на особо охраняемых природных территориях регионального значения Архангельской области и Ненецкого автономного округа (далее - ООПТ);

задача № 3 - сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов;

задача № 4 - рациональное использование и воспроизводство минерально-сырьевых ресурсов;

задача № 5 - сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

задача № 6 - обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

В результате реализации государственной программы будут созданы условия для инновационного развития сферы охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов и достигнуты следующие результаты:

- создание эффективной системы государственного регулирования и управления в сфере обращения с отходами и обеспечения экологической безопасности;

- создание условий для разработки и внедрения экологически эффективных инновационных технологий, обеспечивающих снижение удельных показателей выбросов и сбросов вредных (загрязняющих) веществ, размещения отходов;

- сохранение и восстановление численности популяций редких и исчезающих объектов животного и растительного мира Архангельской области;

- увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами, на 30,4 гектара;

- увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности, на 43,24 гектара;

- увеличение доли отходов, направленных для использования и обезвреживания, к общему количеству образующихся отходов на 28,7 процента;

- увеличение доли площади Архангельской области, занятой особо охраняемыми природными территориями, на которой проведена инвентаризация, на 43 процента;

- увеличение доли населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения, на 7 процентов;

- выявление и подготовка к промышленному освоению новых месторождений ОПИ;

- подготовка резервных сырьевых баз в перспективных районах Архангельской области;

- переоценка запасов пресных подземных вод в районах крупных агломераций, испытывающих дефицит в пресных водах питьевого назначения;

- рост выручки от реализации продукции охоты и оказанных услуг в 1,5 раза;

- значительный прирост численности основных видов охотничьих ресурсов и обеспечение высокого уровня добычи лимитируемых видов охотничьих ресурсов (особенно лося и кабана);

- активизация работ по обеспечению закрепления охотничьих угодий;

- повышение эффективности работ по государственному мониторингу охотничьих ресурсов и среды их обитания в части учета добычи охотничьих ресурсов;

- предотвращение чрезвычайных ситуаций, вызванных негативным воздействием вод и аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

- снижение уровня антропогенного воздействия на водные объекты;

- уменьшение ущерба, причиняемого гражданам и объектам экономики Архангельской области в результате негативного воздействия вод;

- предотвращение возникновения ущерба в результате аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях;

- расширение сети мониторинга поверхностных водных объектов до 150 км.

В целом экологическое состояние окружающей среды Коношского района характеризуется, как удовлетворительное.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха на территории района не проводятся. Отсутствуют, как стационарные посты контроля за атмосферным воздухом, так и периодические исследования качества атмосферного воздуха.

В Коношском муниципальном районе основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются объекты транспорта (железнодорожного и автомобильного), теплоэнергетики (котельные), производственные предприятия.

Промышленные объекты, расположенные в районе, представлены в основном, деревообрабатывающими и лесопильными предприятиями, ремонтными, строительными  и транспортными предприятиями, пищевой отраслью, коммунальными объектами.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства и автомобильный транспорт.

Формирование экологической культуры населения, повышение уровня экологического воспитания и образования особенно в детском и подростковом возрасте являются залогом ответственного отношения граждан к окружающей среде в перспективе. Поэтому рекомендуется оказывать социально-экономическую поддержку экологическим проектам общеобразовательных учреждений, а также обеспечить соответствующее размещение информационных стендов в местах потенциального накопления отходов.

Администрация МО «Волошское» должна осуществлять контроль в области охраны окружающей среды (муниципального экологического контроля),  в целях предотвращения, выявления и устранения нарушений федерального и областного законодательства в сфере охраны окружающей среды.

### 8.1.1. Состояние атмосферного воздуха

Территория МО «Волошское» характеризуется низким потенциалом загрязнения атмосферы.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории МО «Волошское» являются технологические выбросы загрязняющих веществ, поступающие от предприятий лесопромышленного комплекса, сельского хозяйства и транспортных средств, это в основном бензапирен и формальдегид. Уровень загрязнения воздуха в сельском поселении находится довольно в стабильном состоянии, это объясняется отсутствием крупных промышленных предприятий и небольшого числа автомобильного потока для сельской местности.

Структура выбросов лесной промышленности представлена оксидами азота, сульфатами, органическими веществами.

С выбросами от автотранспорта в атмосферный воздух поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, углерод (сажа), углерод оксид, сера диоксид, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, углеводороды, бензин, керосин.

С выбросами сельскохозяйственных предприятий в атмосферный воздух могут поступать: аммиак, сероводород, метан, метанол, фенол, этилформиат, пропаналь, гексановая кислота, диметилсульфид, диметиламин, метантиол, метиламин, микроорганизмы, пыль меховая.

Метеорологические условия оказывают существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, поступающих в атмосферу. Для характеристики рассеивающей способности атмосферы используются комплексный показатель – потенциал загрязнения атмосферы, учитывающий данным о повторяемости, мощности и интенсивности температурных инверсий, режим ветра, застои воздуха, высота слоя перемешивания, турбулентный обмен, туманы.

Источником загрязнения атмосферного воздуха на территории п. Волошка является 1 котельная (4 котла КВЦ), которая работает на дровах и отапливает объекты соцкульбыта (дом культуры, здание администрации, школа, ЛПУ) и 16 квартирный жилой дом. На данную котельную проект нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не представлен (отсутствует).

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление частного сектора, несанкционированные свалки.

Учитывая, что население использует дровяное отопление, а в дальнейшем планируется перевод индивидуального жилищной застройки на индивидуальное газовое отопление, негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах не приводится.

В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест», по средним значениям метеопараметров территория МО «Волошское» относится к зоне с низким потенциалом загрязнения атмосферы.

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения

МО «Волошское»

Таблица 9.1.1.1.

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс опасности по санитарной классификации | Размеры, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Санитарно-защитные зоны |
| 1 | Объекты лесозаготовительного хозяйства | Лесозаготовка | III | 300 |
| 2. | Фермы крупнорогатого скота | Сельское хозяйство | III | 100 |
| 3. | Объекты по обслуживанию легковых, грузовых автомобилей (не более 10) | Транспорт | IV | 100 |
| 4. | Кладбища | Санитарная очистка | IV | 50 |
| 5. | Трансформаторные подстанции | Электроснабжение | V | 10 |
| 6. | Котельные | Теплоснабжение | V | 50 |
| 7. | Коммунально-складская зона | Сельское хозяйство | V | 50 |
| 8. | Электроподстанция | Электроснабжение | V | 140 |

Санитарно-защитные зоны источников, оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г).

При благоприятных климатических условиях для рассеивания примесей, состояние атмосферного воздуха можно оценить как относительно благополучное, а степень загрязнения атмосферы ниже среднего.

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- организация и благоустройство СЗЗ: коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на атмосферный воздух, за счет мероприятий, представленных в Генеральном плане МО «Волошское».

### 8.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод

Водные ресурсы МО «Волошское» представлены подземными и поверхностными водами.

Поверхностные воды

Качество поверхностных вод формируется под влиянием природных факторов и хозяйственной деятельности человека, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Загрязнение рек муниципального образования может быть вызвано сбросами сельскохозяйственных и деревообрабатывающих предприятий. Также загрязнение водных объектов происходит за счёт сброса недостаточно очищенных хозяйственно-бытовых стоков, а так же при локальных разливах нефтепродуктов, ливневом стоке с урбанизированной территории (отсутствие дождевой канализации), непосредственно поступающем в водные объекты.

Сброс неочищенных сточных вод оказывает негативное воздействие на физические и химические свойства воды на водных объектах.

Увеличивается содержание вредных веществ органического и неорганического происхождения, токсичных веществ, болезнетворных бактерий и тяжелых металлов. А также является фактором возникновения риска заболеваемости населения.

В состоянии водной среды по данным Главного Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Архангельской области, комитета по экологии администрации Архангельской области за 2004 год, были обнаружены неплохие тенденции к уменьшению загрязнения окружающей среды. Объём сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, заметно сократился.

Подземные воды

Необходимость дезинфекции и обеззараживания воды источников нецентрализованного водоснабжения устанавливается центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого назначения».

Выводы:

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализационных очистных сооружений в сельском поселении;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению МО «Волошское»;

- в целях охраны поверхностных вод озер Святое и Узловское от загрязнений бытовыми сточными водами необходимо строительство централизованной системы канализации с отведением сточных вод на сооружения биологической очистки. Фактов загрязнения и истощения подземных вод не зарегистрировано.

Проектом планируется разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

### 8.1.3. Физические факторы окружающей среды

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды селитебных территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, физические поля различного происхождения, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

По территории МО «Волошское», проходят воздушные линии электропередачи следующих напряжений – ВЛ –10 кВ, 110 кВ и 220 кВ..

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Линии напряжением 10 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье населения.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории МО «Волошское» следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

Строительство новых источников электроснабжения на территории муниципального образования проектом не планируется. Генеральным планом планируется реконструкция ветхих сетей и ТП, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обстановку в районе, за счет мероприятий, представленных в Генеральном плане МО «Волошское».

Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источники шумового загрязнения

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Основными источниками шумового и вибрационного загрязнения в границах проектируемой территории являются автомобильные дороги регионального значения: Коноша-Няндома, «Коноша-Няндома»-Волошка, подъезд к станции Вандыш от а/д Коноша-Няндома-Волошка, а также участок железнодорожной магистрали Москва–Архангельск.

Информация по уровням шумового, вибрационного, электромагнитного излучений на территории МО «Волошское» отсутствует.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах её границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

Согласно «Рекомендациям по учёту требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995 год) зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30–50 м от кромки дорожного полотна.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений, шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

По данным Управления Роспотребнадзора по Архангельской области радиационная обстановка на территории оценивается как удовлетворительная.

Для задач контроля радиационной обстановки на территории Архангельской области и в окрестностях радиационно-опасных объектов функционирует четыре передвижные радиометрические лаборатории, принадлежащие ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ФГБУ «Северный УГМС», ГБУ Архангельской области «Служба спасения».

На территории МО «Волошское» техногенные источники радиоактивного излучения отсутствуют.

В общем, радиационная обстановка на территории поселения остается стабильной, радиационных аварий не было, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов не зарегистрировано.

Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий  реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в проекте Генерального плана МО «Волошское».

### 8.1.4. Состояние почв

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Согласно письма Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области от 22.01.2015 г. № 204-15/539 Постов почвенного контроля Управления Роспотребнадзора по Архангельской области отсутствуют.

Потенциальными источниками химического загрязнения почв на территории поселения являются объекты сельского хозяйства, воздействие автомобильного транспорта, несанкционированные свалки, выгребные ямы в неблагоустроенном жилищном фонде.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье.

Надзор за соблюдением требований санитарного законодательства к почвам, содержанию территорий городских и сельских поселений, проведением мероприятий по предотвращению ее загрязнения осуществлялся на основании действующих нормативных правовых актов: Федерального закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ (с дополнениями и изменениями); СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» (в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.04.2007 N 20); ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве»; ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве».

Следует отметить достаточно ухудшающуюся обстановку почв в Коношском районе, которые очень подвержены неблагоприятным процессам, таким как осушение, эрозия, заболачивание.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Данных об объемах образования бытовых отходов на территории МО «Волошское» отсутствуют.

На территории МО «Волошское» отсутствуют санкционированные территории по сбору мусора, существует свалка бытовых отходов вблизи п. Волошка, которая находится на землях лесного фонда, что не соответствует действующим нормам и правилам размещения данных объектов.

Свалка представляют серьезную опасность, так как существенно влияют на все компоненты окружающей среды и являются мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов – плоскостного смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных дорог.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются – внедрение системы селективного сбора отходов и возвращение вторичных ресурсов в дальнейшую переработку, которая будет являться возможным решением проблемы заполнения полигона.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации коммуникаций (дорог и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

Выводы:

- мониторинг за состоянием почв на территории поселения не проводится;

- отсутствует система селективного сбора отходов.

Рекомендации:

В целях сохранения и повышения плодородия почв в процессе эксплуатации их необходимо проведение следующих основных мероприятий:

- обработка почв на высоком агротехническом уровне;

- организация агротехнической службы для постоянного контроля за качественным   изменением почвенного покрова и принятия соответствующих мер по его охране;

- внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с потребностями почв в отдельных химических компонентах;

- предотвращение загрязнения земель неочищенными сточными водами, ядохимикатами, производственными и прочими технологическими отходами.

Проектом планируется:

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при складировании и захоронении бытовых и пр. отходов, ядохимикатов:

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в Генеральном плане МО «Волошское».

### 8.1.5. Состояние зеленого фонда населенных пунктов

Основными лесообразующими породами на территории МО «Волошское» еловые леса.

Зеленые насаждения общего пользования

На территории сельского поселения зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Все зеленые насаждения представлены в виде лесов и естественного ландшафта.

Зеленые насаждения специального назначения

На сегодняшний день на территории МО «Волошское» зеленые насаждения специального назначения отсутствуют.

Зеленые насаждения специального назначения – территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных, шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог, инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

8.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.14), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального образования;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и сельскохозяйственных отходов.

Действия администрации МО «Волошское» должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Мероприятия по оценке основных элементов районной экологической среды складываются из совокупности мероприятий по улучшению качеств атмосферного воздуха, мероприятий по охране водных объектов, мероприятий по охране и восстановлению почв и мероприятий по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод.

Проектные предложения генерального плана МО «Волошское» направлены на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, рационального природопользования, формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения. Прогнозируемое увеличение техногенной нагрузки обусловлено развитием существующих и организацией новых производств, в том числе лесообрабатывающих и сельскохозяйственных, развитием транспортных коммуникаций, увеличением объёмов жилищного строительства, что требует усиления мер по охране окружающей среды.

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие хозяйственной деятельности человека на природную среду.

### 8.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- установление для всех источников выбросов загрязняющих веществ предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- соблюдение размера и регламента санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, озеленение санитарно-защитных зон  промышленных и коммунальных объектов, животноводческих, птицеводческих и свиноводческих комплексов, согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- реконструкция производственных объектов, включающая замену устаревшего оборудования, переход на новые технологии производства, что позволит сократить размеры санитарно-защитных зон;

- в случае невозможности сокращения выбросов загрязняющих веществ и уменьшения размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), вынос жилой застройки за пределы СЗЗ предприятий;

- перевод котельных на экологически более безопасное топливо (природный газ, древесные отходы и др.);

- создание вдоль всех транспортных коммуникаций защитных зеленых полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений.

### 8.2.2. Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод

В целях решения задач охраны подземных и поверхностных вод в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- в целях охраны поверхностных вод р. Волошка от загрязнения бытовыми сточными водами необходимо строительство централизованной системы канализации с отведением сточных вод на сооружения биологической очистки. Фактов загрязнения и истощения подземных вод не зарегистрировано;

- внедрение рациональных технологий и мероприятий по очистке сточных вод сельскохозяйственных предприятий;

- внедрение современных технологических процессов в производстве;

- сокращение водопотребления промышленными, коммунальными, сельскохозяйственными предприятиями за счёт использования передовых технологий производства, внедрения оборотного или повторного использования воды, очистки сточных вод;

- организация сбора и очистки ливневых и талых вод на локальных очистных сооружениях с автомобильных дорог, предприятий автосервиса (СТО, стоянок автомашин).

### 8.2.3. Мероприятия по охране окружающей среды от физических факторов

В целях решения задач по охране окружающей среды от физических факторов в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- установление охранных зон вдоль воздушных линий электропередач в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали;

- для защиты застройки от шума и выхлопных газов предусматрение вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21);

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории МО «Волошское» с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечение производственного контроля радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется проведение территориального районирования по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

### 8.2.4. Мероприятия по охране почв

В целях решения задач по охране почв в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- закрытие свалок на землях несоответствующих категории;

- рекультивация нарушенных в процессе строительства и добычи полезных ископаемых территорий, восстановление продуктивности и природно-хозяйственной ценности почв, утративших свою первоначальную ценность; отработанные и заброшенные карьеры подлежат рекультивации с последующим использованием для производственных, рекреационных и иных целей;

- инвентаризация остаточных запасов полезных ископаемых на заброшенных карьерах для последующей их рекультивации;

- проведение комплексного радиоэкологического обследования почв населённых пунктов; при строительстве зданий и сооружений принимать конструктивные меры - строить здания с проветриваемыми подпольями, с изоляцией межэтажных перекрытий нижних этажей, применять установки «антирадон» и т.д.;

- обеспечение сохранения качества окружающей среды за счёт применения новых технологий добычи, переработки минерального сырья, утилизации отходов добывающих предприятий, рекультивация выработанных месторождений;

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, оценка запасов подземных вод на действующих водозаборах и их расширение за счёт фонда существующих скважин, проведение поисково-разведочных работ;

- организация защитных лесных полос вдоль транспортных коммуникаций для предотвращения загрязнения почв и ценных сельхозугодий;

- создание на всех крупных накопителях отходов сети наблюдательных скважин и обеспечение систематического контроля за качеством подземных вод;

- введение системы селективного отбора отходов;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения;

- разработка перспективной долгосрочной программы по комплексному анализу состояния почв при освоении территорий различного целевого использования с условиями полного комплексного инженерного обеспечения объектов строительства по расчётным периодам, необходимого объема рекультивации почв, с исключением оврагообразовательных процессов, определением объёмов новых лесных посадок.

### 8.2.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрисельских систем озеленения общего пользования и специального назначения.

Особо охраняемые природные территории

Существующие особо охраняемые природные территории

На территории МО «Волошское» особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального и местного значения отсутствуют.

Планируемые особо охраняемые природные территории

В развитие сети ООПТ регионального значения, Схемой территориального планирования Архангельской области на территориях, имеющих природоохранную ценность  различного характера, планируется организация новых ООПТ регионального значения. На территории МО «Волошское» планируется создание государственного природного заказника регионального значения «Волошский». В настоящее время кв. 47 Фоминского участкового лесничества передан в аренду для заготовки древесины.

Целью создания заказника «Волошский» является охрана лесоболотных ландшафтов на водноледниковой равнине с участками старовозрастных еловых и сосновых лесов, восстановление флоры и фауны прилегающих территорий, пострадавших от сплошных рубок, поддержание общего экологического баланса на юге области. Заказник предлагается организовать на землях лесного фонда Коношского лесничества (Коношское уч. л-во: кв: 1,6ч,7ч,9ч,10; Фоминское уч. л-во: кв: 47ч,60,61,75,78, 79,80,95ч,96ч,97,98; Вандышское уч. л-во: кв: 70,71,83,84,95-99). Общая площадь заказника составит 9,6 тыс. га.

В настоящее время кв. 47 Фоминского участкового лесничества передан в аренду для заготовки древесины.

Кроме того, планируется создание памятника природы местного значения «Родники у д. Ивакинская», согласно Схеме территориального планирования Коношского муниципального района.

Режим особой охраны территорий заказника «Волошский»

В соответствии с ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», на территории государственного природного заказника постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания природного заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Задачи и особенности режима особой охраны территории заказника «Волошский» определяется положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды.

Задачи и особенности режима особой охраны заказника «Волошский» определяется органами исполнительной власти Архангельской области, принявшими решение о создании государственного природного заказника.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных природных заказников, обязаны соблюдать установленный в заказнике «Волошский» режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную установленную законом ответственность.

### 8.2.6. Мероприятия в области санитарной очистки и обращения с отходами

В целях решения задач в области санитарной очистки и обращения с отходами в проекте предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду:

- усовершенствованные свалки вблизи п. Волошка, приведение в соответствие с действующими санитарными и экологическими нормами и правилами;

- контроль за санитарно-техническим состоянием свалки ТБО, санитарным состоянием помещений, территории, прилегающей к свалке осуществляется один раз в месяц,  программа производственного контроля;

- в случаях, когда в соответствии с действующими нормами и правилами невозможно устройство контейнерной площадки, организацией по согласованию с уполномоченными органами определяются места временного хранения отходов;

- организации, управляющие жилищным фондом, иные организации, а также владельцы индивидуальных жилых домов обязаны заключать договоры на вывоз и утилизацию (захоронение) отходов только с организациями, имеющими разрешение на транспортировку и размещение опасных отходов.

- все организации обязаны предусмотреть места для сбора твердых бытовых отходов и обеспечить их вывоз силами специализированной организации.

Несанкционированные свалки образуются из-за отдаленности санкционированных свалок, санитарной неграмотности населения. Меры принятые для ликвидации – выданы предписания, наложены административные взыскания.

Для ликвидации несанкционированных свалок предлагаются следующие планировочные и организационные мероприятия:

- ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы;

- строительство установок по утилизации ртути и ртутьсодержащих приборов, по обезвреживанию, утилизации пестицидов в районе не ведется. Промышленные, ртутьсодержащие отходы хранятся на временных площадках на предприятиях, для дальнейшего вывоза на специализированные предприятия для обезвреживания и утилизации;

- сбор жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

- расчет объем и необходимого количества выгребов устанавливается исходя в соответствии с нормами накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Для  решения вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, отнесенных к вопросам местного значения Коношского муниципального района необходимо:

- строительство новых объектов по переработке и захоронению бытовых отходов;

- организация экологически безопасного сбора, хранения, транспортировки, использования и обезвреживания опасных бытовых отходов;

- разработка мероприятий по извлечению вторичных сырьевых ресурсов из бытовых отходов и использование их в качестве вторичного сырья;

- внедрение новых технологий использования вторичных материальных ресурсов, позволяющих обеспечить получение качественной продукции;

- создание эффективной системы информирования населения, юридических лиц по вопросам обращения с отходами и вовлечение вторичных сырьевых ресурсов в гражданский оборот;

- обеспечение эффективного мониторинга окружающей среды в районе объектов по сбору, складированию, обеззараживанию и захоронению бытовых отходов;

- формирование механизмов экономического стимулирования сбора и использования вторичных сырьевых ресурсов;

- отработка технологии утилизации энергосберегающих ламп в рамках муниципальной Программы повышения энергетической эффективности и энергосбережения.

# РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности территории Коношского района Архангельской области», разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

При разработке раздела использована следующая проектная и нормативная документация:

Федеральные законы:

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ;

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 1116-ФЗ;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 28.07.2008 № 123-ФЗ;

Постановления Правительства РФ:

«О создании локальных систем оповещения» от 01.03.1998 № 178;

«О мерах по противодействию терроризму» от 15.09.1999 № 1040;

«О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.1999 № 1309;

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26 ноября 2007 г. № 804;

«Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» от 24.03.2007г. № 178.

Нормативно-правовые акты Архангельской  области:

Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангельской области».

Закон Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-ОЗ (ред. от 21.04.2014, с изм. от 24.10.2014) «О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны» (принят Архангельским областным Собранием депутатов 20.09.2005).

Постановление Правительства Архангельской области от 29.07.2014 № 303-пп «Об утверждении положения о поддержании общественного порядка при ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Архангельской области».

Постановление Правительства Архангельской области от 12.07.2011 № 233-пп «О планировании мероприятий гражданской обороны на территории субъекта Российской Федерации».
из информационного банка "Архангельская область"

Постановление Правительства Архангельской области от 12.07.2011 № 233-пп «Положение о планировании мероприятий гражданской обороны на территории Архангельской области».

Постановление Правительства Архангельской области от 07.09.2010 № 261-пп «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Архангельской области об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера».

Строительные нормы и правила:

СНиП  21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения;

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах»;

СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»;

СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «2.2.1/2.1.1.Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест»  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Государственные стандарты РФ:

ГОСТ Р 22.0.01-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

ГОСТ Р 22.0.03-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

ГОСТ Р 22.0.07-95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

ГОСТ Р 22.0.11-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

ГОСТ Р 22.1.06-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных геологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.07-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных метеорологических явлений и процессов. Общие требования.

ГОСТ Р 22.1.08-99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие требования.

Нормативно-правовые акты по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций территории МО «Волошское».

Общие положения по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера приведены в соответствие с «Паспортом безопасности территории Коношского района Архангельской области», разработанном согласно приказа МЧС России от 25.10.2004 г. № 484.

В соответствии с составом и структурой «Паспорта безопасности», безопасность населения на территории МО обеспечивается решением следующих задач:

- характеристикой опасных объектов территории;

- показателями риска природных ЧС;

- показателями риска техногенных ЧС;

- показателями риска биолого-социальных ЧС.

Выполнение мероприятий и рекомендаций по снижению риска и смягчению последствий ЧС позволит значительно снизить ущерб от возможных ЧС для жизни и здоровья обслуживающего персонала опасных объектов, населения  окружающей среды.

Состав сил  и средств, привлекаемых  для ликвидации чрезвычайных ситуаций:

Таблица 10.1.

| № п/п | Расположение |
| --- | --- |
| 1 | ОП ПЧ-74 ГКУ ОГПС-10 п. Волошка, ул. Пионерская, д.1 |
| 2 | Пожарное депо (ОГЧ ОГПС) в п. Коноша |

На территории МО «Волошское» действует добровольная пожарная охрана.

9.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

К основным факторам риска возникновения ЧС природного характера на территории МО относятся:

- леса зеленой зоны;

- защитные полосы лесов вдоль водоемов, автомагистралей;

- высокий уровень грунтовых вод;

- сильные ветры, штормовые ветры, ураганы, смерчи;

- паводковые подтопления в пойме рек;

- дождевые паводки;

- град, снежные заносы, обледенения, гололед;

- весенние палы.

Населенные пункты, попадающие в зону подтопления

Таблица 10.1.1.

| № | Наименование населенного пункта | Количество домов попадающих в зону ЧС | Количество населения, попадающих в зону ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | п. Волошка МО «Волошское» | 20 домов | до 30 проживающих человек |
| 2 | п. Вандыш МО «Волошское» | 20 домов | до 30 проживающих человек |

9.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на территории МО относятся:

- автомобильные дороги (розливы нефтепродуктов и химически опасных веществ, аварии на транспорте);

- наличие коридоров ЛЭП с защитными зонами: взрывы трансформаторов, повреждение электросетей, пожары, перебои в электроснабжении;

- склады ГСМ на производственных территориях (защитная зона 100 м): взрывопожароопасные объекты, розлив нефтепродуктов на рельеф;

- очистные канализационные сооружения: аварийная остановка очистных сооружений; попадание неочищенных стоков в реки и озера;

- котельные (защитная зона – 100 м): взрывопожароопасные объекты; аварийная остановка;

- пожары в жилом секторе.

9.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите от ЧС техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангельской области», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», на территории муниципального образования действует порядок подготовки и обучения населения способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  муниципального образования.

План основных мероприятий на год разрабатывается администрацией МО «Волошское», согласовывается с Главным управлением МЧС России по Архангелькой области и утверждается Главой сельского поселения. Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования в результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств гражданской обороны в муниципальном образовании, а также контроль в этой области осуществляется Главным управлением МЧС России по Архангельской области.

Глава МО «Волошское» несет персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС техногенного характера на территории поселения в соответствии с планом действий МО «Волошское»  по предотвращению и ликвидации ЧС, являются:

При пожарах на объектах экономики:

- оповещение руководящего состава объектов о возникновении пожара и вызов пожарных подразделений, населения данных хозяйств;

- проведение экстренной эвакуации в безопасные районы населения, животных, материальных ценностей;

- при небольшом очаге возгорания тушение пожара до приезда пожарной команды силами отделений пожаротушения;

-      проверка отсутствия людей, персонала в горящих зданиях, помещениях;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

- после тушения пожара проведение силами спасательных групп хозяйств аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий пожара;

- установление дежурства на месте пожара на случай возможного повторного загорания.

При аварии на коммунально-энергетических сетях:

- доведение информации о прекращении подачи воды, электроэнергии и теплоснабжения до населения;

- в зимнее время силами МУП ЖКХ принятие мер к недопущению размораживания систем водо- и теплоснабжения.

При разливе нефти и нефтепродуктов

С целью  предупреждения возникновения ЧС и ликвидации возможных источников их возникновения на объектах, имеющих нефтепродукты, заблаговременно планируются и осуществляются мероприятия  профилактического характера  по снижению последствий крупных аварий, по защите населения и материальных ценностей. При предупреждении растекания нефтепродуктов, загрязнения ими атмосферы, грунта и воды в зависимости от места ЧС могут  применяться и использоваться способы:

- обвалование растекающихся ГСМ;

- создание препятствий на пути растекания ГСМ;

- сбор ГСМ в естественных  углублениях (ловушках);

- сбор (перекачка) ГСМ в специальные емкости, бочки;

- поглощение парогазовой фазы при помощи водяных завес;

- поглощение жидкой фазы слоем сыпучих адсорбирующих материалов;

- дегазация (нейтрализация) разливов нефтепродуктов растворами химических реагентов.

При получении информации о закладке взрывного устройства в учреждениях соцкультбыта:

- немедленное сообщение в РСЧС (единая дежурно-диспетчерская служба) Коношского района;

- проведение экстренной эвакуации людей из опасных зданий в безопасное место;

- силами звеньев ООП осуществление контроля за отсутствием людей в помещениях и оцепление здания с целью недопущения проникновения в него людей;

- обеспечение в угрожаемом  здании отключения электроосвещения, газа, воды;

- подготовка для оказания первой медицинской помощи пострадавшим медицинских учреждений, сандружины и санпосты.

Защита от ЧС природного характера в данном поселении заключается в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Инженерная подготовка территории заключается в мероприятиях по вертикальной планировке новых дорог и прилегающих зон, которые при минимальном объеме земляных работ обеспечат поверхностный водоотвод. Для отвода поверхностных вод с проездов и прилегающей территории предусматривается использование сети дождевой канализации со сбросом вод в системы водоотводных коллекторов. Для обеспечения водоотвода от зданий выполняется водонепроницаемая отмостка. Для обеспечения защиты сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из подвалов и подземных сооружений со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод.

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС природного характера на территории поселения в соответствии с планом действий МО «Волошское» по предотвращению и ликвидации ЧС, являются:

При возникновении сильных снегопадов:

- приведение в готовность всей имеющейся снегоуборочной техники, распоряжение на расчистку конкретных дорог и путей (первоочередное внимание уделяется расчистке дорог по которым осуществляется первоочередное обеспечение населения. При необходимости мобилизовать на расчистку дорог население);

- при нехватке собственных сил и средств доложение в Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и военно-мобилизационной работе Коношского района.

При возникновении резких похолоданий:

- доведение информации о сильном похолодании до населения администрации;

- организация круглосуточных дежурств и наблюдение за подачей теплоснабжения в учреждения соцкультбыта и населению;

- при прекращении их подачи уточнение обстановки и при необходимости принятие мер по слитию воды из систем отопления;

- приведение в готовность сил ликвидации аварий на сетях энергоснабжения.

При возникновении бурь, смерчей, ураганов:

- доведение информации до населения, руководителей учреждений соцкультбыта;

- приведение в готовность объектовых гражданских организаций ГО для возможного проведения аварийно-восстановительных работ и оказания пострадавшему населению помощи, в том числе медицинской.

При подтоплениях:

- строительство дамб обвалования в п. Волошка и п. Вандыш;

- подсыпка территории.

В настоящее время Правительством Архангельской области утверждена Долгосрочная целевая программа (ДЦП) Архангельской области «Развитие водохозяйственного комплекса  Архангельской области на 2012-2020 годы» (Постановление от 11 октября 2011 года N 361-пп).

В данную программу не включены мероприятия по защите от затопления населенных пунктов Коношского района (согласно Перечню мероприятий ДЦП, п. III).

Для определения мероприятий по инженерной защите затапливаемой территории необходимо выполнить гидрологические расчеты зоны затопления с вынесением ее на более крупный масштаб.  На данной стадии проектирования масштаба 1:100 000 не представляется возможным отразить зону затопления и, соответственно, жилой фонд населенных пунктов в зоне затопления.

В связи с этим предлагаемый перечень защитных мероприятий может состоять из следующих:

- превентивные мероприятия по линии МЧС (оповещение, временное отселение населения, мероприятия по ликвидации заторов и пр.),

- рекомендательно – строительство защитных дамб (после подтверждения расчетами).

Для принятия решений по строительству защитных дамб и включения их в ДЦП необходимо:

- уточнение зоны затопления (выполнение гидрологических расчетов),

- разработка специализированного проекта и ПСД.

Мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах

Существующие превентивные мероприятия по обеспечению безопасности на дорогах:

- определение зоны аварийности на автодорогах;

- организация регулирования на новых маршрутах;

- обеспечение регламентирующими знаками, указателями;

- осуществление комплекса лечебно-профилактических мероприятий по оказанию помощи пострадавшим в стационарных и специализированных лечебных учреждениях квалифицированными специалистами с использованием лечебно-диагностического оборудования.

Мероприятия по защите от ЧС биолого-социального характера

Основными мероприятиями по предотвращению ЧС биолого-социального характера на территории поселения в соответствии с планом действий муниципального образования по предотвращению и ликвидации ЧС, являются:

- проведение вакцинации, ежегодных медицинских обследований населения;

- проведение вакцинации, ежегодных обследований объектов по содержанию КРС и других сельскохозяйственных животных.

Мероприятия по предотвращению несчастных случаев на водоемах

Основными мероприятиями по предотвращению несчастных случаев на водоемах на территории поселения в соответствии с планом действий муниципального образования являются:

- запрещение в весенний период повсеместно выходить (выезжать на автотранспорте) населения на лед водоемов (в том числе для рыбной ловли);

- в учебных заведениях активизирование разъяснительно – профилактической работы по вопросам безопасности на воде в весенний период;

- проведение беседы с рыбаками, любителями подводного лова рыбы, по мерам безопасности на льду;

- информирование населения поселения о складывающей обстановке на водоемах через информационные стенды Администрации МО «Волошское».

Обеспечение противопожарной безопасности поселения

Пожароопасная обстановка на территории МО «Волошское» обусловлена: наличием деревянного жилищного фонда, угрозой бытовых пожаров на объектах жилого сектора и объектов социальной инфраструктуры, подверженностью территории лесным пожарам, недостаточной «зоной покрытия» территории подразделениями пожарной охраны.

Для обеспечения пожарной безопасности, на территории сельского поселения ежегодно проводятся мероприятия по обеспечению мер первичной пожарной безопасности, в частности осеннее опахивание деревень. Продолжается весенне-осеннее опахивание деревень, а также проведение бесед среди населения по обеспечению мер первичной пожарной безопасности и распространение агитационных материалов.

Администрацией МО «Волошское» утверждается план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения.

В соответствии с федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  №123-ФЗ от 22.07.2008 г.:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения не должно превышать 20 мин;

- размещение подразделения пожарной охраны населенных пунктов должно осуществляться в зданиях пожарных депо.

Требования пожарной безопасности

Размещение подразделений пожарной охраны с соблюдением требований пожарной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123 – ФЗ).

Основной проблемой является размещение подразделений пожарной охраны и численность боевых пожарных расчетов.

В МО «Волошское» имеются 1 пожарная часть ОП ПЧ-74 ГКУ ОГПС-10 в п. Волошка, площадь земельного участка – 1379 кв. м. Имеются первичные средства пожаротушения: пожарные водоемы в сельских населенных пунктах.

Данные по пожарной части МО «Волошское»

Таблица 10.3.1.

| № п.п. | Полное наименование ПЧ, Адрес | Вид пожарной охраны | Хар-ка пож. депо (кол-во выездных ворот), износ зданий % | Личный состав (по штату) | Автотехника по штату (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОП ПЧ-74 ГКУ ОГПС-10 п.Волошка, ул.Пионерская, д.1 | ПСС | ТИП 5, 100 % | 6 | 2 АЦ |

Работу по защите объектов и полосы отвода компании ОАО "РЖД" от пожаров осуществляет Вологодский отряд ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ РФ.

Пожарные поезда предназначены для проведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации, ликвидации чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте, локализации и тушения лесных пожаров в пределах своих тактико-технических возможностей.

К мероприятиям по предотвращению пожаров относятся:

- соблюдение противопожарных норм и правил;

- проведение разъяснительной работы с населением;

- привести в исправное состояние все пожарные водоемы;

- совершенствование системы оповещения;

- обустройство минерализированных полос по границе поселения.

Общие мероприятия по обеспечению пожаробезопасности

Необходимо предусматривать размещение всех зданий и сооружений с соблюдением противопожарных разрывов в соответствии с требованиями действующих норм. При планировке территории предусматриваются системы зеленых насаждений и свободных от застройки территорий, обеспечивающие членение селитебных и производственных территорий противопожарными разрывами на участки нормативной площади.

Ширина проездов между зданиями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий. Внутрирайонные проезды соединяются с городскими магистралями устойчивого функционирования. Ввод на территорию сил и средств ликвидации ЧС осуществляется не менее чем с двух направлений по магистралям районного значения. Степень огнестойкости зданий на рассматриваемой территории предусматривается не ниже второй.

По борьбе с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;

- организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.

Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральными законами  от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Архангельской области от 20.09.2005 № 85-5-оз «О пожарной безопасности в Архангельской области», Постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на территории муниципального образования организуется группа населения, подлежащие обучению в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

По обучению населения в области гражданской обороны должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- разработка с учетом особенностей сельского поселения и на основе примерных программ, утвержденных Губернатором Архангельской области в соответствии с программами, которые рекомендованы МЧС России, примерных программ обучения работающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб муниципальных образований;

- организация и обучение населения муниципального образования способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обучение личного состава формирований и служб сельского поселения;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного состава аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, находящихся на территории сельского поселения;

- создание, оснащение курсов гражданской обороны, учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работников, ответственных за мероприятия по гражданской обороне сельского поселения в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.

Порядок подготовки и обучения населения на территории сельского поселения устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Волошское».

Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуациях

Система оповещения представляет собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения, сетей связи (общего пользования, выделенных, технологических, специального назначения), сетей вещания, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения.

Системы оповещения могут быть задействованы как в мирное, так и в военное время.

По оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

Оповещение и информирование населения сельского поселения может осуществляться следующими способами:

- телефонная сеть;

- сотовая система телефонной связи;

- посыльные (пешие и на автотранспорте);

- локальные системы оповещения (при наличии);

- автомобили с громкоговорящими установками.

Способы оповещения и информирования населения на территории МО «Волошское» устанавливается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления МО «Волошское».

По предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;

- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;

- накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;

- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.

Во исполнение требований Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» и другими нормативными актами Российской Федерации и Архангельской области, для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в сельском поселении заблаговременно в мирное время создаются комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций, находящихся на территории муниципального образования «Волошское», в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и военное время.

По проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслуживанию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и принятию других необходимых мер должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;

- развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее энерго- и водоснабжения;

- оказание населению медицинской помощи;

- определение численности населения, оставшегося без жилья;

- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;

- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.

По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению) должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории сельского поселения, имеющих специальное оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);

- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах поражения;

- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, оставшегося без присмотра.

По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо, энерго- и водоснабжения;

- создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;

- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;

- создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снабжения населения.

По срочному захоронению трупов в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;

- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;

- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.

По разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

- разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

- планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

- заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;

- создание страхового фонда документации;

- повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на них современных средств поражения.

По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны должны осуществляться следующие основные мероприятия:

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;

- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;

- определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.

Мероприятия по гражданской обороне  проводятся согласно СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90.

Таким образом, реализация предусмотренных проектом инженерно-технических мероприятий позволит обеспечить подготовку к работе и устойчивое функционирование территории в «особый период» и при ЧС мирного времени. Для разработки системы защиты территории от ЧС техногенного и природного характера необходим комплексный подход, а также учет прогноза изменения окружающей среды. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Район должен иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения, и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного необходимо на территории поселения и района предусмотреть  использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанции. В случае выхода из строя систем, водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

Проблема оповещения должна быть решена с учетом новых технических средств. Все инженерно-технические мероприятия должны проводиться заблаговременно. Одна из главных проблем предупреждения природных ЧС – правильное прогнозирование возникновения и развития стихийных бедствий, заблаговременное предупреждение органов власти и населения о приближающейся опасности. Заблаговременная информация дает возможность провести предупредительные работы, привести в готовность силы и средства, разъяснить людям правила поведения.

Для последовательного снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и важных объектов, необходимо создание центра управления в кризисных ситуациях и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях; поддержание в готовности пожарно-спасательные формирования, аварийные бригады, коммунальные и дорожные службы к немедленному реагированию в случае возникновения аварийных и кризисных ситуаций.

При получении информации о сложных погодных условиях:

1. немедленно информировать население по телевидению и радио;

2. проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений;

3. привести в готовность аварийно-спасательные формирования;

4. проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации ЧС на объектах электроснабжения;

5. особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом.

Необходимо также создание условий для укрепления пожарной безопасности в поселении; в период высокой пожарной опасности принимать дополнительные меры по охране лесов, включая ограничения на их посещение населением и въезд в них транспортных средств, а также приостанавливать работы в лесах на определенных участках. С наступлением четвертого класса пожарной опасности, осуществлять передачу по областному радио, телевидению объявлений по предупреждению населения об осторожном обращении с огнем в лесу, запрещению входа и въезда в леса в период высокой пожарной опасности. Создать резерв материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; совершенствовать системы связи и оповещения населения муниципального образования.

При реализации этих мероприятий, по предварительным оценкам, в 1,5-2 раза можно сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, уменьшить потери населения от ЧС, а также снизить риски для населения, проживающего в поселении, подверженных воздействию опасных природных и техногенных факторов.

К расчетному сроку в поселении:

- преодолеть неблагоприятную тенденцию роста количества чрезвычайных ситуаций;

- снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций для населения;

- сократить затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- повысить пожарную безопасность объектов экономики;

- оперативно доводить информацию до населения об угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, информировать о принимаемых мерах и правилах поведения в ЧС.

9.4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений

Согласно п. 7 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», ст.3, ст.5 Федерального закона от 25.07.2002 года» № 114-ФЗ (ред. от 24.07.2007 г.) «О противодействии экстремистской деятельности», п.4 ст.3 и ч.3 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006г. № 35-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.) «О противодействии терроризму» администрацией МО «Волошское» должен утверждаться план по профилактике терроризма и экстремизма на территории сельского поселения.

# РАЗДЕЛ 10. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, в том числе населенные пункты: | га | 50038 | 50038 | 50038 |
| 1.1 | п. Волоша | га | 438,86 | 438,86 | 438,86 |
|  | п. Вандыш | га | 135,07 | 135,07 | 135,07 |
| 2. | Население, в том числе | чел. | 975 | 1025 | 1190 |
| 2.1. | п. Волоша | чел. | 746 | 784 | 911 |
|  | п. Вандыш | чел. | 229 | 240 | 279 |
|  | Средняя плотность населения | чел./км2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 общей площади | 41,0 | 38,4 | 39,4 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность, всего | м2/чел | 42,0 | 37,5 | 33,1 |
| 4. | Социальная инфраструктура |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.3. | Учреждения культуры | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.5 | Объекты физической культуры и спорта | объект | 2 | 3 | 4 |
| 4.6. | Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 3 | 4 | 5 |
| 4.7. | Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 5 | 8 | 10 |
| 5. Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | железная дорога | км | 17,1 | - | - |
| 5.2. | автомобильные дороги регионального значения | км | 26,2 | - | - |
| 5.2. | улично-дорожная сеть | км | 6,0 | - | - |
| 6. | Инженерная инфраструктура |
| 6.1 | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление - всего | м3/сут. | 19,5 | 123,1 | 142,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут. | н/д | 102,5 | 119,0 |
| 6.1.2 | Протяженность водопроводных сетей | км | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| 6.2 | Канализация |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/ сут | н/д | 128,1 | 148,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые стоки | тыс. м3/ сут | н/д | 102,5 | 119,0 |
| 6.2.2 | Протяженность канализационных сетей | км | - | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность ливневой канализации | км | - | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии | тыс. кВт/год | н/д | 1,13 | 1,61 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей | км | н/д | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - | 7,67 | 8,40 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
| 6.5 | Газоснабжение |
| 6.5.1 | Потребление газа | тыс. м3/ год | - | 225 | 262 |
| 6.5.2. | Протяженность газопровода | км | - | - | - |
| 7. | Санитарная очистка территории |
| 7.1. | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д | 422 | 1689 |
| 7.2. | Площадки для сбора и временного хранения ТБО | ед. | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |
| 8.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Объекты культурного наследия | ед. | - | - | - |